## 2.1
2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения
2.1. Автоматические балансировочные клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон перепада давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Регулятор перепада давления APT с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
003Z5701 | APT | 15 | 1.6 | Rp ½ | 0,05–0,25 | 1 | PL28-BV |  | 186.0283 | 223.23 | 1
003Z5702 | APT | 20 | 2.5 | Rp ¾ |  | 1 | PL28-BV |  | 200.3453 | 240.41 | 1
003Z5703 | APT | 25 | 4 | Rp 1 |  | 1 | PL28-BV |  | 242.6062 | 291.13 | 1
003Z5704 | APT | 32 | 6.3 | Rp 1¼ |  | 1 | PL28-BV |  | 279.5935 | 335.51 | 1
003Z5705 | APT | 40 | 10 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV |  | 296.6194 | 355.94 | 1
003Z5706 | APT | 50 | 16 | Rp 2 |  | 1 | PL28-BV |  | 539.8436 | 647.81 | 1
003Z5741 | APT | 15 | 1.6 | Rp ½ | 0,2-0,6 | 1 | PL28-BV |  | 265.4619 | 318.55 | 2
003Z5742 | APT | 20 | 2.5 | Rp ¾ |  | 1 | PL28-BV |  | 286.2061 | 343.45 | 2
003Z5743 | APT | 25 | 4 | Rp 1 |  | 1 | PL28-BV |  | 344.7616 | 413.71 | 2
003Z5744 | APT | 32 | 6.3 | Rp 1¼ |  | 1 | PL28-BV |  | 396.1071 | 475.33 | 2
003Z5745 | APT | 40 | 10 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV |  | 435.6179 | 522.74 | 2
003Z5746 | APT | 50 | 16 | Rp 2 |  | 1 | PL28-BV |  | 539.8436 | 647.81 | 2
Регулятор перепада давления APF с фланцевым присоединением, изменяемой настройкой, импульсной трубкой 2,5 м, ниппелем, адаптером, спускным краном; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
003Z5753 | APF | 65 | 30 | — | 0,2–0,4 | 1 | PL28-BV |  | 1853.9073 | 2224.69 | 2
003Z5754 | APF | 80 | 48 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 2216.5909 | 2659.91 | 2
003Z5755 | APF | 100 | 76 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 2821.1597 | 3385.39 | 2
003Z5763 | APF | 65 | 30 | — | 0,35-0,75 | 1 | PL28-BV |  | 1853.9073 | 2224.69 | 2
003Z5764 | APF | 80 | 48 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 2216.5909 | 2659.91 | 2
003Z5765 | APF | 100 | 76 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 2821.1597 | 3385.39 | 2
003Z5773 | APF | 65 | 30 | — | 0,6–1,0 | 1 | PL28-BV |  | 2224.6352 | 2669.56 | 2
003Z5774 | APF | 80 | 48 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 2659.9338 | 3191.92 | 2
003Z5775 | APF | 100 | 76 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 3146.9384 | 3776.33 | 2
Регулятор перепада давления ASV-P с внутренней резьбой, фиксированный настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003L7621 | ASV-P | 15 | 1,6 | Rp ½ | 0,1 | 1 | PL28-BV |  | 177.8707 | 213.44 | 1
003L7622 | ASV-P | 20 | 2,5 | Rp ¾ |  | 1 | PL28-BV |  | 190.8693 | 229.04 | 1
003L7623 | ASV-P | 25 | 4,0 | Rp 1 |  | 1 | PL28-BV |  | 244.0791 | 292.89 | 1
003L7624 | ASV-P | 32 | 6,3 | Rp 1¼ |  | 1 | PL28-BV |  | 299.1635 | 359 | 2
003L7625 | ASV-P | 40 | 10,0 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV |  | 322.7299 | 387.28 | 2
Кодовый номер | Тип | DN, мм | ΔPмин., бар | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Автоматический комбинированный балансировочный клапан-регулятор перепада давления AB-PM с наружной резьбой; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-Q, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140
003Z1402 | AB-PM | 15 | 0.16 | G ¾ A | — | 1 | PL28-BV |  | 235.8288 | 282.99 | 1
003Z1403 | AB-PM | 20 | 0.16 | G 1 A | — | 1 | PL28-BV |  | 260.4355 | 312.52 | 2
003Z1404 | AB-PM | 25 | 0.16 | G 1¼ A | — | 1 | PL28-BV |  | 289.1313 | 346.96 | 3
003Z1405 | AB-PM | 32 | 0.18 | G 1 ½ A | — |  | PL28-BV |  | 377.2375 | 452.69
Автоматический комбинированный балансировочный клапан-регулятор перепада давления AB-PM HP с повышенной настройкой перепада давления, с наружной резьбой; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-Q, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140
003Z1412 | AB-PM | 15 | 0.28 | G ¾ A | — | 1 | PL28-BV |  | 235.8288 | 282.99
003Z1413 | AB-PM | 20 | 0.28 | G 1 A | — | 1 | PL28-BV |  | 260.4355 | 312.52
003Z1414 | AB-PM | 25 | 0.28 | G 1¼ A | — | 1 | PL28-BV |  | 289.1313 | 346.96
003Z1415 | AB-PM | 32 | 0.28 | G 1 1/2 A | — | 1 | PL28-BV |  | 377.2375 | 452.69
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Ручной запорно-измерительный балансировочный клапан ASV-BD с внутренней резьбой, встроенным шаровым краном, двумя измерительными ниппелями; PN = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
003Z4041 | ASV-BD | 15 | 3 | Rp ½ | — | 1 | PL28-BV |  | 108.2324 | 129.88 | 2
003Z4042 | ASV-BD | 20 | 6 | Rp ¾ | — | 1 | PL28-BV |  | 117.7805 | 141.34 | 2
003Z4043 | ASV-BD | 25 | 9.5 | Rp 1 | — | 1 | PL28-BV |  | 132.9318 | 159.52 | 2
003Z4044 | ASV-BD | 32 | 18 | Rp 1¼ | — | 1 | PL28-BV |  | 167.8076 | 201.37 | 2
003Z4045 | ASV-BD | 40 | 26 | Rp 1½ | — | 1 | PL28-BV |  | 210.0788 | 252.09 | 2
003Z4046 | ASV-BD | 50 | 40 | Rp 2 | — | 1 | PL28-BV |  | 289.8626 | 347.84 | 2
Ручной запорно-измерительный балансировочный клапан CNT с внутренней резьбой, двумя измерительными ниппелями; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z7641 | CNT | 15 | 1,6 | Rp ½ | — | 1 | PL28-BV |  | 64.787 | 77.74 | 1
003Z7642 | CNT | 20 | 2,5 | Rp ¾ | — | 1 | PL28-BV |  | 73.8407 | 88.61 | 1
003Z7643 | CNT | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 | PL28-BV |  | 88.9714 | 106.77 | 1
003Z7644 | CNT | 32 | 6,3 | Rp 1¼ | — | 1 | PL28-BV |  | 132.7567 | 159.31 | 1
003Z7645 | CNT | 40 | 10,0 | Rp 1½ | — | 1 | PL28-BV |  | 147.8668 | 177.44 | 1
Ручной запорный клапан CDT с внутренней резьбой, возможностью подключения измерительных ниппелей; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z7691 | CDT | 15 | 1,6 | Rp ½ | — | 1 | PL28-BV |  | 53.5394 | 64.25 | 1
003Z7692 | CDT | 20 | 2,5 | Rp ¾ | — | 1 | PL28-BV |  | 58.916 | 70.7 | 1
003Z7693 | CDT | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 | PL28-BV |  | 69.7001 | 83.64 | 1
003Z7694 | CDT | 32 | 6,3 | Rp 1¼ | — | 1 | PL28-BV |  | 105.0806 | 126.1 | 1
003Z7695 | CDT | 40 | 10,0 | Rp 1½ | — | 1 | PL28-BV |  | 128.4513 | 154.14 | 1
С наружной резьбой
003Z7702 | CDT | 50 | 16 | G 2¼ A | — | 1 | PL28-BV |  | 234.5619 | 281.47 | 2
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Комплект регулятора перепада давления APT с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар и ручного запорного клапана CDT с внутренней резьбой, возможностью подключения измерительных ниппелей; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z5661 | APT/CDT | 15 | 1,6 | Rp ½ | 0,05–0,25 | 1 | PL28-BV |  | 199.6449 | 239.57 | 1
003Z5662 | APT/CDT | 20 | 2,5 | Rp ¾ |  | 1 | PL28-BV |  | 216.0528 | 259.26 | 1
003Z5663 | APT/CDT | 25 | 4,0 | Rp 1 |  | 1 | PL28-BV |  | 260.2501 | 312.3 | 1
003Z5664 | APT/CDT | 32 | 6,3 | Rp 1¼ |  | 1 | PL28-BV |  | 320.5772 | 384.69 | 1
003Z5665 | APT/CDT | 40 | 10,0 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV |  | 354.2479 | 425.1 | 1
Комплект регулятора перепада давления APT с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар и ручного запорного клапана CDT с внутренней резьбой, возможностью подключения измерительных ниппелей; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар. Клапан CDT больше клапана APT на 1 типоразмер
003Z2211 | APT/CDT | 15/20 | 1,6/2,5 |  | 0,05–0,25 | 1 | PL28-BV |  | 204.1357 | 244.96 | 1
003Z2212 | APT/CDT | 20/25 | 2,5/4 |  |  | 1 | PL28-BV |  | 225.0447 | 270.05 | 1
003Z2213 | APT/CDT | 25/32 | 4,0/6,3 |  |  | 1 | PL28-BV |  | 289.739 | 347.69 | 1
003Z2214 | APT/CDT | 32/40 | 6,3/10 |  |  | 1 | PL28-BV |  | 340.0339 | 408.04 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | ΔPмин., бар | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода1), м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
НОВЫЙ Комбинированный балансировочный клапан AQT 4.0 без измерительных ниппелей, с наружной резьбой; PN = 25 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 6 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами NovoCon S, TWA-Q, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140
003Z8240 | AQT 4.0 | 15LF | 0.16 | G ¾ A | 0,02-0,2 | 1 | PL28-BV |  | 204.7331 | 245.68 | 1
003Z8241 | AQT 4.0 | 15 | 0.16 | G ¾ A | 0,065-0,65 | 1 | PL28-BV |  | 204.7331 | 245.68 | 1
003Z8242 | AQT 4.0 | 15HF | 0.25 | G ¾ A | 0,12-1,2 | 1 | PL28-BV |  | 214.343 | 257.21 | 1
003Z8243 | AQT 4.0 | 20 | 0.16 | G 1 A | 0,11-1,1 | 1 | PL28-BV |  | 227.836 | 273.4 | 1
003Z8244 | AQT 4.0 | 20HF | 0.25 | G 1 A | 0,19-1,9 | 1 | PL28-BV |  | 240.3196 | 288.38 | 1
НОВЫЙ Комбинированный балансировочный клапан AQT 4.0 с измерительными ниппелями, с наружной резьбой; PN = 25 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 6 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами NovoCon S, TWA-Q, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140
003Z8230 | AQT 4.0 | 15LF | 0.16 | G ¾ A | 0,02-0,2 | 1 | PL28-BV |  | 222.1504 | 266.58 | 1
003Z8231 | AQT 4.0 | 15 | 0.16 | G ¾ A | 0,065-0,65 | 1 | PL28-BV |  | 222.1504 | 266.58 | 1
003Z8232 | AQT 4.0 | 15HF | 0.25 | G ¾ A | 0,12-1,2 | 1 | PL28-BV |  | 229.3398 | 275.21 | 1
003Z8233 | AQT 4.0 | 20 | 0.16 | G 1 A | 0,11-1,1 | 1 | PL28-BV |  | 243.6671 | 292.4 | 1
003Z8234 | AQT 4.0 | 20HF | 0.25 | G 1 A | 0,19-1,9 | 1 | PL28-BV |  | 257.1395 | 308.57 | 1
НОВЫЙ Комбинированный балансировочный клапан AQT 4.0 без измерительных ниппелей, с Внутренней резьбой; PN = 25 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 6 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами NovoCon S, TWA-Q, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140
003Z8280 | AQT 4.0 | 15LF | 0.16 | Rp ½ | 0,02-0,2 | 1 | PL28-BV |  | 204.7331 | 245.68 | 1
003Z8281 | AQT 4.0 | 15 | 0.16 | Rp ½ | 0,065-0,65 | 1 | PL28-BV |  | 204.7331 | 245.68 | 1
003Z8282 | AQT 4.0 | 15HF | 0.25 | Rp ½ | 0,12-1,2 | 1 | PL28-BV |  | 214.343 | 257.21 | 1
003Z8283 | AQT 4.0 | 20 | 0.16 | Rp ¾ | 0,11-1,1 | 1 | PL28-BV |  | 227.836 | 273.4 | 1
003Z8284 | AQT 4.0 | 20HF | 0.25 | Rp ¾ | 0,19-1,9 | 1 | PL28-BV |  | 240.3196 | 288.38 | 1
НОВЫЙ Комбинированный балансировочный клапан AQT 4.0 с измерительными ниппелями, с Внутренней резьбой; PN = 25 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 6 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами NovoCon S, TWA-Q, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140
003Z8270 | AQT 4.0 | 15LF | 0.16 | Rp ½ | 0,02-0,2 | 1 | PL28-BV |  | 222.1504 | 266.58 | 1
003Z8271 | AQT 4.0 | 15 | 0.16 | Rp ½ | 0,065-0,65 | 1 | PL28-BV |  | 222.1504 | 266.58 | 1
003Z8272 | AQT 4.0 | 15HF | 0.25 | Rp ½ | 0,12-1,2 | 1 | PL28-BV |  | 229.3398 | 275.21 | 1
003Z8273 | AQT 4.0 | 20 | 0.16 | Rp ¾ | 0,11-1,1 | 1 | PL28-BV |  | 243.6671 | 292.4 | 1
003Z8274 | AQT 4.0 | 20HF | 0.25 | Rp ¾ | 0,19-1,9 | 1 | PL28-BV |  | 257.1395 | 308.57 | 1
Комбинированный балансировочный клапан AQT без измерительных ниппелей, с наружной резьбой; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар (6 бар, по согласованию с инженером "Данфосс"). В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами NovoCon S, TWA-Q, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140
003Z1804 | AQT | 25 | 0.2 | G 1¼ A | 0,34–1,70 (1,87) | 1 | PL28-BV |  | 249.5999 | 299.52 | 1
003Z1805 | AQT | 32 | 0.2 | G 1½ A | 0,64–3,20 (3,52) | 1 | PL28-BV |  | 359.5215 | 431.43 | 1
Комбинированный балансировочный клапан AQT c измерительными ниппелями, наружной резьбой; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар (6 бар, по согласованию с инженером "Данфосс"). В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-Q, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140
003Z1814 | AQT | 25 | 0.2 | G 1¼ A | 0,34–1,70 (1,87) | 1 | PL28-BV |  | 266.0387 | 319.25 | 1
003Z1815 | AQT | 32 | 0.2 | G 1½ A | 0,64–3,20 (3,52) | 1 | PL28-BV |  | 375.9397 | 451.13 | 1
Комбинированный балансировочный клапан AQT c измерительными ниппелями, с наружной резьбой для DN = 40-50 мм; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар (6 бар, по согласованию с инженером "Данфосс"). При применении без электропривода необходим фиксатор штока 003Z0695. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами NovoCon M, AME 435QM (без адаптера) или AMV(E) 25 SD, AMV(E) 25 SU с адаптером 003Z0694
003Z1970 | AQT | 40 | 0.3 | G 2 | 1,5–7,5 | 1 | PL28-BV |  | 978.912 | 1174.69 | 1
003Z1971 | AQT | 50 | 0.3 | G 2½ | 5,0–12,5 | 1 | PL28-BV |  | 1122.4734 | 1346.97 | 1
Комбинированный балансировочный клапан AQF c измерительными ниппелями, фланцевый; DN = 40-50 мм; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар (6 бар, по согласованию с инженером "Данфосс"). При применении без электропривода необходим фиксатор штока 003Z0695. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами NovoCon M, AME 435QM (без адаптера) или AMV(E) 25 SD, AMV(E) 25 SU с адаптером 003Z0694
003Z1972 | AQF | 50 | 0.3 | Фланцевое присоединение | 5,0–12,5 | 1 | PL28-BV |  | 1392.251 | 1670.7 | 1
003Z1973 | AQF | 65 | 0.3 |  | 8,0–20,0 | 1 | PL28-BV |  | 2517.3715 | 3020.85 | 1
003Z1974 | AQF | 80 | 0.3 |  | 11,2–28,0 | 1 | PL28-BV |  | 2661.2213 | 3193.47 | 2
003Z1975 | AQF | 100 | 0.3 |  | 15,2–38,0 | 1 | PL28-BV |  | 3236.6205 | 3883.94 | 2
Комбинированный балансировочный клапан AQF c измерительными ниппелями; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар (6 бар, по согласованию с инженером "Данфосс"). При применении без электропривода необходим фиксатор штока 003Z0696. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами NovoCon L, NovoCon L SU, NovoCon L SD, AME 655-1, AME 658-1 SD, AME 658-1 SU
003Z1905 | AQF | 125 | 0.3 | Фланцевое присоединение | 36,0–90,0 (100,0) | 1 | PL28-BV |  | 5773.0264 | 6927.63 | 2
003Z1906 | AQF | 150 | 0.3 |  | 58,0–145,0 (160,0) | 1 | PL28-BV |  | 7216.2933 | 8659.55 | 3
Комбинированный балансировочный клапан AQF c измерительными ниппелями; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар (6 бар, по согласованию с инженером "Данфосс"). При применении без электропривода необходим фиксатор штока 003Z0697. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами NovoCon XL, AME 685-1
003Z1907 | AQF | 200 | 0.3 | Фланцевое присоединение | 76,0–190,0 (228,0) | 1 | PL28-BV |  | 12623.9478 | 15148.74 | 3
003Z1908 | AQF | 250 | 0.3 |  | 112,0–280,0 (336,0) | 1 | PL28-BV |  | 15416.7413 | 18500.09 | 3
1) В скобках указан расход при настройке клапана выше 100%
2.1.1. Электроприводы редукторные для комбинированных балансировочных клапанов AQT/AQF1)
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока, мм | DN управляемого клапана, мм | Время перемещения штока на 1 мм, с | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Электропривод редукторный с импульсным управлением (трехпозиционные) серии AMV для клапанов AQT DN = 10–32 мм
082H8056 | AMV 110 NL | 24 | 5 | 10–32 | 24 | 130 | 1 | PL28-BV | 212.3242 | 254.79 | 2
082H8058 | AMV 120 NL | 24 | 5 | 10–32 | 12 | 130 | 1 | PL28-BV | 212.3242 | 254.79 | 2
Электроприводы редукторные с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME для клапанов AQT DN = 10–32 мм
082H8057 | AME 110 NL | 24 | 5 | 10–32 | 24 | 130 | 1 | PL28-BV | 222.9538 | 267.54 | 2
082H8059 | AME 120 NL | 24 | 5 | 10–32 | 12 | 130 | 1 | PL28-BV | 222.9538 | 267.54 | 2
Электроприводы редукторные с импульсным управлением (двухпозиционные) серии AMI для клапанов AQT DN = 10–32 мм
082H8048 | AMI 140 | 24 | 5 | 10–32 | 12 | 200 | 1 | PL28-BV | 151.7911 | 182.15 | 2
082H8049 | AMI 140 | 230 |  |  |  |  | 1 | PL28-BV | 151.7911 | 182.15 | 2
Электропривод редукторный с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME для клапанов AQT DN = 40–50 мм и AQF DN = 50–100 мм
082H0171 | AME 435 QM | 24 | 11 | 40/50–100 | 7,5/15 | 450 | 1 | PL28-BV | 631.3076 | 757.57 | 2
Электропривод редукторный с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME для клапанов AQF DN = 125 и 150 мм
082H5010 | AME 655-1 | 24 | 32 | 125 и 150 | 2 или 6 | 2000 | 1 | PL28-BV | 1696.7808 | 2036.14 | 2
Электропривод редукторный с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME 658-1 SD/SU с возвратной пружиной для клапанов AQF DN = 125 и 150 мм
082H5011 | AME 658-1 SD | 24 | 32 | 125 и 150 | 4 или 6 | 2000 | 1 | PL28-BV | 1923.8958 | 2308.67 | 2
082H5012 | AME 658-1 SU | 24 | 32 | 125 и 150 | 4 или 6 | 2000 | 1 | PL28-BV | 1923.8958 | 2308.67 | 2
Электропривод редукторный с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME 685-1 с возвратной пружиной для клапанов AQF DN = 200 и 250 мм
082H5013 | AME 685-1 | 24 | 32 | 200 и 250 | 3 или 6 | 4000 | 1 | PL28-BV | 1987.2614 | 2384.71 | 2
Электропривод редукторный с цифровым управлением (Modbus RTU, BACnet MS/TP) серии NovoCon S для клапанов AQT DN = 10-32 мм
003Z8504 | NovoCon S | 24 | 7 | 10–32 | 3, 6, 12, 24 | 90 | 1 | PL28-BV | 260.1986 | 312.24 | 3
Электропривод редукторный с цифровым управлением (Modbus RTU, BACnet MS/TP) серии NovoCon M для клапанов AQT/AQF DN = 40-100 мм
003Z8540 | NovoCon M | 24 | 20 | 40-100 | 3, 6, 12, 24 | 550 | 1 | PL28-BV | 729.7241 | 875.67 | 3
Электропривод редукторный с цифровым управлением (Modbus RTU, BACnet MS/TP) серии NovoCon L для клапанов AQT/AQF DN = 125-150 мм
003Z8560 | NovoCon L | 24 | 50 | 125-150 | 3, 6, 12, 24 | 2000 | 1 | PL28-BV | 2498.265 | 2997.92 | 3
Электропривод редукторный с цифровым управлением (Modbus RTU, BACnet MS/TP) серии NovoCon L SU для клапанов AQT/AQF DN = 125-150 мм
003Z8561 | NovoCon L SU | 24 | 50 | 125-150 | 3, 6, 12, 24 | 2000 | 1 | PL28-BV | 2838.9375 | 3406.73 | 3
Электропривод редукторный с цифровым управлением (Modbus RTU, BACnet MS/TP) серии NovoCon M для клапанов AQT/AQF DN = 40-100 мм
003Z8562 | NovoCon L SD | 24 | 50 | 125-150 | 3, 6, 12, 24 | 2000 | 1 | PL28-BV | 2838.9375 | 3406.73 | 3
Электропривод редукторный с цифровым управлением (Modbus RTU, BACnet MS/TP) серии NovoCon M для клапанов AQT/AQF DN = 40-100 мм
003Z8563 | NovoCon XL | 24 | 80 | 200-250 | 3, 6, 12, 24 | 4000 | 1 | PL28-BV | 3463.5089 | 4156.21 | 3
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  |  | Длина, м | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Кабели для привода NovoCon S
003Z8600 | — | NovoCon кабель цифровой |  |  |  | 1.5 | 1 | PL28-BV | 17.6748 | 21.21 | 3
003Z8601 | — | NovoCon кабель цифровой |  |  |  | 5 | 1 | PL28-BV | 36.1221 | 43.35 | 3
003Z8602 | — | NovoCon кабель цифровой |  |  |  | 10 | 1 | PL28-BV | 57.3916 | 68.87 | 3
003Z8603 | — | NovoCon кабель цифр. для соединения привод/привод |  |  |  | 1.5 | 1 | PL28-BV | 24.0814 | 28.9 | 3
003Z8604 | — | NovoCon кабель цифр. для соединения привод/привод |  |  |  | 5 | 1 | PL28-BV | 37.7186 | 45.26 | 3
003Z8605 | — | NovoCon кабель цифр. для соединения привод/привод |  |  |  | 10 | 1 | PL28-BV | 62.212 | 74.65 | 3
003Z8606 | — | NovoCon кабель аналоговый |  |  |  | 1.5 | 1 | PL28-BV | 17.6748 | 21.21 | 3
003Z8607 | — | NovoCon кабель аналоговый |  |  |  | 5 | 1 | PL28-BV | 36.1221 | 43.35 | 3
003Z8608 | — | NovoCon кабель аналоговый |  |  |  | 10 | 1 | PL28-BV | 57.3916 | 68.87 | 3
003Z8612 | — | NovoCon кабель I/O |  |  |  | 1.5 | 1 | PL28-BV | 38.2233 | 45.87 | 3
1) Другие возможные комбинации электроприводов с клапанами AQT и AQF спрашивайте в представительствах «Данфосс».
2.1.2. Термоэлектрические приводы для комбинированных балансировочных клапанов AQT
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  | Напряжение питания, В | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Термоэлектрический привод для комбинированных балансировочных клапанов AQT DN = 10–32 мм
082F1600 | TWA-Q | Нормально закрытый |  |  | 230 | 90 | 1 | PL28-BV | 50.1404 | 60.17 | 3
082F1601 | TWA-Q | Нормально открытый |  |  | 230 |  | 1 | PL28-BV | 50.1404 | 60.17 | 3
082F1602 | TWA-Q | Нормально закрытый |  |  | 24 |  | 1 | PL28-BV | 50.1404 | 60.17 | 3
082F1603 | TWA-Q | Нормально открытый |  |  | 24 |  | 1 | PL28-BV | 50.1404 | 60.17 | 3
Термоэлектрический привод ABNM с аналоговым управлением (сигналом 0–10 В, 4–20 мА), с адаптером для установки на клапаны AQT DN = 10–32 мм, ход штока 6,5 мм, кабель заказывается отдельно
082F1162 | ABNM | Нормально закрытый,с логарифмической характеристикой регулирования |  |  | 24 | 125 | 1 | PL28-BV | 101.0842 | 121.3 | 2
082F1163 | ABNM | Нормально открытый, с логарифмической характеристикой регулирования |  |  | 24 |  | 1 | PL28-BV | 101.0842 | 121.3 | 2
082F1164 | ABNM | Нормально закрытый, с линейной характеристикой регулирования |  |  | 24 |  | 1 | PL28-BV | 101.0842 | 121.3 | 2
082F1165 | ABNM | Нормально открытый, с линейной характеристикой регулирования |  |  | 24 |  | 1 | PL28-BV | 101.0842 | 121.3 | 2
Термоэлектрический привод ABNM нормально закрытый с аналоговым управлением (сигналом 0–10 В, 4–20 мА), с адаптером для установки на клапаны AQT DN = 10–32 мм, ход штока 5 мм, кабель заказывается отдельно
082F1160 | ABNM | Нормально закрытый, с логарифмической характеристикой регулирования |  |  | 24 | 100 | 1 | PL28-BV | 95.3574 | 114.43 | 3
082F1161 | ABNM | Нормально закрытый, с линейной характеристикой регулирования |  |  | 24 |  | 1 | PL28-BV | 95.3574 | 114.43 | 3
082F1071 | — | Адаптер для установки на клапаны RA-N, RA-C | [5 empty] | PL28-BV | 4.5629 | 5.48 | 3
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  |  | Длина, м | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Кабели для приводов ABNM
082F1081 | — | Кабель для привода |  |  |  | 1 | 1 | PL28-BV | 13.5548 | 16.27 | 3
082F1082 | — | Кабель для привода |  |  |  | 5 | 1 | PL28-BV | 32.8776 | 39.45 | 3
082F1083 | — | Кабель для привода |  |  |  | 10 | 1 | PL28-BV | 54.1471 | 64.98 | 3
2.1.3. Термостатические элементы для комбинированных балансировочных клапанов AQT
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  | Диапазон температурной настройки, ℃ | Длина капиллярной трубки, м | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
003Z0382 | QT | Для клапанов AQT DN = 10 – 20 мм |  |  | 45—60 | 0.6 | 1 | PL28-BV | 105.0806 | 126.1 | 2
003Z0383 | QT | Для клапанов AQT DN = 25 – 32 мм |  |  | 45—60 |  | 1 | PL28-BV | 105.0806 | 126.1 | 2
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 2.2
2.2. Ручные балансировочные клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Ручной балансировочный клапан MVT с внутренней резьбой; со встроенным шаровым краном, со сливным краном и измерительными ниппелями; PN = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
003Z4080 | MVT | 15 | 2,5 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 98.4062 | 118.09 | 1
003Z4081 | MVT | 15 | 3 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 98.4062 | 118.09 | 1
003Z4082 | MVT | 20 | 6 | Rp ¾ | 1 | PL28-BV | 107.0994 | 128.52 | 1
003Z4083 | MVT | 25 | 9,5 | Rp 1 | 1 | PL28-BV | 120.8602 | 145.03 | 1
003Z4084 | MVT | 32 | 18 | Rp 1¼ | 1 | PL28-BV | 152.5327 | 183.04 | 1
003Z4085 | MVT | 40 | 26 | Rp 1½ | 1 | PL28-BV | 190.9826 | 229.18 | 1
003Z4086 | MVT | 50 | 40 | Rp 2 | 1 | PL28-BV | 263.5049 | 316.21 | 1
С наружной резьбой
003Z4181 | MVT | 15 | 2,5 | G ¾ A | 1 | PL28-BV | 98.4062 | 118.09 | 3
003Z4182 | MVT | 15 | 3 | G ¾ A | 1 | PL28-BV | 98.4062 | 118.09 | 3
003Z4183 | MVT | 20 | 6 | G 1 A | 1 | PL28-BV | 107.0994 | 128.52 | 3
Ручной запорный клапан МSV-S с внутренней резьбой; со спускным краном; PN = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
003Z4011 | MSV-S | 15 | 3 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 27.2023 | 32.64 | 1
003Z4012 | MSV-S | 20 | 6 | Rp ¾ | 1 | PL28-BV | 32.8982 | 39.48 | 1
003Z4013 | MSV-S | 25 | 9,5 | Rp 1 | 1 | PL28-BV | 42.7347 | 51.28 | 1
003Z4014 | MSV-S | 32 | 18 | Rp 1¼ | 1 | PL28-BV | 74.9222 | 89.91 | 1
003Z4015 | MSV-S | 40 | 26 | Rp 1½ | 1 | PL28-BV | 153.8202 | 184.58 | 1
003Z4016 | MSV-S | 50 | 40 | Rp 2 | 1 | PL28-BV | 217.5051 | 261.01 | 1
С наружной резьбой
003Z4111 | MSV-S | 15 | 3 | G ¾ A | 1 | PL28-BV | 27.2023 | 32.64 | 3
003Z4112 | MSV-S | 20 | 6 | G 1 A | 1 | PL28-BV | 32.8982 | 39.48 | 3
Комплект балансировочного клапана MVT и запорного клапана MSV-S, с внутренней резьбой; PN = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
003Z4151 | MVT/MSV-S | 15 | 3 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 117.2037 | 140.64 | 1
003Z4152 | MVT/MSV-S | 20 | 6 | Rp ¾ | 1 | PL28-BV | 129.9139 | 155.9 | 1
003Z4153 | MVT/MSV-S | 25 | 9,5 | Rp 1 | 1 | PL28-BV | 151.8323 | 182.2 | 1
003Z4154 | MVT/MSV-S | 32 | 18 | Rp 1¼ | 1 | PL28-BV | 211.2427 | 253.49 | 1
003Z4155 | MVT/MSV-S | 40 | 26 | Rp 1½ | 1 | PL28-BV | 320.1652 | 384.2 | 1
003Z4156 | MVT/MSV-S | 50 | 40 | Rp 2 | 1 | PL28-BV | 446.5153 | 535.82 | 1
Ручной балансировочный клапан MNT с внутренней резьбой; с фиксацией настройки, спускным краном и измерительным ниппелем; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z2331 | MNT | 15 | 1,6 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 46.6899 | 56.03 | 1
003Z2332 | MNT | 20 | 2,5 | Rp ¾ | 1 | PL28-BV | 54.4046 | 65.29 | 1
003Z2333 | MNT | 25 | 4,0 | Rp 1 | 1 | PL28-BV | 74.5514 | 89.46 | 1
003Z2334 | MNT | 32 | 6,3 | Rp 1¼ | 1 | PL28-BV | 103.7828 | 124.54 | 1
003Z2335 | MNT | 40 | 10,0 | Rp 1½ | 1 | PL28-BV | 113.7532 | 136.5 | 1
003Z2351 | MNT | 50 | 16,0 | Rp 2 | 1 | PL28-BV | 220.6466 | 264.78 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Ручной балансировочный клапан MNF с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями, фланцевый; PN = 16 бар; Тмакс. = 130 °С
003Z1185 | MNF | 15 | 3,1 | 1 | PL28-BV |  | 188.6651 | 226.4 | 1
003Z1186 | MNF | 20 | 6,3 | 1 | PL28-BV |  | 207.1948 | 248.63 | 1
003Z1187 | MNF | 25 | 9,0 | 1 | PL28-BV |  | 225.8996 | 271.08 | 1
003Z1188 | MNF | 32 | 15,5 | 1 | PL28-BV |  | 256.8923 | 308.27 | 1
003Z1189 | MNF | 40 | 32,3 | 1 | PL28-BV |  | 300.4098 | 360.49 | 1
003Z1161 | MNF | 50 | 53,8 | 1 | PL28-BV |  | 340.4459 | 408.54 | 1
003Z1162 | MNF | 65 | 93,4 | 1 | PL28-BV |  | 413.545 | 496.25 | 1
003Z1163 | MNF | 80 | 122,3 | 1 | PL28-BV |  | 683.0033 | 819.6 | 1
003Z1164 | MNF | 100 | 200 | 1 | PL28-BV |  | 959.9497 | 1151.94 | 1
003Z1165 | MNF | 125 | 304,4 | 1 | PL28-BV |  | 1383.0943 | 1659.71 | 1
003Z1166 | MNF | 150 | 400,8 | 1 | PL28-BV |  | 1813.2223 | 2175.87 | 3
003Z1167 | MNF | 200 | 685,6 | 1 | PL28-BV |  | 3960.453 | 4752.54 | 3
003Z1168 | MNF | 250 | 952,3 | 1 | PL28-BV |  | 7107.8858 | 8529.46 | 3
003Z1169 | MNF | 300 | 1380,2 | 1 | PL28-BV |  | 9382.7335 | 11259.28 | 3
003Z1190 | MNF | 350 | 2046,1 | 1 | PL28-BV |  | 12799.4186 | 15359.3 | 3
003Z1191 | MNF | 400 | 2584,6 | 1 | PL28-BV |  | 20643.4557 | 24772.15 | 3
Ручной балансировочный клапан MNF с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями, фланцевый; PN = 25 бар; Тмакс. = 150 °С
003Z1192 | MNF | 15 | 3,1 | 1 | PL28-BV |  | 275.1027 | 330.12 | 3
003Z1193 | MNF | 20 | 6,3 | 1 | PL28-BV |  | 302.1402 | 362.57 | 3
003Z1194 | MNF | 25 | 9,0 | 1 | PL28-BV |  | 431.0138 | 517.22 | 3
003Z1195 | MNF | 32 | 15,5 | 1 | PL28-BV |  | 448.4723 | 538.17 | 3
003Z1196 | MNF | 40 | 32,3 | 1 | PL28-BV |  | 485.7068 | 582.85 | 3
003Z1170 | MNF | 50 | 53,8 | 1 | PL28-BV |  | 496.4394 | 595.73 | 3
003Z1171 | MNF | 65 | 93,4 | 1 | PL28-BV |  | 677.5649 | 813.08 | 3
003Z1172 | MNF | 80 | 122,3 | 1 | PL28-BV |  | 1332.7479 | 1599.3 | 3
003Z1173 | MNF | 100 | 200 | 1 | PL28-BV |  | 1853.4747 | 2224.17 | 3
003Z1174 | MNF | 125 | 304,4 | 1 | PL28-BV |  | 2699.7845 | 3239.74 | 3
003Z1175 | MNF | 150 | 400,8 | 1 | PL28-BV |  | 3922.0031 | 4706.4 | 3
003Z1176 | MNF | 200 | 685,6 | 1 | PL28-BV |  | 7730.3766 | 9276.45 | 3
003Z1177 | MNF | 250 | 952,3 | 1 | PL28-BV |  | 8801.9268 | 10562.31 | 3
003Z1178 | MNF | 300 | 1380,2 | 1 | PL28-BV |  | 11613.9401 | 13936.73 | 3
003Z1197 | MNF | 350 | 2046,1 | 1 | PL28-BV |  | 33638.5846 | 40366.3 | 3
003Z1198 | MNF | 400 | 2584,6 | 1 | PL28-BV |  | 53515.8439 | 64219.01 | 3
Прибор для измерения перепада давления и расхода PFM 1000
003Z8260 | PFM 1000 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 2664.0641 | 3196.88
003Z8261 | PFM 1000 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 2895.7214 | 3474.87
1) Балансировочные клапаны с наружной резьбой поставляются по индивидуальному заказу. Цена аналогична указанной для клапанов соответствующих диаметров с внутренней резьбой.

## 2.3
2.3. Фитинги присоединительные
2.3.1. Резьбовые присоединительные фитинги для клапанов с наружной резьбой1)
Кодовый номер | Описание | Соединение с трубопроводом | Для клапанов с DN, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
003Z0231 | Для клапанов APT и AQT | R 3/8 | 10 | 1 компл. | PL28-BV | 4.4908 | 5.39 | 1
003Z0232 |  | R ½ | 15 | 1 компл. | PL28-BV | 5.3869 | 6.46 | 1
003Z0233 |  | R ¾ | 20 | 1 компл. | PL28-BV | 7.6426 | 9.17 | 1
003Z0234 |  | R 1 | 25 | 1 компл. | PL28-BV | 12.9574 | 15.55 | 1
003Z0235 |  | R 1¼ | 32 | 1 компл. | PL28-BV | 18.1177 | 21.74 | 1
003Z0273 | Для клапанов APT | R 1½ | 40 | 1 компл. | PL28-BV | 61.5528 | 73.86 | 2
003Z0279 | Только для клапанов AQT | R 1½ | 40 | 1 компл. | PL28-BV | 44.7844 | 53.74 | 2
003Z0274 | Только для клапанов APT, CDT, CNT | R 2 | 50 | 1 компл. | PL28-BV | 71.3378 | 85.61 | 2
003Z0278 | AQT | R 2 | 50 | 1 компл. | PL28-BV | 52.2931 | 62.75 | 2
2.3.2. Присоединительные фитинги под приварку1)
003Z0226 | Для клапанов APT и AQT | Под приварку | 15 | 1 компл. | PL28-BV | 23.1956 | 27.83 | 2
003Z0227 |  |  | 20 | 1 компл. | PL28-BV | 15.8002 | 18.96 | 2
003Z0228 |  |  | 25 | 1 компл. | PL28-BV | 21.218 | 25.46 | 2
003Z0229 |  |  | 32 | 1 компл. | PL28-BV | 22.0008 | 26.4 | 2
003Z0271 | Для клапанов APT |  | 40 | 1 компл. | PL28-BV | 57.0517 | 68.46 | 2
003Z0270 | Только для клапанов AQT |  | 40 | 1 компл. | PL28-BV | 43.5896 | 52.31 | 2
003Z0272 | Только для клапанов APT, CDT, CNT |  | 50 | 1 компл. | PL28-BV | 62.0472 | 74.46 | 2
003Z0276 | AQT |  | 50 | 1 компл. | PL28-BV | 178.4269 | 214.11 | 2
1) Требуется заказывать 2 шт. для каждого клапана.

## 2.4
2.4. Дополнительные принадлежности и запасные части
Кодовый номер | Описание | DN, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
003Z0230 | Запорная латунная рукоятка для клапанов AQT DN = 10–32 мм. Перекрытие потока при dР ≥ 1 бар | — | 1 | PL28-BV | 41.5605 | 49.87 | 2
003L8141 | Спускной кран, G ¾ A, для APT, MNT | — | 1 | PL28-BV | 12.5557 | 15.07 | 2
003L8143 | Измерительный ниппель для спускного крана для APT, MNT | — | 1 | PL28-BV | 25.1423 | 30.17 | 2
003L8145 | 2 измерительных ниппеля и предохранительная пластина для CNT | — | 1 компл. | PL28-BV | 12.9883 | 15.59 | 2
003L8146 | Запорная рукоятка для CDT | 15 | 1 | PL28-BV | 3.9037 | 4.68 | 2
003L8147 |  | 20 | 1 | PL28-BV | 4.2848 | 5.14 | 2
003L8148 |  | 25 | 1 | PL28-BV | 4.4805 | 5.38 | 2
003L8149 |  | 32; 40; 50 | 1 | PL28-BV | 4.6659 | 5.6 | 2
003L8155 | Рукоятка для CNT, MNT | 15 | 1 | PL28-BV | 7.7662 | 9.32 | 2
003L8156 |  | 20 | 1 | PL28-BV | 8.5284 | 10.23 | 2
003L8157 |  | 25 | 1 | PL28-BV | 9.7129 | 11.66 | 2
003L8158 |  | 32; 40; 50 | 1 | PL28-BV | 11.4536 | 13.74 | 2
003L8151 | Адаптер для присоединения импульсной трубки APT/APF G 1/16 к другим запорным клапанам c отверстиями R 1/4 (например, MNF, старые версии MSV-F, MSV-C) | — | 1 | PL28-BV | 12.3806 | 14.86 | 2
003L8152 | Импульсная трубка 1,5 м; для APT, APF, AB-PM | — | 1 | PL28-BV | 32.7025 | 39.24 | 1
003Z0690 | Импульсная трубка 2,5 м; для APT, APF, AB-PM | — | 1 | PL28-BV | 50.676 | 60.81 | 2
003L8153 | Импульсная трубка 5,0 м; для APT, APF, AB-PM | — | 1 | PL28-BV | 60.5846 | 72.7 | 2
003L8170 | Теплоизоляционные скорлупы из стиропора ЕРР (120 °С)1) для CDT, CNT | 15 | 1 | PL28-BV | 19.3846 | 23.26 | 2
003L8171 |  | 20 | 1 | PL28-BV | 20.1777 | 24.21 | 2
003L8172 |  | 25 | 1 | PL28-BV | 22.6806 | 27.22 | 2
003L8173 |  | 32 | 1 | PL28-BV | 24.2668 | 29.12 | 2
003L8139 |  | 40 | 1 | PL28-BV | 41.7253 | 50.07 | 2
003L8138 |  | 50 | 1 | PL28-BV | 51.5412 | 61.85 | 2
003L8174 | Заглушка под отверстие для импульсной трубки для CNT/CDT (в комплекте 10 шт.) | — | 1 | PL28-BV | 54.6827 | 65.62 | 2
003L8175 | Уплотнительное кольцо для импульсной трубки APT (стоимость указана за 1 шт., отгрузка по 10 шт.) | — | 10 | PL28-BV | 0.309 | 0.37 | 2
003Z4652 | Настроечная рукоятка для MVT | — | 1 | PL28-BV | 19.0653 | 22.88 | 2
003Z4096 | Адаптер для сливного крана MVT, ½'' | — | 1 | PL28-BV | 39.4078 | 47.29 | 2
003Z4097 | Адаптер для сливного крана MVT, ¾'' | — | 1 | PL28-BV | 42.7965 | 51.36 | 2
003Z4660 | Информ. лейбл и пломб. лента MVT (стоимость указана за 1 шт., отгрузка по 10 шт.) | — | 10 | PL28-BV | 50.6039 | 60.72 | 2
003L5042 | Адаптер для импульсной трубки для AB-PM, ⅜-1/16'' | — | 1 | PL28-BV | 21.8787 | 26.25 | 2
003Z0109 | Адаптер для импульсной трубки для AB-PM, ¾-1/16'' | — | 1 | PL28-BV | 16.5521 | 19.86 | 2
003Z7831 | APT, сервисный набор (20-60 кПа) | 15; 20 | 1 | PL28-BV | 32.6098 | 39.13 | 1
003Z7832 |  | 25 | 1 | PL28-BV | 32.6098 | 39.13 | 1
003Z7833 |  | 32 | 1 | PL28-BV | 55.7333 | 66.88 | 1
003Z7834 |  | 40 | 1 | PL28-BV | 58.5864 | 70.3 | 1
003Z7835 |  | 50 | 1 | PL28-BV | 65.7861 | 78.94 | 1
003Z7836 | APT, сервисный набор (20-80 кПа) | 32 | 1 | PL28-BV | 55.7333 | 66.88 | 3
003Z7837 |  | 40 | 1 | PL28-BV | 58.5864 | 70.3 | 3
003Z7838 |  | 50 | 1 | PL28-BV | 65.7861 | 78.94 | 3
1) Упаковка из стиропора EPS (до 80 °С) поставляется в комплекте с клапаном.

## НДС (hidden)
1.2