## 3.1
3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов и центральных вентиляционных установок, диспетчеризация
3.1. Электронные регуляторы температуры серии ECL, реле температуры и преобразователи давления
3.1.1. Погодные компенсаторы серии ECL, модули ECA, принадлежности
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Контроллеры серии ECL4 Control
087H374983 | ECL4 Control 368 | Контроллер ECL4 Control 368, 24 В AC/DC |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 1125.51 | 1350.61 | 1
087H374984 | ECL4 Control 368 Ethernet | Контроллер ECL4 Control 368 с платой Ethernet, 24 В AC/DC |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 1238.06 | 1485.67 | 1
087H374985 | ECL4 Control 368 PLUS | Контроллер ECL4 Control 368 с модулем расширения, 24 В AC/DC |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 1441.67 | 1730 | 1
087H374986 | ECL4 Control 368 PLUS Ethernet | Контроллер ECL4 Control 368 с модулем расширения и платой Ethernet, 24 В AC/DC |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 1554.21 | 1865.05 | 1
087H374981 | ECL4 Control 361 PLUS | Контроллер ECL4 Control 361 с модулем расширения, 24 В AC/DC |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 1441.67 | 1730 | 1
087H374982 | ECL4 Control 361 PLUS Ethernet | Контроллер ECL4 Control 361 с модулем расширения и платой Ethernet, 24 В AC/DC |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 1554.21 | 1865.05 | 1
Регулятор температуры для системы Отопления или ГВС ECL Comfort 110
087B1262 | ECL 110 | Электронный регулятор температуры с таймером, ~230В, с клеммником |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 456.87 | 548.24 | 1
087B1249 | ECL 110 | Комплект для монтажа в вырезе шкафа |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 26.2 | 31.44 | 1
Электронные регуляторы серии ECL Comfort 210 и ECL Comfort 310
087H3020 | ECL 210 | Электронный регулятор температуры с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 483.08 | 579.7 | 1
087H3030 | ECL 210B | Электронный регулятор температуры без дисплея и поворотной кнопки, ~230В |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 459.05 | 550.86 | 1
087H3040 | ECL 310 | Электронный регулятор температуры с дисплеем и поворотной кнопкой, Modbus, Ethernet, M-bus, ~230В |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 763.83 | 916.6 | 1
087H3044 | ECL 310 | Электронный регулятор температуры с дисплеем и поворотной кнопкой, Modbus, Ethernet, M-bus, ~24В |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 950.49 | 1140.59 | 1
087H3050 | ECL 310B | Электронный регулятор температуры без дисплея и поворотной кнопки, Modbus, Ethernet, M-bus, ~230В |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 642.43 | 770.92 | 1
087H3230 | — | ECL Comfort клеммная панель |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 65.75 | 78.9 | 1
087H3800 | A266 | Регулирование температуры в контуре Отопления и ГВС |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 240.27 | 288.32 | 1
087H3801 | A260 | Регулирование температуры в двух контурах Отопления |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 240.27 | 288.32 | 1
087H3802 | A230 | Регулирование температуры в одном контуре тепло или холодоснабжения |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 144.17 | 173 | 1
087H3803 | A368 | Регулирование температуры в контуре Отопления и ГВС, управление и защита цирк. насосов. Управления подпиткой |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 295.92 | 355.1 | 1
087H3804 | A361 | Погодозависимое регулирование в двух контурах отопления, управление и защита цирк. Насосов. Управление подпиткой |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 295.92 | 355.1 | 1
087H3805 | A231/331 | Регулирование температуры в одном контуре Отопления, управление и защита цирк. насосов. Управление подпиткой |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 192.23 | 230.68 | 1
087H3807 | A217/317 | Регулирование температуры воды в системе ГВС (горячее водоснабжение) с баком-накопителем или теплообменником. |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 147.97 | 177.56 | 1
087H3810 | A376 | Погодная компенсация для двух систем отопления с погодозависимым ограничением температуры возвращаемого теполносителя. Поддержание постоянной температуры в системе ГВС |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 419.84 | 503.81 | 1
087H3811 | A214/314 | Регулирование заданной температуры воздуха (нагрева/охлаждения) для систем вентиляции |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 226.37 | 271.64 | 1
087H3814 | A275/375 | Каскадное управление 4 горелками в автономных системах теплоснабжения зданий. С возможностью расширения до 8. Регулирование теплоносителя в двух контурах отопления и системе ГВС с баком-накопителем. |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 455.26 | 546.31 | 1
087H3815 | A390 | Регулирование с погодной компенсацией температуры теплоносителя для трех систем отопления/охлаждения и поддержание постоянной температуры горячей воды в системе ГВС. Компенсация температуры в помещении и ограничение температуры в обратном трубопроводе. |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 484.35 | 581.22 | 1
Варианты комплектации контроллеров ECL Comfort
087B1262 | ECL110 клеммник в комплекте | Регулятор одноконтурный – управление клапаном и насосом системы отопления |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 456.87 | 548.24 | 1
087B1262 | ECL110 клеммник в комплекте | Регулятор одноконтурный – управление клапаном и насосом системы ГВС со скоростным водоподогревателем |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 456.87 | 548.24 | 1
087H3020 | ECL210 | Регулятор двухконтурный – управление одним клапаном и насосом системы отопления, архивирование данных, погодозависимое ограничение обратной |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 483.08 | 579.7 | 1
087H3802 | A230 | [5 empty] | 1 | PL08-ECL | 144.17 | 173 | 1
087H3230 | — | ECL Comfort клеммная панель |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 65.75 | 78.9 | 1
087H3020 | ECL210 | Регулятор двухконтурный – управление одним клапаном и двумя циркуляционными насосами с их защитой системы отопления, архивирование данных, погодозависимое ограничение обратной, управление подпиткой |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 483.08 | 579.7 | 1
087H3805 | A231 | [5 empty] | 1 | PL08-ECL | 192.23 | 230.68 | 1
087H3230 | — | ECL Comfort клеммная панель |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 65.75 | 78.9 | 1
087H3020 | ECL210 | Регулятор двухконтурный – управление клапанами и насосами двух параллельных систем отопления с контролем обратной |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 483.08 | 579.7 | 1
087H3801 | А260 | [5 empty] | 1 | PL08-ECL | 240.27 | 288.32 | 1
087H3230 | — | ECL Comfort клеммная панель |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 65.75 | 78.9 | 1
087H3020 | ECL210 | Регулятор двухконтурный – управление клапанами и насосами системы отопления и системы ГВС |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 483.08 | 579.7 | 1
087H3800 | А266 | [5 empty] | 1 | PL08-ECL | 240.27 | 288.32 | 1
087H3230 | — | ECL Comfort клеммная панель |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 65.75 | 78.9 | 1
087H3040 | ECL310 | Регулятор двухконтурный: управление регулирующими клапанами в двух системах отопления, управление двумя парами резервированных насосов с автоматическим периодическим/аварийным переключением и управление подпиткой |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 763.83 | 916.6 | 1
087H3804 | А361 | [5 empty] | 1 | PL08-ECL | 295.92 | 355.1 | 1
087H3230 | — | ECL Comfort клеммная панель |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 65.75 | 78.9 | 1
087H3040 | ECL310 | Регулятор двухконтурный: управление регулирующими клапанами системы отопления и ГВС, управление двумя парами резервированных насосов с автоматическим периодическим/аварийным переключением и управление подпиткой системы отопления |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 763.83 | 916.6 | 1
087H3803 | А368 | [5 empty] | 1 | PL08-ECL | 295.92 | 355.1 | 1
087H3230 | — | ECL Comfort клеммная панель |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 65.75 | 78.9 | 1
Модули ЕСА для ECL Comfort
087B1156 | ECA 99 | Трансформатор питания 220 В/24 В, 35 ВА |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 79.56 | 95.47 | 1
087H3236 | Крепежный комплект | Для монтажа ECA 30/31 в вырезе панели щита управления |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 15.17 | 18.2 | 1
087H3200 | ECA 30 | Блок дистанционного управления с дисплеем и поворотной кнопкой. ECL Comfort 210/310. Встроенный датчик температуры |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 173.25 | 207.9 | 1
087H3202 | ECA 32 | Внутренний модуль ввода/вывода для ECL 310 |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 316.16 | 379.39 | 1
Контроллеры управления насосами PCM
087H356266 | PCM CWS PLUS | Модуль управления повысительными насосными станциями с каскадным подключением до четырех насосов в одной насосной группе |  |  |  |  | 1 | PL08 Elbox | 370.06 | 444.07 | 3
087H356267 | PCM MM PLUS | Модуль мониторинга, предназначенный для автоматизации контроля технологического процесса, водотеплоснабжения для тепловых пунктов, систем диспетчерского контроля |  |  |  |  | 1 | PL08 Elbox | 359.93 | 431.92 | 3
087H356268 | PCM CP PLUS | Модуль управления циркуляционными насосами до четырёх насосов в группе, обеспечивает поддержку циркуляции в системах горячего водоснабжения, отопления, холодоснабжения |  |  |  |  | 1 | PL08 Elbox | 361.95 | 434.34 | 3
087H3703 | PCM DP | Модуль управления группой из двух дренажных насосов, обеспечивающих откачку (удаление) подземных вод, жидкости в результате затопления теплового пункта |  |  |  |  | 1 | PL08 Elbox | 286.8 | 344.16 | 3
087H3704 | PCM RP | Модуль управления подпиткой, управляет соленодиным клапаном и до двух насосов в группе, обеспечивает поддержку требуемого объема жидкости в основной системе за счёт её подпитки |  |  |  |  | 1 | PL08 Elbox | 293.19 | 351.83 | 3
087H356260 | PCM CWS PLUS | Модуль управления повысительными насосными станциями с каскадным подключением до четырех насосов в одной насосной группе (без дисплея) |  |  |  |  | 1 | PL08 Elbox | 297.16 | 356.59 | 3
087H356261 | PCM MM PLUS | Модуль мониторинга, предназначенный для автоматизации контроля технологического процесса, водотеплоснабжения для тепловых пунктов, систем диспетчерского контроля (без дисплея) |  |  |  |  | 1 | PL08 Elbox | 286.74 | 344.09 | 3
087H356262 | PCM CP PLUS | Модуль управления циркуляционными насосами до четырёх насосов в группе, обеспечивает поддержку циркуляции в системах горячего водоснабжения, отопления, холодоснабжения (без дисплея) |  |  |  |  | 1 | PL08 Elbox | 292.09 | 350.51 | 3
087H3706 | PCM EXT | Модуль расширения входов/выходов для контроллеров PCM |  |  |  |  | 1 | PL08 Elbox | 198.99 | 238.79 | 3
087H356269 | - | Выносной дисплей для модулей PCM, монтаж на стену |  |  |  |  | 1 | PL08 Elbox | 181.07 | 217.28 | 3
087H356270 | - | Выносной дисплей для модулей PCM, монтаж на панель |  |  |  |  | 1 | PL08 Elbox | 174.57 | 209.48 | 3
3.1.2. Температурные датчики для погодных компенсаторов серии ECL
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Датчики градуировки Pt1000 (3,85 Ом/град.)
084N1012 | ESMT | Датчик температуры наружного воздуха (-50 ... +50 °С) |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 57.31 | 68.77 | 1
087B1164 | ESM-10 | Датчик температуры внутреннего воздуха (-30 ... +50 °С) |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 57.31 | 68.77 | 1
087B1165 | ESM-11 | Датчик поверхностный, для монтажа на трубе (0 ... +100 °С) |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 57.31 | 68.77 | 1
087B1184 | ESMB | Датчик универсальный для установки на трубе или плоской поверхности (0 ... +100 °С) |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 75.97 | 91.16 | 1
087N0011 | ESMC | Датчик температуры поверхностный (0 ... +100 °С) |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 71.72 | 86.06 | 1
087B1180 | ESMU | Датчик погружной, l = 100 мм (0 ... +140 °С), медь |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 94.01 | 112.81 | 1
087B1181 | ESMU | Датчик погружной, l = 250 мм, (0 ... +140 °С), медь |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 102.35 | 122.82 | 1
087B1182 | ESMU | Датчик погружной, l = 100 мм, (0 ... +140 °С), нержавеющая сталь |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 94.01 | 112.81 | 1
087B1183 | ESMU | Датчик погружной, l = 250 мм, (0 ... +140 °С), нержавеющая сталь |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 146.61 | 175.93 | 1
041E0114 | — | Паста теплопроводящая, 3,5 см3 |  |  |  |  | 10 | PL02 | 8.6415 | 10.37 | 1
087B1190 | — | Гильза из нержавеющей стали для ESMU, l = 100 мм (0 ... +180 °С) |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 79.1 | 94.92 | 1
087B1191 | — | Гильза из нержавеющей стали для ESMU, l = 250 мм (0 ... +180 °С) |  |  |  |  | 1 | PL08-ECL | 91.43 | 109.72 | 1
3.1.3. Реле температуры электроконтактные (термостаты)
Кодовый номер | Тип | Диапазон настройки температуры, ºС | Дифференциал, ºС |  | Tмакс. датчика, ºС | Длина капилляр-ной трубки, м | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Термостаты КР с однополюсным переключателем SPDT для воды, воздуха, масла, фреонов
060L110066 | KP 61 | -30 ... +15 | 5,5–23,0 | 1,5–7,0 | 120 | 2 | 1 | PL04-SV | 62.3898 | 74.87 | 1
060L110166 | KP 61 | -30 ... +15 | 5,5–23,0 | 1,5–7,0 | 120 | 5 | 1 | PL04-SV | 89.3205 | 107.18 | 1
060L112266 | KP 77 | +20 ... +60 | 3,5–10,0 | 3,5–10,0 | 130 | 2 | 1 | PL04-SV | 73.2349 | 87.88 | 1
060L112566 | KP 81 | +80 ... +150 | 6–20 | 7–23 | 200 | 2 | 1 | PL04-SV | 83.0169 | 99.62 | 1
060L112666 | KP 79 | +50 ... +100 | 5–15 | 5–15 | 150 | 2 | 1 | PL04-SV | 83.0169 | 99.62 | 1
060L113766 | KP 75 | 0 ... +35 | 4–10 | 3,5–12 | 80 | 2 | 1 | PL04-SV | 64.8324 | 77.8 | 1
060L118466 | KP 78 | +30 ... +90 | 4,5–20,0 | 7,0–16,5 | 150 | 2 | 1 | PL04-SV | 83.0169 | 99.62 | 1
3.1.4. Реле давления и перепада давлений, электроконтактные (прессостаты)
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Присое-динение, дюймы | Диапазон настройки, бар | Диффе-ренциал, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Реле давления КРI с однополюсным переключателем SPDT для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар
060-113066 | KPI 35 | Промышленная упаковка (комплект из 48 шт.)* |  | G ¼ А | -0,2–8 | 0,4–1,5 | 48 | PL04-SV | 51.8163 | 62.18 | 1
060-118966 | KPI 36 |  |  | G ¼ А | 4–12 | 0,5–1,6 | 1 | PL04-SV | 64.9343 | 77.92 | 1
060-121766 | KPI 35 | Контактная нагрузка, переменного тока АС-3 (мотор), 6 А, 400 В |  | G ¼ А | -0,2–8 | 0,4–1,5 | 1 | PL04-SV | 64.9343 | 77.92 | 1
060-130366 | KPI 35 | Корпус IP55 |  | G ¼ А | -0,2–8 | 0,4–2 | 1 | PL04-SV | 77.3512 | 92.82 | 1
060-132466 | KPI 35 | Корпус IP30 |  | G ½ | -0,2–8 | 0,4–1,5 | 1 | PL04-SV | 64.9343 | 77.92 | 1
060-132566 | KPI 35 | Корпус IP30 |  | G ½ | -0,2–8 | 0,4–1,5 | 24 | PL04-SV | 51.8163 | 62.18 | 1
Реле давления RT с ручным или автоматическим сбросом для воздуха, газа и жидкостей; класс защиты корпуса IP66; PN = 22 бар
017-519166 | RT112 | Автоматич. сброс |  | G 3/8 А | 0,1-1,1 | 0,07-0,16 | 1 | PL04-SV | 156.7606 | 188.11 | 1
017-519966 | RT116 | Ручн. сброс на понижение |  | G 3/8 А | 1–10 | 0.3 | 1 | PL04-SV | 222.0681 | 266.48 | 1
017-520366 | RT116 | Автоматич. сброс |  | G 3/8 А | 1–10 | 0,3–1,3 | 1 | PL04-SV | 156.7606 | 188.11 | 1
017-520466 | RT116 | Ручн. сброс на повышение |  | G 3/8 А | 1–10 | 0.3 | 1 | PL04-SV | 222.0681 | 266.48 | 1
017-523866 | RT200 | Ручн. сброс на повышение |  | G 3/8 А | 0,2–6,0 | 0.25 | 1 | PL04-SV | 222.0681 | 266.48 | 1
017-523966 | RT200 | Ручн. сброс на понижение |  | G 3/8 А | 0,2–6,0 | 0.25 | 1 | PL04-SV | 222.0681 | 266.48 | 1
017-529566 | RT117 | Автоматич. сброс |  | G 3/8 А | 10–30 | 1–4 | 1 | PL04-SV | 195.9451 | 235.13 | 1
Сдвоенное реле давления для защиты подающих водяных насосов; PN = 16 бар; класс защиты корпуса IP22
060-001366 | KP 44 | Реле высокого/низкого давления 2–12/0,5–6 бар.Контактная нагрузка, переменного тока АС-3 (мотор), 16 А, 400 В |  | 2 х G ½ А | 2–12 | 0,7–4,0 | 1 | PL04-SV | 120.4824 | 144.58 | 1
Реле разности давлений для использования в промышленности; PN = 16 бар; степень защиты корпуса IP67
060-313066 | CAS 155 | PN = 8 бар, IP67 I = 0,1 A, 400 В (AC-14 и AC-15, индуктивн.) |  | 2 х G ¼ | 0,2–2,5 | 0.1 | 1 | PL04-SV | 374.1243 | 448.95 | 1
017D002166 | RT260A | PN = 18 бар, IP66 I = 4 A, АС-3 (мотор), 400 В |  | 2 х G 3/8 | 0,5–4 | 0.3 | 1 | PL04-SV | 382.4814 | 458.98 | 1
017D002466 | RT260A |  |  | 2 х G 3/8 A | 1,5–11 | 0.5 | 1 | PL04-SV | 469.1736 | 563.01 | 1
017D002566 | RT262A | PN = 10 бар, IP66 I = 4 A, АС-3 (мотор), 400 В |  | 2 х G 3/8 | 0,1–1,5 | 0.1 | 1 | PL04-SV | 382.4814 | 458.98 | 1
017D002766 | RT262A |  |  | 2 х G 3/8 | 0–0,3 | 0.035 | 1 | PL04-SV | 399.648 | 479.58 | 1
Демпферная трубка
060-104766 | — | l = 1,5 м |  | G 3/8 | — | — | 1 | PL04-SV | 34.8759 | 41.85 | 1
Реле давления BCP для паровых котлов с ручным или автоматическим сбросом; класс защиты корпуса IP65; Tмакс 120 оС
017B0010 | BCP 3 | Автоматич. сброс |  | G ½ А | 0–6 | 0,7–1,4 | 1 | PL04-SV | 139.5036 | 167.4 | 2
017B0018 | BCP 5 | Автоматич. сброс |  | G ½ А | 2–16 | 2,0–3,2 | 1 | PL04-SV | 139.5036 | 167.4 | 2
017B0026 | BCP 7H | Автоматич. сброс |  | G ½ А | 10–40 | 3–6 | 1 | PL04-SV | 164.8689 | 197.84 | 2
017B0038 | BCP 3H | Ручн. сброс на повышение |  | G ½ А | 0–6 | 0.7 | 1 | PL04-SV | 158.5361 | 190.24 | 1
017B0046 | BCP 5H | Ручн. сброс на повышение |  | G ½ А | 2–16 | 2 | 1 | PL04-SV | 158.5361 | 190.24 | 2
017B0054 | BCP 7H | Ручн. сброс на повышение |  | G ½ А | 10–40 | 3 | 1 | PL04-SV | 183.8901 | 220.67 | 2
017B0062 | BCP 3L | Ручн. сброс на понижение |  | G ½ А | 0–6 | 0.7 | 1 | PL04-SV | 171.2131 | 205.46 | 1
017B0070 | BCP 5L | Ручн. сброс на понижение |  | G ½ А | 2–16 | 2 | 1 | PL04-SV | 171.2131 | 205.46 | 2
017B0074 | BCP 6L | Ручн. сброс на понижение |  | G ½ А | 5–25 | 2.5 | 1 | PL04-SV | 183.8901 | 220.67 | 2
Реле протока FQS для трубопроводов до DN = 150 мм, класс защиты IP20, присоединение R 1"
061H4000 | FQS-U30G | Бронза, 18–1800 л/мин Tмакс. = 80 оС |  |  |  |  | 1 | PL01-C-HE | 90.2106 | 108.25 | 1
061H4013 | FQS-030GQ9 | Нержавеющая сталь, 18–1800 л/мин Tмакс. = 100 оС |  |  |  |  | 1 | PL04-SV | 150.6313 | 180.76 | 1
3.1.5. Преобразователи давления с аналоговым выходным сигналом
Кодовый номер | Тип | Присоединение, дюймы | Диапазон измерений, бар | Напряжение питания, В, пост. ток | Выходной сигнал | Tмакс., оС | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Преобразователи давления повышенной компактности MBS 3000; класс защиты корпуса IP65
060G1124 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–6 | 10–30 | 4–20 мА | -40 ... +85 | 1 | PL04-SV | 148.1197 | 177.74 | 1
060G1125 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–10 | 10–30 | 4–20 мА | -40 ... +85 | 1 | PL04-SV | 148.1197 | 177.74 | 1
060G1133 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–16 | 10–30 | 4–20 мА | -40 ... +85 | 1 | PL04-SV | 148.1197 | 177.74 | 1
060G1412 | MBS 3000 | G ½ А | 0–10 | 10–30 | 4–20 мА | -40 ... +85 | 1 | PL04-SV | 148.1197 | 177.74 | 1
060G1413 | MBS 3000 | G ½ А | 0–16 | 10–30 | 4–20 мА | -40 ... +85 | 1 | PL04-SV | 148.1197 | 177.74 | 1
060G1430 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–25 | 10–30 | 4–20 мА | -40 ... +85 | 1 | PL04-SV | 148.1197 | 177.74 | 1
060G1650 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–10 | 10–30 | 0–10 В | -40 ... +85 | 1 | PL04-SV | 161.0059 | 193.21 | 1
060G3813 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–16 | 10–30 | 0–10 В | -40 ... +85 | 1 | PL04-SV | 161.0059 | 193.21 | 2
060G3814 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–25 | 10–30 | 0–10 В | -40 ... +85 | 1 | PL04-SV | 161.0059 | 193.21 | 2
060G3857 | MBS 3000 | G ½ А | 0–6 | 10–30 | 0–10 В | -40 ... +85 | 1 | PL04-SV | 161.0059 | 193.21 | 2
060G3902 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–6 | 10–30 | 0–10 В | -40 ... +85 | 1 | PL04-SV | 161.0059 | 193.21 | 2
060G3984 | MBS 3000 | G ½ А | 0–10 | 10–30 | 0–10 В | -40 ... +85 | 1 | PL04-SV | 161.0059 | 193.21 | 2
060G5561 | MBS 3000 | G ½ А | 0–16 | 10–30 | 0–10 В | -40 ... +85 | 1 | PL04-SV | 161.0059 | 193.21 | 2
3.1.6. Преобразователи давления с аналоговым выходным сигналом для сред с высокой температурой
Кодовый номер | Тип | Присоединение, дюймы | Диапазон измерений, бар | Напряжение питания, В, пост. ток | Выходной сигнал | Tмакс., оС | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Преобразователи давления повышенной компактности MBS 3200; класс защиты корпуса IP65
060G1874 | MBS 3200 | G ½ | 0–6 | 9–32 | 4–20 мА | -40 ... +125 | 1 | PL04-SV | 186.7664 | 224.12 | 1
060G1875 | MBS 3200 | G ½ | 0–10 | 9–32 | 4–20 мА | -40 ... +125 | 1 | PL04-SV | 186.7664 | 224.12 | 1
060G1876 | MBS 3200 | G ½ | 0–16 | 9–32 | 4–20 мА | -40 ... +125 | 1 | PL04-SV | 186.7664 | 224.12 | 1
060G1877 | MBS 3200 | G ½ | 0–25 | 9–32 | 4–20 мА | -40 ... +125 | 1 | PL04-SV | 186.7664 | 224.12 | 1
3.1.7. Блоки питания постоянного тока и трансформаторы тока
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
080Z0053 | AK-PS | Напряжение: питание входное 100–240 В, 45–65 Гц; выходное напряжение 24 В, пост. ток 0,7 А |  |  |  |  | 1 | PL01-AK | 60.6112 | 72.73 | 1
080Z0054 | AK-PS | Напряжение: питание входное 100–240 В, 45–65 Гц; выходное напряжение 24 В, пост. ток 1,5 А |  |  |  |  | 1 | PL01-AK | 122.1168 | 146.54 | 1
080Z0055 | AK-PS | Напряжение: питание входное 100–240 В, 45–65 Гц; выходное напряжение 24 В, пост. ток 2,5 А |  |  |  |  | 1 | PL01-AK | 139.0792 | 166.9 | 1
080G0223 | ACCTRD | Напряжение: питание входное 100–240 В, 45–65 Гц; выходное напряжение 24 В, пер. ток 12 ВА |  |  |  |  | 1 | PL01-AK | 29.0576 | 34.87 | 1
080G0225 | ACCTRD | Напряжение: питание входное 100–240 В, 45–65 Гц; выходное напряжение 24 В, пер. ток 22 ВА |  |  |  |  | 1 | PL01-AK | 33.8 | 40.56 | 1
080G0226 | ACCTRD | Напряжение: питание входное 100–240 В, 45–65 Гц; выходное напряжение 24 В, пер. ток 35 ВА |  |  |  |  | 1 | PL01-AK | 40.7056 | 48.85 | 1
1) Код упаковки – поставляется только упаковкой (цена за 1 шт. из упаковки).
3.1.8. Диспетчеризация АИИС "Comfort Contour" *
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
187B4001 | Connect | Шкаф диспетчеризации |  |  |  |  | 1 | PL08 Elbox | 2015.28 | 2418.34 | 2
*- шеф-монтаж и пуско-наладка системы бесплатна, проводится нашими сертифицированными партнёрами. Контакты на сайте: heating.danfoss.ru в разделе Диспетчеризация/Партнёры
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 3.2
3.2. Клапаны и электроприводы для автоматизации тепловых пунктов и центральных вентиляционных установок
3.2.1. Клапаны регулирующие седельные и электроприводы к ним
3.2.1.1. Двухходовые (проходные) клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Ход штока, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Клапан регулирующий VM 2 с наружной резьбой, разгруженный для применения с приводами AMV(E) 10 и AMV(E) 13 (DN = 15–32 мм), AMV(E) 23, AMV(E) 33, ARV(E) 152, ARV(E) 153; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар, Тмакс. = 150 °С; материал – бронза
065B2010 | VM 2 | 15 | 0.25 | G ¾ A | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 429.37 | 515.24 | 2
065B2011 | VM 2 | 15 | 0.4 | G ¾ A | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 429.37 | 515.24 | 2
065B2012 | VM 2 | 15 | 0.63 | G ¾ A | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 429.37 | 515.24 | 2
065B2013 | VM 2 | 15 | 1 | G ¾ A | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 429.37 | 515.24 | 1
065B2014 | VM 2 | 15 | 1.6 | G ¾ A | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 429.37 | 515.24 | 1
065B2015 | VM 2 | 15 | 2.5 | G ¾ A | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 429.37 | 515.24 | 1
065B2016 | VM 2 | 20 | 4 | G 1 A | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 497.24 | 596.69 | 1
065B2017 | VM 2 | 25 | 6.3 | G 1 ¼ A | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 567.92 | 681.5 | 1
065B2018 | VM 2 | 32 | 10 | G 1 ½ A | 7 | 1 | PL08-DH-V |  | 615.78 | 738.94 | 1
065B2019 | VM 2 | 40 | 16 | G 2 A | 10 | 1 | PL08-DH-V |  | 663.86 | 796.63 | 1
065B2020 | VM 2 | 50 | 23 | G 2 ½ A | 10 | 1 | PL08-DH-V |  | 767.44 | 920.93 | 1
Клапан регулирующий VFM 2 фланцевый, разгруженный для применения с приводами AMV(E) 10 и AMV(E) 13 (DN = 15–25 мм), AMV(E) 23, AMV(E) 33, ARV(E) 152, ARV(E) 153; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар, Тмакс. = 150 °С; материал – чугун
065B3050 | VFM 2 | 15 | 0.25 | — | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 409.38 | 491.26 | 1
065B3051 | VFM 2 | 15 | 0.4 | — | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 409.38 | 491.26 | 1
065B3052 | VFM 2 | 15 | 0.63 | — | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 409.38 | 491.26 | 1
065B3053 | VFM 2 | 15 | 1 | — | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 409.38 | 491.26 | 1
065B3054 | VFM 2 | 15 | 1.6 | — | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 409.38 | 491.26 | 1
065B3055 | VFM 2 | 15 | 2.5 | — | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 409.38 | 491.26 | 1
065B3056 | VFM 2 | 15 | 4 | — | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 409.38 | 491.26 | 1
065B3057 | VFM 2 | 20 | 6.3 | — | 5 | 1 | PL08-DH-V |  | 444.32 | 533.18 | 1
065B3058 | VFM 2 | 25 | 10 | — | 7 | 1 | PL08-DH-V |  | 448.61 | 538.33 | 1
065B3059 | VFM 2 | 32 | 16 | — | 10 | 1 | PL08-DH-V |  | 512.2 | 614.64 | 1
065B3060 | VFM 2 | 40 | 25 | — | 10 | 1 | PL08-DH-V |  | 630.1 | 756.12 | 1
065B3061 | VFM 2 | 50 | 40 | — | 10 | 1 | PL08-DH-V |  | 770.38 | 924.46 | 1
Комплект присоединительных фитингов (2 гайки, 2 патрубка, 2 прокладки) для клапанов VM 2 с наружной резьбой G по ISO 228/1
003H6902 | — | 15 (G 3/4 - R 1/2) | С наружной резьбой R по EN 10266-1; материал – латунь |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 22.98 | 27.58 | 1
003H6903 | — | 20 (G 1 - R 3/4) |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 36.12 | 43.34 | 1
003H6904 | — | 25 (G 1 1/4 - R 1) |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 46.98 | 56.38 | 1
003H6906 | — | 32 (G 1 1/2 - R 1 1/4) |  |  |  | 1 компл. | PL08-DH-V |  | 106.48 | 127.78 | 1
065B2004 | — | 40 (G 2 - R 1 1/2) |  |  |  | 1 компл. | PL08-DH-V |  | 114.76 | 137.71 | 1
065B2005 | — | 50 (G 2 1/2 - R 2) |  |  |  | 1 компл. | PL08-DH-V |  | 122.32 | 146.78 | 1
003H6908 | — | 15 (G 3/4) | Под приварку; материал патрубка – сталь; материал гайки – латунь |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 33.81 | 40.57 | 1
003H6909 | — | 20 (G 1) |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 41.92 | 50.3 | 1
003H6910 | — | 25 (G 1 1/4) |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 59.1 | 70.92 | 1
003H6914 | — | 32 (G 1 1/2) |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 107.52 | 129.02 | 1
065B2006 | — | 40 (G 2) |  |  |  | 1 компл. | PL08-DH-V |  | 114.76 | 137.71 | 1
065B2007 | — | 50 (G 2 1/2) |  |  |  | 1 компл. | PL08-DH-V |  | 122.32 | 146.78 | 1
Клапан регулирующий VRG 2 с наружной резьбой для применения с приводами AMV(Е) 435, AMV(E) 438SU и AME 445, также возможна установка AMV(Е) 25, 25 (SU/SD), 35 через специальный адаптер (в разделе "Дополнительные принадлежности"); регулируемая среда – вода; PN = 16 бар; Тмакс. = 130 °С; материал корпуса – чугун
065Z0131 | VRG 2 | 15 | 0.63 | G 1 | 10 | 1 | PL08 HVAC V |  | 259.35 | 311.22 | 1
065Z0132 | VRG 2 | 15 | 1 | G 1 | 10 | 1 | PL08 HVAC V |  | 259.35 | 311.22 | 1
065Z0133 | VRG 2 | 15 | 1.6 | G 1 | 10 | 1 | PL08 HVAC V |  | 259.35 | 311.22 | 1
065Z0134 | VRG 2 | 15 | 2.5 | G 1 | 10 | 1 | PL08 HVAC V |  | 259.35 | 311.22 | 1
065Z0135 | VRG 2 | 15 | 4 | G 1 | 10 | 1 | PL08 HVAC V |  | 259.35 | 311.22 | 1
065Z0136 | VRG 2 | 20 | 6.3 | G 1¼ | 15 | 1 | PL08 HVAC V |  | 259.35 | 311.22 | 1
065Z0137 | VRG 2 | 25 | 10 | G 1½ | 15 | 1 | PL08 HVAC V |  | 308.71 | 370.45 | 1
065Z0138 | VRG 2 | 32 | 16 | G 2 | 15 | 1 | PL08 HVAC V |  | 468.14 | 561.77 | 1
065Z0139 | VRG 2 | 40 | 25 | G 2¼ | 15 | 1 | PL08 HVAC V |  | 597.8 | 717.36 | 1
065Z0140 | VRG 2 | 50 | 40 | G 2¾ | 15 | 1 | PL08 HVAC V |  | 654.33 | 785.2 | 1
Клапан регулирующий VRB 2 с наружной резьбой для применения с приводами AMV(Е) 435, AMV(E) 438SU и AME 445, также возможна установка AMV(Е) 25, 25 (SU/SD), 35 через специальный адаптер (в разделе "Дополнительные принадлежности"); регулируемая среда – вода; PN = 16 бар; Тмакс. = 130 °С; материал корпуса – бронза
065Z0171 | VRB 2 | 15 | 0.63 | G 1 | 10 | 1 | PL08 HVAC V |  | 365.01 | 438.01 | 2
065Z0172 | VRB 2 | 15 | 1 | G 1 | 10 | 1 | PL08 HVAC V |  | 365.01 | 438.01 | 2
065Z0173 | VRB 2 | 15 | 1.6 | G 1 | 10 | 1 | PL08 HVAC V |  | 365.01 | 438.01 | 2
065Z0174 | VRB 2 | 15 | 2.5 | G 1 | 10 | 1 | PL08 HVAC V |  | 365.01 | 438.01 | 1
065Z0175 | VRB 2 | 15 | 4 | G 1 | 10 | 1 | PL08 HVAC V |  | 365.01 | 438.01 | 2
065Z0176 | VRB 2 | 20 | 6.3 | G 1¼ | 15 | 1 | PL08 HVAC V |  | 438.13 | 525.76 | 1
065Z0177 | VRB 2 | 25 | 10 | G 1½ | 15 | 1 | PL08 HVAC V |  | 477.22 | 572.66 | 1
065Z0178 | VRB 2 | 32 | 16 | G 2 | 15 | 1 | PL08 HVAC V |  | 667.52 | 801.02 | 1
065Z0179 | VRB 2 | 40 | 25 | G 2¼ | 15 | 1 | PL08 HVAC V |  | 844.03 | 1012.84 | 1
065Z0180 | VRB 2 | 50 | 40 | G 2¾ | 15 | 1 | PL08 HVAC V |  | 889.83 | 1067.8 | 2
Комплект присоединительных фитингов c внутренней резьбой Rp по EN 10226-1 для клапанов VRB(G) 2/3 c наружной резьбой G по DIN ISO 228/1 (3 патрубка с прокладками)
065B4107 | — | 15 (G 1) | — | Rp 1/2 | — | 3 | PL08 HVAC V |  | 23.78 | 28.54 | 1
065B4108 | — | 20 (G 1 1/4) | — | Rp 3/4 | — | 3 | PL08 HVAC V |  | 31.04 | 37.25 | 1
065B4109 | — | 25 (G 1 1/2) | — | Rp 1 | — | 3 | PL08 HVAC V |  | 39.1 | 46.92 | 1
065B4110 | — | 32 (G 2) | — | Rp 1 1/4 | — | 3 | PL08 HVAC V |  | 47.16 | 56.59 | 1
065B4111 | — | 40 (G 2 1/4) | — | Rp 1 1/2 | — | 3 | PL08 HVAC V |  | 63.12 | 75.74 | 1
065B4112 | — | 50 (G 2 3/4) | — | Rp 2 | — | 3 | PL08 HVAC V |  | 76.71 | 92.05 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Тмакс., оС | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Клапан регулирующий VFM 2 фланцевый, разгруженный для применения с приводами AME 655, 658 (SU/SD), AMV(E) 85, 86 (DN=150–250 мм); регулируемая среда – вода; PN = 16 бар при Тмакс. = 150 °С; материал – чугун
065B3500 | VFM 2 | 65 | 63 | 150 | 1 |  | PL08-IWKB |  | 1342.51 | 1611.01 | 1
065B3501 | VFM 2 | 80 | 100 |  | 1 |  | PL08-IWKB |  | 1602.21 | 1922.65 | 1
065B3502 | VFM 2 | 100 | 160 |  | 1 |  | PL08-IWKB |  | 2510.17 | 3012.2 | 1
065B3503 | VFM 2 | 125 | 250 |  | 1 |  | PL08-IWKB |  | 2766.18 | 3319.42 | 1
065B3504 | VFM 2 | 150 | 400 |  | 1 |  | PL08-IWKB |  | 2870.5 | 3444.6 | 1
065B3505 | VFM 2 | 200 | 630 |  | 1 |  | PL08-IWKB |  | 12303 | 14763.6 | 1
065B3506 | VFM 2 | 250 | 900 |  | 1 |  | PL08-IWKB |  | 16316.17 | 19579.4 | 2
Клапан регулирующий VFS 2 фланцевый для применения с приводами AMV(Е) 25 (SU/SD), 35 (DN = 15–50 мм), AME 655, 658 (SU/SD) (DN = 65–100 мм), AMV(Е) 85, 86 (DN = 65–100 мм); регулируемая среда – пар; DN = 15–100 мм, PN = 25 бар, Тмакс. = 200 °С, Тмакс. = 200 °С; материал – чугун
065B1510 | VFS 2 | 15 | 0.4 | — | 1 |  | PL08-DH-V |  | 695.4 | 834.48 | 2
065B1511 | VFS 2 | 15 | 0.63 | — | 1 |  | PL08-DH-V |  | 695.4 | 834.48 | 2
065B1512 | VFS 2 | 15 | 1 | — | 1 |  | PL08-DH-V |  | 695.4 | 834.48 | 2
065B1513 | VFS 2 | 15 | 1.6 | — | 1 |  | PL08-DH-V |  | 695.4 | 834.48 | 2
065B1514 | VFS 2 | 15 | 2.5 | — | 1 |  | PL08-DH-V |  | 784.63 | 941.56 | 1
065B1515 | VFS 2 | 15 | 4 | — | 1 |  | PL08-DH-V |  | 824.82 | 989.78 | 1
065B1520 | VFS 2 | 20 | 6.3 | — | 1 |  | PL08-DH-V |  | 858.4 | 1030.08 | 1
065B1525 | VFS 2 | 25 | 10 | — | 1 |  | PL08-DH-V |  | 858.4 | 1030.08 | 1
065B1532 | VFS 2 | 32 | 16 | — | 1 |  | PL08-DH-V |  | 998.86 | 1198.63 | 1
065B1540 | VFS 2 | 40 | 25 | — | 1 |  | PL08-DH-V |  | 1136.88 | 1364.26 | 1
065B1550 | VFS 2 | 50 | 40 | — | 1 |  | PL08-DH-V |  | 1333.2 | 1599.84 | 1
065B3365 | VFS 2 | 65 | 63 | — | 1 |  | PL08-IWKB |  | 1760.63 | 2112.76 | 1
065B3380 | VFS 2 | 80 | 100 | — | 1 |  | PL08-IWKB |  | 2216.58 | 2659.9 | 1
065B3400 | VFS 2 | 100 | 145 | — | 1 |  | PL08-IWKB |  | 2743.15 | 3291.78 | 1
3.2.1.2. Трехходовые клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Клапан регулирующий VF 3 фланцевый для применения с приводами AMV(E) 435, AME 445 ( DN = 15–80 мм, до 130 °С), AMV(E) 438 SU ( DN = 15–50 мм), AMЕ 655, 658 (SU/SD) (DN = 100–150 мм), AMV(E) 85, 86 (DN = 125–150 мм); регулируемая среда – вода; для DN = 15–100 мм PN = 16 бар при Тмакс. = 150 °С, для DN = 125–150 мм PN = 16 бар при Тмакс. = 200 °С; для DN = 200–250 мм PN = 16 бар при Тмакс. = 130 °С материал – чугун. Для VF3 (DN = 15–50 мм) возможна установка с электроприводами AMV(Е) 25 (SU/SD), 35 через специальный адаптер. Для VF3 (DN = 65–80 мм) возможна установка с электроприводами AMV(Е) 56 через специальный адаптер. (см. раздел "Дополнительные принадлежности")
065Z3351 | VF 3 | 15 | 0.63 | — | 4 |  | PL08 HVAC V |  | 857.98 | 1029.58 | 1
065Z3352 | VF 3 | 15 | 1 | — | 4 |  | PL08 HVAC V |  | 857.98 | 1029.58 | 1
065Z3353 | VF 3 | 15 | 1.6 | — | 4 |  | PL08 HVAC V |  | 857.98 | 1029.58 | 1
065Z3354 | VF 3 | 15 | 2.5 | — | 4 |  | PL08 HVAC V |  | 857.98 | 1029.58 | 1
065Z3355 | VF 3 | 15 | 4 | — | 4 |  | PL08 HVAC V |  | 857.98 | 1029.58 | 1
065Z3356 | VF 3 | 20 | 6.3 | — | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 956.9 | 1148.28 | 1
065Z3357 | VF 3 | 25 | 10 | — | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 1076.14 | 1291.37 | 1
065Z3358 | VF 3 | 32 | 16 | — | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 1204.48 | 1445.38 | 1
065Z3359 | VF 3 | 40 | 25 | — | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 1373.19 | 1647.83 | 1
065Z3360 | VF 3 | 50 | 40 | — | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 1582.54 | 1899.05 | 1
065Z3361 | VF 3 | 65 | 63 | — | 1 |  | PL08-IWKB |  | 2650.76 | 3180.91 | 1
065Z3362 | VF 3 | 80 | 100 | — | 1 |  | PL08-IWKB |  | 3071.08 | 3685.3 | 1
065Z3363 | VF 3 | 100 | 145 | — | 1 |  | PL08-IWKB |  | 3450.28 | 4140.34 | 1
065B3125 | VF 3 | 125 | 220 | — | 1 |  | PL08-IWKB |  | 3870.56 | 4644.67 | 1
065B3150 | VF 3 | 150 | 320 | — | 1 |  | PL08-IWKB |  | 4005.47 | 4806.56 | 1
065B4200 | VF 3 | 200 | 630 | — | 1 |  | PL08-IWKB |  | 11422.86 | 13707.43 | 1
065B4250 | VF 3 | 250 | 1000 | — | 1 |  | PL08-IWKB |  | 15821.13 | 18985.36 | 1
065B4300 | VF 3 | 300 | 1350 | — | 1 |  | PL08-IWKB |  | 20251.06 | 24301.27 | 1
Клапан регулирующий VRB 3 с внутренней резьбой для применения с приводами AMV(Е) 435, AMV(E) 438SU и AME 445, а также возможна установка AMV(Е) 25 (SU/SD), 35 через специальный адаптер (в разделе "Дополнительные принадлежности"); регулируемая среда – вода; PN = 16 бар; Тмакс. = 130 °С; материал корпуса – бронза
065Z0211 | VRB 3 | 15 | 0.63 | Rp ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 405.55 | 486.66 | 1
065Z0212 | VRB 3 | 15 | 1 | Rp ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 405.55 | 486.66 | 1
065Z0213 | VRB 3 | 15 | 1.6 | Rp ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 405.55 | 486.66 | 1
065Z0214 | VRB 3 | 15 | 2.5 | Rp ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 405.55 | 486.66 | 1
065Z0215 | VRB 3 | 15 | 4 | Rp ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 405.55 | 486.66 | 1
065Z0216 | VRB 3 | 20 | 6.3 | Rp ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 486.8 | 584.16 | 1
065Z0217 | VRB 3 | 25 | 10 | Rp 1 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 530.27 | 636.32 | 1
065Z0218 | VRB 3 | 32 | 16 | Rp 1¼ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 741.7 | 890.04 | 1
065Z0219 | VRB 3 | 40 | 25 | Rp 1½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 937.82 | 1125.38 | 1
065Z0220 | VRB 3 | 50 | 40 | Rp 2 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 988.68 | 1186.42 | 2
Клапан регулирующий VRG 3 с наружной резьбой для применения с приводами AMV(Е) 435, AMV(E) 438SU и AME 445, а также возможна установка AMV(Е) 25 (SU/SD), 35 через специальный адаптер (см. раздел "Дополнительные принадлежности"); регулируемая среда – вода; PN = 16 бар; Тмакс. = 130 °С; материал корпуса – чугун
065Z0111 | VRG 3 | 15 | 0.63 | G 1 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 288.18 | 345.82 | 1
065Z0112 | VRG 3 | 15 | 1 | G 1 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 288.18 | 345.82 | 1
065Z0113 | VRG 3 | 15 | 1.6 | G 1 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 288.18 | 345.82 | 1
065Z0114 | VRG 3 | 15 | 2.5 | G 1 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 288.18 | 345.82 | 1
065Z0115 | VRG 3 | 15 | 4 | G 1 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 288.18 | 345.82 | 1
065Z0116 | VRG 3 | 20 | 6.3 | G 1¼ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 288.18 | 345.82 | 1
065Z0117 | VRG 3 | 25 | 10 | G 1½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 343 | 411.6 | 1
065Z0118 | VRG 3 | 32 | 16 | G 2 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 520.15 | 624.18 | 1
065Z0119 | VRG 3 | 40 | 25 | G 2¼ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 664.22 | 797.06 | 1
065Z0120 | VRG 3 | 50 | 40 | G 2¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 727.02 | 872.42 | 1
Комплект присоединительных фитингов c внутренней резьбой Rp по EN 10226-1 для клапанов VRB(G) 2/3 c наружной резьбой G по DIN ISO 228/1 (3 патрубка с прокладками)
065B4107 | — | 15 (G 1) | — | Rp 1/2 | 3 |  | PL08 HVAC V |  | 23.78 | 28.54 | 1
065B4108 | — | 20 (G 1 1/4) | — | Rp 3/4 | 3 |  | PL08 HVAC V |  | 31.04 | 37.25 | 1
065B4109 | — | 25 (G 1 1/2) | — | Rp 1 | 3 |  | PL08 HVAC V |  | 39.1 | 46.92 | 1
065B4110 | — | 32 (G 2) | — | Rp 1 1/4 | 3 |  | PL08 HVAC V |  | 47.16 | 56.59 | 1
065B4111 | — | 40 (G 2 1/4) | — | Rp 1 1/2 | 3 |  | PL08 HVAC V |  | 63.12 | 75.74 | 1
065B4112 | — | 50 (G 2 3/4) | — | Rp 2 | 3 |  | PL08 HVAC V |  | 76.71 | 92.05 | 1
3.2.1.3. Клапаны регулирующие комбинированные
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Перепад давления на дросселе, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Клапан регулирующий комбинированный седельный проходной с автоматическим ограничением расхода AVQM, с наружной резьбой для применения с приводами AMV(E) 10 и AMV(E) 13 (DN = 15 мм), AMV(E) 23, AMV(E) 33, ARV(E) 152, ARV(E) 153; регулируемая среда – вода или 30% водный раствор гликоля; PN = 16 бар, Тмакс. = 150 °С; материал – бронза
003H6733 | AVQM | 15 | 0.4 | G ¾ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 789.22 | 947.06 | 2
003H6734 | AVQM | 15 | 1 | G ¾ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 789.22 | 947.06 | 1
003H6735 | AVQM | 15 | 1.6 | G ¾ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 789.22 | 947.06 | 1
003H6736 | AVQM | 15 | 2.5 | G ¾ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 789.22 | 947.06 | 1
003H6737 | AVQM | 15 | 4 | G ¾ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 789.22 | 947.06 | 1
003H6738 | AVQM | 20 | 6.3 | G 1 A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 901.63 | 1081.96 | 1
003H6739 | AVQM | 25 | 8 | G 1 ¼ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 961.04 | 1153.25 | 1
003H6740 | AVQM | 32 | 10 | G 1 ¾ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 1058.8 | 1270.56 | 1
Клапан регулирующий комбинированный седельный проходной с автоматическим ограничением расхода AVQM, с наружной резьбой для применения с приводами AMV(E) 10 и AMV(E) 13 (DN = 15 мм), AMV(E) 23, AMV(E) 33, ARV(E) 152, ARV(E) 153; регулируемая среда – вода или 30% водный раствор гликоля; PN = 25 бар, Тмакс. = 150 °С; материал – бронза
003H6746 | AVQM | 15 | 0.4 | G ¾ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 799.75 | 959.7 | 2
003H6747 | AVQM | 15 | 1 | G ¾ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 799.75 | 959.7 | 2
003H6748 | AVQM | 15 | 1.6 | G ¾ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 799.75 | 959.7 | 1
003H6749 | AVQM | 15 | 2.5 | G ¾ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 799.75 | 959.7 | 1
003H6750 | AVQM | 15 | 4 | G ¾ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 799.75 | 959.7 | 1
003H6751 | AVQM | 20 | 6.3 | G 1 A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 900.83 | 1081 | 1
003H6752 | AVQM | 25 | 8 | G 1¼ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 970.46 | 1164.55 | 1
003H6753 | AVQM | 32 | 12.5 | G 1¾ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 1066.12 | 1279.34 | 1
003H6754 | AVQM | 40 | 16 | G 2 A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 1146.54 | 1375.85 | 1
003H6755 | AVQM | 50 | 20 | G 2½ A | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 1243.93 | 1492.72 | 2
Клапан регулирующий комбинированный седельный проходной с автоматическим ограничением расхода AVQM, фланцевый, для применения с приводами AMV(E) 23, AMV(E) 33, ARV(E) 152, ARV(E) 153; регулируемая среда – вода или 30% водный раствор гликоля; PN = 25 бар, Тмакс. = 150 °С; материал – высокопрочный чугун
003H6756 | AVQM | 32 | 12.5 | - | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 1064.55 | 1277.46 | 1
003H6757 | AVQM | 40 | 20 | - | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 1151.01 | 1381.21 | 1
003H6758 | AVQM | 50 | 25 | - | 0.2 | 1 | PL08-IWKS |  | 1211.8 | 1454.16 | 1
Комплект присоединительных фитингов (2 гайки, 2 патрубка, 2 прокладки) для клапанов AVQM
003H6902 | — | 15 (G 3/4 - R 1/2) | С наружной резьбой R по EN 10266-1; материал – латунь |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 22.98 | 27.58 | 1
003H6903 | — | 20 (G 1 - R 3/4) |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 36.12 | 43.34 | 1
003H6904 | — | 25 (G 1 1/4 - R 1) |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 46.98 | 56.38 | 1
003H6905 | — | 32 (G 1 3/4 - R 1 1/4) |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 67.42 | 80.9 | 1
065B2004 | — | 40 (G 2 - R 1 1/2) |  |  |  | 1 компл. | PL08-DH-V |  | 114.76 | 137.71 | 1
065B2005 | — | 50 (G 2 1/2 - R 2) |  |  |  | 1 компл. | PL08-DH-V |  | 122.32 | 146.78 | 1
003H6908 | — | 15 (G 3/4) | Под приварку; материал патрубка – сталь; материал гайки – латунь |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 33.81 | 40.57 | 1
003H6909 | — | 20 (G 1) |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 41.92 | 50.3 | 1
003H6910 | — | 25 (G 1 1/4) |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 59.1 | 70.92 | 1
003H6911 | — | 32 (G 1 3/4) |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 77.44 | 92.93 | 1
065B2006 | — | 40 (G 2) |  |  |  | 1 компл. | PL08-DH-V |  | 114.76 | 137.71 | 1
065B2007 | — | 50 (G 2 1/2) |  |  |  | 1 компл. | PL08-DH-V |  | 122.32 | 146.78 | 1
003H6915 | — | 15 | Фланцы, PN 25, по EN 1092-2 |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 225.69 | 270.83 | 1
003H6916 | — | 20 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 225.69 | 270.83 | 1
003H6917 | — | 25 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS |  | 225.69 | 270.83 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | PN, бар | Перепад давления на дросселе, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Клапан регулирующий комбинированный седельный проходной с автоматическим ограничением расхода AFQM, фланцевый, для применения с приводами AME 655, AME 658 SU/SD; регулируемая среда – вода или 30 % водный раствор гликоля; Тмакс. = 150 °С; материал – чугун
003G1082 | AFQM 6 | 40 | 20 | 16 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB |  | 1209.96 | 1451.95 | 2
003G1083 | AFQM 6 | 50 | 32 | 16 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB |  | 1230.85 | 1477.02 | 2
003G1084 | AFQM 6 | 40 | 20 | 25 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB |  | 1214.66 | 1457.59 | 2
003G1085 | AFQM 6 | 50 | 32 | 25 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB |  | 1235.63 | 1482.76 | 2
Клапан регулирующий комбинированный седельный проходной с автоматическим ограничением расхода AFQM2, фланцевый, для применения с приводами AME 655, AME 658 SU/SD; регулируемая среда – вода или 30 % водный раствор гликоля; Тмакс. = 150 °С; материал – чугун.
003G5500 | AFQM2 | 65 | 60 | 16 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB |  | 2214.5 | 2657.4 | 2
003G5502 | AFQM2 | 80 | 80 | 16 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB |  | 2472 | 2966.4 | 2
003G5504 | AFQM2 | 100 | 160 | 16 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB |  | 3605 | 4326 | 2
003G5506 | AFQM2 | 125 | 250 | 16 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB |  | 5084.84 | 6101.81 | 2
003G5508 | AFQM2 | 150 | 380 | 16 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB |  | 10815 | 12978 | 2
003G5510 | AFQM2 | 200 | 650 | 16 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB |  | 14045.03 | 16854.04 | 2
003G5512 | AFQM2 | 250 | 800 | 16 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB |  | 16371.97 | 19646.36 | 2
003G5501 | AFQM2 | 65 | 60 | 25 | 0.5 | 1 | PL08-IWKB |  | 2214.5 | 2657.4 | 2
003G5503 | AFQM2 | 80 | 80 | 25 | 0.5 | 1 | PL08-IWKB |  | 2472 | 2966.4 | 2
003G5505 | AFQM2 | 100 | 160 | 25 | 0.5 | 1 | PL08-IWKB |  | 3605 | 4326 | 2
003G5507 | AFQM2 | 125 | 250 | 25 | 0.5 | 1 | PL08-IWKB |  | 5084.84 | 6101.81 | 2
003G5509 | AFQM2 | 150 | 380 | 25 | 0.5 | 1 | PL08-IWKB |  | 10815 | 12978 | 2
003G5511 | AFQM2 | 200 | 650 | 25 | 0.5 | 1 | PL08-IWKB |  | 14045.03 | 16854.04 | 2
003G5513 | AFQM2 | 250 | 800 | 25 | 0.5 | 1 | PL08-IWKB |  | 16371.97 | 19646.36 | 2
3.2.1.4. Электроприводы редукторные с импульсным управлением (трехпозиционные) серии AMV, ARV для седельных регулирующих клапанов и встраиваемые модули
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока, мм | DN управляемого клапана, мм | Время перемещения штока на 1 мм, с | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Электроприводы AMV, ARV для применения с клапанами VM 2, VFM 2
082G3001 | AMV 10 | 230 | 5.5 | 15–32 (VM 2); 15-25 (VFM 2)1) | 14 | 300 | 1 | PL08-DH-V | 561.27 | 673.52 | 1
082G6007 | ARV 152 | 230 | 10 | 15–50 | 15 | 450 | 1 | PL08-DH-V | 653.28 | 783.94 | 1
082G6011 | ARV 153 | 230 | 10 | 15–50 | 3 | 450 | 1 | PL08-DH-V | 833.58 | 1000.3 | 1
Электроприводы AMV с возвратной пружиной - шток полностью выдвигается (SD) для применения с клапанами VM 2, VFM 2
082G3003 | AMV 13 | 230 | 5.5 | 15–32 (VM 2); 15-25 (VFM 2)1) | 14 | 300 | 1 | PL08-DH-V | 626 | 751.2 | 1
082G3009 | AMV 23 | 230 | 10 | 15–50 | 15 | 450 | 1 | PL08-DH-V | 714.08 | 856.9 | 1
082G3013 | AMV 33 | 230 | 10 | 15–50 | 3 | 450 | 1 | PL08-DH-V | 895.88 | 1075.06 | 1
Электроприводы AMV для применения с клапанами VF 3, VRB 2/3, VRG 2/3, VFS 2
082G3024 | AMV 25 | 230 | 15 | 15–50 | 11 | 1000 | 1 | PL08 HVAC V | 683.47 | 820.16 | 1
082H3037 | AMV 25 SD | 230 | 15 | 15–50 | 15 | 450 | 1 | PL08 HVAC V | 791.36 | 949.63 | 1
082H3040 | AMV 25 SU | 230 | 15 | 15–50 | 15 | 450 | 1 | PL08 HVAC V | 791.36 | 949.63 | 1
082G3021 | AMV 35 | 230 | 15 | 15–50 | 3 | 600 | 1 | PL08 HVAC V | 880.85 | 1057.02 | 1
Электроприводы AMV для применения с клапанами VF 3, VRB 2/3, VRG 2/3 (макс. рабочая температура регулируемой среды не более 130 °С)
082H0163 | AMV 435 | 230 | 20 | 15-80 | 7,5/15 | 400 | 1 | PL08 HVAC V | 538.32 | 645.98 | 1
Электроприводы AMV для применения с клапанами VF 3, VRB 2/3, VRG 2/3
082H0123 | AMV 438 SU | 230 | 15 | 15-50 | 15 | 450 | 1 | PL08 HVAC V | 896.95 | 1076.34 | 1
Электроприводы AME 655, 658 SD/SU для применения с клапанами VFM 2 (DN = 65–250 мм), VF 3 (DN = 100–150 мм), VFS 2 (DN =65–100 мм), VFG2, VFGS2, VFG33 cо встроенной возможностью импульсного управления
082G3442 | AME 655 | 24 | 50 | 65–250 (VFM 2); 100–150 (VF 3); 65–100 (VFS 2); 15-250 (VFG 2; VFGS 2; VFG 33)2) | 2/6 | 2000 | 1 | PL08-IWKB | 1534.26 | 1841.11 | 1
082G3443 |  | 230 |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 1534.26 | 1841.11 | 1
082G3448 | AME 658 SD | 24 |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 1743.47 | 2092.16 | 1
082G3449 |  | 230 |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 1743.47 | 2092.16 | 1
082G3450 | AME 658 SU | 24 |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 1743.47 | 2092.16 | 2
082G3451 |  | 230 |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 1743.47 | 2092.16 | 2
Электроприводы AME 685 для применения с клапанами VF 3 (DN = 200–300 мм).
082G3500 | AME 685 | 24 | 80 | 200-300 | 2,7/6 | 5000 | 1 | PL08-IWKB | 1504.09 | 1804.91 | 2
082G3501 | AME 685 | 230 | 80 | 200-300 | 2,7/6 | 5000 | 1 | PL08-IWKB | 1504.09 | 1804.91 | 1
Электроприводы AME 855 для применения с клапанами VF 3 (DN = 200–300 мм).
082G3510 | AME 855 | 24 | 80 | 200-300 | 2 | 15000 | 1 | PL08-IWKB | 3133.52 | 3760.22 | 2
082G3511 | AME 855 | 230/115 | 80 | 200-300 | 2 | 15000 | 1 | PL08-IWKB | 3133.52 | 3760.22 | 1
Электроприводы AMV 85/86 для применения с клапанами VF 3 (DN = 125–150 мм), VFS 2 (DN = 65–100 мм)
082G1451 | AMV 85 | 230 | 40 | 125–150 (VF 3) 65–100 (VFS 2)1) | 8 | 5000 | 1 | PL08-IWKB | 1315.57 | 1578.68 | 1
082G1461 | AMV 86 | 230 | 40 | 125–150 (VF 3) 65–100 (VFS 2)1) | 3 | 5000 | 1 | PL08-IWKB | 1315.57 | 1578.68 | 1
1) При применении с клапаном VFM 2 данный электропривод может быть установлен только на клапаны DN = 15 и 25 мм.
2) С клапанами VFG2, VFGS2, VFG33 необходимо использовать соответствующие адаптеры. Заказываются отдельно.
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Модули, встраиваемые в электроприводы AMV 23, AMV 33, AMV 85, AMV 86, ARV 152, ARV 153
082G3201 | End Sw | 2 концевых переключателя для AMV 23, AMV 33, ARV 152, ARV 153 |  |  |  |  | 2 | PL08-DH-V | 201.07 | 241.28 | 1
082G3202 | End Sw and pot | 2 концевых переключателя и потенциометр 10 кОм для AMV 23, AMV 33, ARV 152, ARV 153 |  |  |  |  | 2 | PL08-DH-V | 311.25 | 373.5 | 2
082G3203 | End Sw and pot | 2 концевых переключателя и потенциометр 1 кОм для AMV 23, AMV 33, ARV 152, ARV 153 |  |  |  |  | 2 | PL08-DH-V | 311.25 | 373.5 | 1
082H7082 | End Sw and pot | 2 концевых переключателя и потенциометр 10 кОм для AMV 85/230 |  |  |  |  | 2 | PL08 HVAC V | 274.76 | 329.71 | 2
082H7080 | End Sw and pot | 2 концевых переключателя и потенциометр 10 кОм для AMV 86/230 |  |  |  |  | 2 | PL08 HVAC V | 391.99 | 470.39 | 2
082H7051 | End Sw | 2 концевых переключателя для AMV 86/230 |  |  |  |  | 2 | PL08 HVAC V | 252.95 | 303.54 | 2
082H7071 | End Sw | 2 концевых переключателя для AMV 85/230 |  |  |  |  | 2 | PL08 HVAC V | 235.12 | 282.14 | 2
Дополнительные принадлежности
065Z0311 | — | Переходник AMV(E) 25, 35 на новые версии клапанов VF 3, VRG 2/3,VRB 2/3 (DN = 15–50 мм) |  |  |  |  | 1 | PL08 HVAC V | 66.85 | 80.22 | 1
065Z0312 | — | Переходник AMV(E) 56 на новые версии клапанов VF 3 (DN = 65–80 мм) |  |  |  |  | 1 | PL08 IWKB | 66.85 | 80.22 | 1
065Z0313 | — | Переходник AMV(E) 435, 445 на старые версии клапанов VF 3, VRG 2/3,VRB 2/3 (DN = 15–50 мм) |  |  |  |  | 1 | PL08 HVAC V | 102.27 | 122.72 | 1
065B3527 | — | Адаптер-удлинитель штока для монтажа AME 655, 658 SD, 658 SU на клапаны серии VFG(S) (DN = 15–250 мм) |  |  |  |  | 1 | PL08-DH-V | 102.26 | 122.71 | 1
1) С клапанами VF 3 DN = 125–150 мм, с клапаном VFS 2 DN = 65–100 мм.
3.2.1.5. Электроприводы редукторные с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME, ARE для седельных регулирующих клапанов
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока, мм | DN управляемого клапана, мм | Время перемещения штока на 1 мм, с | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Электроприводы AME, ARE для применения с клапанами VM 2, VFM 2
082G3005 | AME 10 | 24 | 5.5 | 15–32 (VM 2); 15-25 (VFM 2)1) | 14 | 300 | 1 | PL08-DH-V | 641.69 | 770.03 | 1
082G6015 | ARE 152 | 24 | 10 | 15–50 | 15 | 450 | 1 | PL08-DH-V | 739.45 | 887.34 | 1
082G6017 | ARE 153 | 24 | 10 | 15–50 | 3 | 450 | 1 | PL08-DH-V | 944.72 | 1133.66 | 1
Электроприводы AME с возвратной пружиной - шток полностью выдвигается (SD) для применения с клапанами VM 2, VFM 2
082G3006 | AME 13 | 24 | 5.5 | 15–32 (VM 2); 15-25 (VFM 2)1) | 14 | 300 | 1 | PL08-DH-V | 703.96 | 844.75 | 2
082H3044 | AME 13 SU2) | 24 | 5 | 15–32 (VM 2); 15-25 (VFM 2)1) | 14 | 300 | 1 | PL08-DH-V | 703.96 | 844.75 | 2
082G3016 | AME 23 | 24 | 10 | 15–50 | 15 | 450 | 1 | PL08-DH-V | 794.19 | 953.03 | 1
082G3018 | AME 33 | 24 | 10 | 15–50 | 3 | 450 | 1 | PL08-DH-V | 1003.58 | 1204.3 | 1
Электроприводы AME для применения с клапанами VF 3, VRB 2/3, VRG 2/3, VFS 2
082G3025 | AME 25 | 24 | 15 | 15–50 | 11 | 1000 | 1 | PL08 HVAC V | 782.18 | 938.62 | 1
082H3038 | AME 25 SD3) | 24 | 15 | 15–50 | 15 | 450 | 1 | PL08 HVAC V | 954.8 | 1145.76 | 1
082H3041 | AME 25 SU2) | 24 | 15 | 15–50 | 15 | 450 | 1 | PL08 HVAC V | 954.8 | 1145.76 | 1
082G3022 | AME 35 | 24 | 15 | 15–50 | 3 | 600 | 1 | PL08 HVAC V | 991.27 | 1189.52 | 1
1) При применении с клапаном VFM 2 данный электропривод может быть установлен только на клапаны DN = 15 и 25 мм. 2) SU – наличие возвратной пружины, которая перемещает шток привода в верхнее положение при отключении электропитания. 3) SD – наличие возвратной пружины, которая перемещает шток привода в нижнее положение при отключении электропитания.
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока, мм | DN управляемого клапана, мм | Время перемещения штока на 1 мм, с | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Электроприводы AME для применения с клапанами VF 3, VRB 2/3, VRG 2/3 (макс. рабочая температура регулируемой среды не более 130 °С)
082H0161 | AME 435 | 24 | 20 | 15-80 | 7,5/15 | 400 | 1 | PL08 HVAC V | 615.21 | 738.25 | 1
082H0053 | AME 445 | 24 | 20 | 15-80 | 3 | 400 | 1 | PL08 HVAC V | 781.32 | 937.58 | 1
Электроприводы AME для применения с клапанами VF 3, VRB 2/3, VRG 2/3
082H0121 | AME 438 SU | 24 | 15 | 15-50 | 15 | 450 | 1 | PL08 HVAC V | 1031.49 | 1237.79 | 1
Электроприводы AME 655, AME 658 SD/SU для применения с клапанами VFM 2 (DN = 65–250 мм), VF 3 (DN = 100–150 мм), VFS 2 (DN =65-100 мм), VFG2, VFGS2, VFG33 cо встроенной возможностью импульсного управления
082G3442 | AME 655 | 24 | 50 | 65–250 (VFM 2); 100–150 (VF 3); 65–100 (VFS 2); 15-250 (VFG 2; VFGS 2; VFG 33)1) | 3/6 | 2000 | 1 | PL08-IWKB | 1534.26 | 1841.11 | 1
082G3443 |  | 230 |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 1534.26 | 1841.11 | 1
082G3448 | AME 658 SD | 24 |  |  | 4/6 |  | 1 | PL08-IWKB | 1743.47 | 2092.16 | 1
082G3449 |  | 230 |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 1743.47 | 2092.16 | 1
082G3450 | AME 658 SU | 24 |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 1743.47 | 2092.16 | 2
082G3451 |  | 230 |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 1743.47 | 2092.16 | 2
Электроприводы AME 685 для применения с клапанами VF 3 (DN = 200–300 мм).
082G3500 | AME 685 | 24 | 80 | 200-300 | 2,7/6 | 5000 | 1 | PL08-IWKB | 1504.09 | 1804.91 | 2
082G3501 | AME 685 | 230 | 80 | 200-300 | 2,7/6 | 5000 | 1 | PL08-IWKB | 1504.09 | 1804.91 | 1
Электроприводы AME 855 для применения с клапанами VF 3 (DN = 200–300 мм).
082G3510 | AME 855 | 24 | 80 | 200-300 | 2 | 15000 | 1 | PL08-IWKB | 3133.52 | 3760.22 | 2
082G3511 | AME 855 | 230/115 | 80 | 200-300 | 2 | 15000 | 1 | PL08-IWKB | 3133.52 | 3760.22 | 1
Электроприводы AME 85/86 для применения с клапанами VF 3 (DN = 125–150 мм), VFS 2 (DN = 65–100 мм)
082G1452 | AME 85 | 24 | 40 | 125–150 (VF 3) 65–100 (VFS 2)2) | 8 | 5000 | 1 | PL08-IWKB | 1891.88 | 2270.26 | 2
082G1462 | AME 86 | 24 | 40 | 125–150 (VF 3) 65–100 (VFS 2)2) | 3 | 5000 | 1 | PL08-IWKB | 1891.88 | 2270.26 | 2
1) С клапанами VFG2, VFGS2, VFG33 необходимо использовать соответствующие адаптеры. Заказываются отдельно. 2) С клапаном VF 3 DN = 125–150 мм, с клапаном VFS 2 DN = 65–100 мм.
3.2.2. Поворотные регулирующие клапаны и электроприводы к ним
3.2.2.1. Трехходовые клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Клапан регулирующий HRB 3 с внутренней резьбой для применения с приводами AMВ; регулируемая среда – вода; PN = 10 бар, Тмакс. = 110 °С; материал – латунь
065Z0399 | HRB 3 | 15 | 0.4 | Rp ½ | 1 |  | PL08-RV |  | 73.18 | 87.82 | 2
065Z0400 | HRB 3 |  | 0.63 | Rp ½ | 1 |  | PL08-RV |  | 73.18 | 87.82 | 1
065Z0401 | HRB 3 |  | 1 | Rp ½ | 1 |  | PL08-RV |  | 73.18 | 87.82 | 1
065Z0402 | HRB 3 |  | 1.63 | Rp ½ | 1 |  | PL08-RV |  | 73.18 | 87.82 | 1
065Z0403 | HRB 3 |  | 2.5 | Rp ½ | 1 |  | PL08-RV |  | 73.18 | 87.82 | 1
065Z0404 | HRB 3 | 20 | 4 | Rp ¾ | 1 |  | PL08-RV |  | 68.72 | 82.46 | 1
065Z0405 | HRB 3 |  | 6.3 | Rp ¾ | 1 |  | PL08-RV |  | 68.72 | 82.46 | 1
065Z0406 | HRB 3 | 25 | 6.3 | Rp 1 | 1 |  | PL08-RV |  | 73.18 | 87.82 | 1
065Z0407 | HRB 3 |  | 10 | Rp 1 | 1 |  | PL08-RV |  | 74.69 | 89.63 | 1
065Z0408 | HRB 3 | 32 | 16 | Rp 1¼ | 1 |  | PL08-RV |  | 81.23 | 97.48 | 1
065Z0409 | HRB 3 | 40 | 25 | Rp 1½ | 1 |  | PL08-RV |  | 141.93 | 170.32 | 1
065Z0410 | HRB 3 | 50 | 40 | Rp 2 | 1 |  | PL08-RV |  | 177.77 | 213.32 | 1
Клапан регулирующий HFE 3 фланцевый для применения с приводами AMВ; регулируемая среда – вода; PN = 6 бар, Тмакс. = 110 °С; материал – чугун
065Z0428 | HFE 3 | 20 | 12 | — | 1 |  | PL08-RV |  | 158.77 | 190.52 | 2
065Z0429 | HFE 3 | 25 | 18 | — | 1 |  | PL08-RV |  | 165.8 | 198.96 | 1
065Z0430 | HFE 3 | 32 | 28 | — | 1 |  | PL08-RV |  | 216.63 | 259.96 | 1
065Z0431 | HFE 3 | 40 | 44 | — | 1 |  | PL08-RV |  | 227.07 | 272.48 | 1
065Z0432 | HFE 3 | 50 | 60 | — | 1 |  | PL08-RV |  | 299.48 | 359.38 | 1
065Z0433 | HFE 3 | 65 | 90 | — | 1 |  | PL08-RV |  | 343.6 | 412.32 | 1
065Z0434 | HFE 3 | 80 | 150 | — | 1 |  | PL08-RV |  | 481.26 | 577.51 | 1
065Z0435 | HFE 3 | 100 | 225 | — | 1 |  | PL08-RV |  | 614.03 | 736.84 | 1
065Z0436 | HFE 3 | 125 | 280 | — | 1 |  | PL08-RV |  | 803.85 | 964.62 | 1
065Z0437 | HFE 3 | 150 | 400 | — | 1 |  | PL08-RV |  | 1084.32 | 1301.18 | 1
3.2.2.2. Электроприводы серии AMB для поворотных регулирующих клапанов серий HRB и HFE
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | DN управляемого клапана, мм | Время поворота на 90о, с | Крутящий момент, Нм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Электроприводы с импульсным управлением (трехпозиционные) AMB 162
082H0210 | AMB 162 | 24 | 15–50 | 15 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 215.56 | 258.67 | 2
082H0211 | AMB 162 | 24 | 15–50 | 30 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 205.28 | 246.34 | 2
082H0212 | AMB 162 | 24 | 15–50 | 60 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 195.51 | 234.61 | 1
082H0213 | AMB 162 | 24 | 15–50 | 120 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 186.2 | 223.44 | 2
082H0214 | AMB 162 | 24 | 15–50 | 480 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 186.2 | 223.44 | 2
082H0220 | AMB 162 | 230 | 15–50 | 15 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 238.43 | 286.12 | 1
082H0221 | AMB 162 | 230 | 15–50 | 30 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 202.4 | 242.88 | 1
082H0222 | AMB 162 | 230 | 15–50 | 60 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 171.26 | 205.51 | 1
082H0223 | AMB 162 | 230 | 15–50 | 120 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 174.92 | 209.9 | 1
082H0224 | AMB 162 | 230 | 15–50 | 480 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 174.92 | 209.9 | 2
Электроприводы с импульсным управлением (трехпозиционные), со встроенным концевым выключателем, AMB 162
082H0215 | AMB 162 | 24 | 15–50 | 15 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 243.6 | 292.32 | 2
082H0216 | AMB 162 | 24 | 15–50 | 30 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 231.97 | 278.36 | 3
082H0217 | AMB 162 | 24 | 15–50 | 60 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 220.91 | 265.09 | 2
082H0218 | AMB 162 | 24 | 15–50 | 120 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 210.4 | 252.48 | 2
082H0219 | AMB 162 | 24 | 15–50 | 480 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 210.4 | 252.48 | 3
082H0225 | AMB 162 | 230 | 15–50 | 15 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 257.52 | 309.02 | 2
082H0226 | AMB 162 | 230 | 15–50 | 30 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 218.59 | 262.31 | 2
082H0227 | AMB 162 | 230 | 15–50 | 60 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 184.95 | 221.94 | 1
082H0228 | AMB 162 | 230 | 15–50 | 120 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 188.91 | 226.69 | 1
082H0229 | AMB 162 | 230 | 15–50 | 480 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 188.91 | 226.69 | 2
Электроприводы с импульсным управлением (трехпозиционные) AMB 182
082H0231 | AMB 182 | 24 | 65-100¹⁾ | 60 | 10 | 1 | PL08-RV |  | 238.45 | 286.14 | 2
082H0232 | AMB 182 | 230 | 65-100¹⁾ | 60 | 10 | 1 | PL08-RV |  | 238.45 | 286.14 | 1
082H0233 | AMB 182 | 24 | 125-150¹⁾ | 60 | 15 | 1 | PL08-RV |  | 238.45 | 286.14 | 2
082H0234 | AMB 182 | 24 | 125-150¹⁾ | 240 | 15 | 1 | PL08-RV |  | 238.45 | 286.14 | 2
082H0237 | AMB 182 | 230 | 125-150¹⁾ | 60 | 15 | 1 | PL08-RV |  | 210.61 | 252.73 | 1
082H0238 | AMB 182 | 230 | 125-150¹⁾ | 240 | 15 | 1 | PL08-RV |  | 214.6 | 257.52 | 1
Электроприводы с импульсным управлением (трехпозиционные), со встроенным концевым выключателем, AMB 182
082H0235 | AMB 182 | 24 | 125-150¹⁾ | 60 | 15 | 1 | PL08-RV |  | 257.53 | 309.04 | 2
082H0236 | AMB 182 | 24 | 125-150¹⁾ | 240 | 15 | 1 | PL08-RV |  | 257.53 | 309.04 | 2
082H0239 | AMB 182 | 230 | 125-150¹⁾ | 60 | 15 | 1 | PL08-RV |  | 227.47 | 272.96 | 1
082H0240 | AMB 182 | 230 | 125-150¹⁾ | 240 | 15 | 1 | PL08-RV |  | 231.78 | 278.14 | 1
Электроприводы с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AMВ
082H0230 | AMB 162 | 24 | 15–50 | 60/90/120 | 5 | 1 | PL08-RV |  | 252.35 | 302.82 | 1
082H0241 | AMB 182 | 24 | 65–150¹⁾ | 60/90/120 | 15 | 1 | PL08-RV |  | 499.26 | 599.11 | 1
¹⁾ Возможно применение с клапанами DN 15-150
3.2.3. Клапаны и электроприводы для автоматизации местных вентиляционных установок
3.2.3.1. Двухходовые (проходные) клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 c наружной резьбой; регулируемая среда – вода или 50% водный раствор гликоля; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С; материал – латунь; ход штока 5,5 мм, для применения с приводами AMV(E) 13SU, AMV(E) 130, 140,130H,140H
065Z5310 | VZ 2 | 15 | 0.25 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 194.35 | 233.22 | 2
065Z5311 | VZ 2 | 15 | 0.4 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 194.35 | 233.22 | 2
065Z5312 | VZ 2 | 15 | 0.63 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 194.35 | 233.22 | 2
065Z5313 | VZ 2 | 15 | 1 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 194.35 | 233.22 | 2
065Z5314 | VZ 2 | 15 | 1.6 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 194.35 | 233.22 | 2
065Z5315 | VZ 2 | 15 | 2.5 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 194.35 | 233.22 | 2
065Z5320 | VZ 2 | 20 | 2.5 | G ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 194.35 | 233.22 | 2
065Z5321 | VZ 2 | 20 | 4 | G ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 194.35 | 233.22 | 2
Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 c наружной резьбой; регулируемая среда – вода или 50% водный раствор гликоля; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С; материал – латунь; ход штока 5,5 мм, для применения с приводами AMV(E) 13SU, AMV(E) 130, 140,130H,140H
065Z5410 | VZ 3 | 15 | 0.25 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 218.62 | 262.34 | 2
065Z5411 | VZ 3 | 15 | 0.4 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 218.62 | 262.34 | 2
065Z5412 | VZ 3 | 15 | 0.63 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 218.62 | 262.34 | 2
065Z5413 | VZ 3 | 15 | 1 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 218.62 | 262.34 | 2
065Z5414 | VZ 3 | 15 | 1.6 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 218.62 | 262.34 | 2
065Z5415 | VZ 3 | 15 | 2.5 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 218.62 | 262.34 | 2
065Z5420 | VZ 3 | 20 | 2.5 | G ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 218.62 | 262.34 | 2
065Z5421 | VZ 3 | 20 | 4 | G ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 218.62 | 262.34 | 2
Клапан регулирующий четырехходовой VZ 4 c наружной резьбой; регулируемая среда – вода или 50% водный раствор гликоля; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С; материал – латунь; ход штока 5,5 мм, для применения с приводами AMV(E) 13SU, AMV(E) 130, 140,130H,140H
065Z5510 | VZ 4 | 15 | 0.25 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 230.77 | 276.92 | 2
065Z5511 | VZ 4 | 15 | 0.4 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 230.77 | 276.92 | 2
065Z5512 | VZ 4 | 15 | 0.63 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 230.77 | 276.92 | 2
065Z5513 | VZ 4 | 15 | 1 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 230.77 | 276.92 | 2
065Z5514 | VZ 4 | 15 | 1.6 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 230.77 | 276.92 | 2
065Z5515 | VZ 4 | 15 | 2.5 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 230.77 | 276.92 | 2
065Z5520 | VZ 4 | 20 | 2.5 | G ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 230.77 | 276.92 | 2
065Z5521 | VZ 4 | 20 | 4 | G ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 230.77 | 276.92 | 2
Клапан регулирующий двухходовой VZL 2 c наружной резьбой; регулируемая среда – вода или 50% водный раствор гликоля; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С; материал – латунь; ход штока 2,8 мм, для применения с приводами AMV(E) 13SU, AMV(E) 130, 140, 130H, 140H и TWA-ZL
065Z2070 | VZL 2 | 15 | 0.25 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 126.78 | 152.14 | 2
065Z2071 | VZL 2 | 15 | 0.4 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 181.09 | 217.31 | 2
065Z2072 | VZL 2 | 15 | 0.63 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 181.09 | 217.31 | 2
065Z2073 | VZL 2 | 15 | 1 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 181.09 | 217.31 | 2
065Z2074 | VZL 2 | 15 | 1.6 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 181.09 | 217.31 | 2
065Z2075 | VZL 2 | 20 | 2.5 | G ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 197.2 | 236.64 | 2
065Z2076 | VZL 2 | 20 | 3.5 | G ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 197.2 | 236.64 | 2
Клапан регулирующий трехходовой VZL 3 c наружной резьбой; регулируемая среда – вода или 50% водный раствор гликоля; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С; материал – латунь; ход штока 2,8 мм, для применения с приводами AMV(E) 13SU, AMV(E) 130, 140,130H,140H и TWA-ZL
065Z2080 | VZL 3 | 15 | 0.25 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 208.22 | 249.86 | 2
065Z2081 | VZL 3 | 15 | 0.4 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 208.22 | 249.86 | 2
065Z2082 | VZL 3 | 15 | 0.63 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 208.22 | 249.86 | 2
065Z2083 | VZL 3 | 15 | 1 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 208.22 | 249.86 | 2
065Z2084 | VZL 3 | 15 | 1.6 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 208.22 | 249.86 | 2
065Z2085 | VZL 3 | 20 | 2.5 | G ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 208.22 | 249.86 | 2
065Z2086 | VZL 3 | 20 | 3.5 | G ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 208.22 | 249.86 | 2
Клапан регулирующий четырехходовой VZL 4 c наружной резьбой; регулируемая среда – вода или 50% водный раствор гликоля; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С; материал – латунь; ход штока 2,8 мм, для применения с приводами AMV(E) 13SU, AMV(E) 130, 140,130H,140H и TWA-ZL
065Z2090 | VZL 4 | 15 | 0.25 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 219.8 | 263.76 | 2
065Z2091 | VZL 4 | 15 | 0.4 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 219.8 | 263.76 | 2
065Z2092 | VZL 4 | 15 | 0.63 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 219.8 | 263.76 | 2
065Z2093 | VZL 4 | 15 | 1 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 219.8 | 263.76 | 2
065Z2094 | VZL 4 | 15 | 1.6 | G ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 219.8 | 263.76 | 2
065Z2095 | VZL 4 | 20 | 2.5 | G ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 219.8 | 263.76 | 2
065Z2096 | VZL 4 | 20 | 3.5 | G ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 219.8 | 263.76 | 2
Комплект присоединительных фитингов (2 гайки, 2 патрубка, 2 прокладки) для клапанов VZ 2,VZ 3,VZ 4, VZL 2,VZL 3,VZL 4
065Z7015 | — | 15 (G 1/2 - R 3/8) | С наружной резьбой R по EN 10266-1; материал – латунь |  | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 26.43 | 31.72 | 2
003H6902 | — | 20 (G 3/4 - R 1/2) |  |  | 1 |  | PL08-IWKS |  | 22.98 | 27.58 | 1
065Z7016 | — | 15 (G 1/2) | Под приварку; материал патрубка – сталь; материал гайки – латунь |  | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 33.62 | 40.34 | 2
065Z7017 | — | 20 (G 3/4) |  |  | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 85.36 | 102.43 | 2
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Время перемещения штока на 1 мм, с | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Электроприводы AMV для применения с клапанами VZ, VZL
082H8036 | AMV 130 | 24 | 24 | 200 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 252.14 | 302.57 | 2
082H8037 | AMV 130 | 230 | 24 | 200 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 252.14 | 302.57 | 2
082H8038 | AMV 140 | 24 | 12 | 200 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 252.14 | 302.57 | 2
082H8039 | AMV 140 | 230 | 12 | 200 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 252.14 | 302.57 | 2
082H8040 | AMV 130H | 24 | 24 | 200 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 252.1 | 302.52 | 2
082H8041 | AMV 130H | 230 | 24 | 200 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 252.1 | 302.52 | 2
082H8042 | AMV 140H | 24 | 12 | 200 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 267.53 | 321.04 | 2
082H8043 | AMV 140H | 230 | 12 | 200 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 252.1 | 302.52 | 2
3.2.3.2. Термоэлектрические приводы серии TWA для применения с клапанами типа RA-C, CFD, RTD
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  | Напряжение питания, В | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Термоэлектрический привод TWA-ZL для клапанов VZL 2, VZL 3, VZL 4
082H3100 | TWA-ZL NC | Нормально закрытый |  |  | 24 | 105 | 1 | PL08 HVAC V | 46.35 | 55.62 | 2
082H3101 | TWA-ZL NO | Нормально открытый |  |  | 24 |  | 1 | PL08 HVAC V | 46.35 | 55.62 | 2
082H3102 | TWA-ZL NC | Нормально закрытый |  |  | 230 |  | 1 | PL08 HVAC V | 46.35 | 55.62 | 2
082H3103 | TWA-ZL NO | Нормально открытый |  |  | 230 |  | 1 | PL08 HVAC V | 46.35 | 55.62 | 2
3.2.4. Двухпозиционные клапаны для местных вентиляционных установок
3.2.4.1. Двухходовые (проходные) клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Клапан шаровой двухпозиционный AMZ112 c внутренней резьбой; PN = 40 бар для DN 15-32, PN = 25 бар для DN 40-50, Тмакс. = 130 °С; материал – латунь никелированная, время закрытия 30 с/90°, в комплекте с электроприводом, U = 220 В
082G5406 | AMZ 112 | 15 | 17 | Rp ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 244.89 | 293.87 | 1
082G5407 | AMZ 112 | 20 | 41 | Rp ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 250.06 | 300.07 | 1
082G5408 | AMZ 112 | 25 | 70 | Rp 1 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 257.82 | 309.38 | 1
082G5409 | AMZ 112 | 32 | 121 | Rp 1¼ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 277.57 | 333.08 | 1
082G5410 | AMZ 112 | 40 | 200 | Rp 1½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 410.82 | 492.98 | 1
082G5411 | AMZ 112 | 50 | 292 | Rp 2 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 476.54 | 571.85 | 1
Клапан шаровой двухпозиционный AMZ112 c внутренней резьбой; PN = 40 бар для DN 15-32, PN = 25 бар для DN 40-50, Тмакс. = 130 °С; материал – латунь никелированная, время закрытия 30 с/90°, в комплекте с электроприводом, U = 24 В
082G5400 | AMZ 112 | 15 | 17 | Rp ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 216.92 | 260.3 | 2
082G5401 | AMZ 112 | 20 | 41 | Rp ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 225.12 | 270.14 | 1
082G5402 | AMZ 112 | 25 | 70 | Rp 1 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 236.63 | 283.96 | 1
082G5403 | AMZ 112 | 32 | 121 | Rp 1¼ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 246.49 | 295.79 | 1
082G5404 | AMZ 112 | 40 | 200 | Rp 1½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 410.82 | 492.98 | 1
082G5405 | AMZ 112 | 50 | 292 | Rp 2 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 476.54 | 571.85 | 1
3.2.4.2. Трехходовые клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Клапан шаровой двухпозиционный разделительный AMZ 113 c внутренней резьбой; регулируемая среда – вода; PN = 40 бар, перепад давления на клапане не более 2 бар, Тмакс. = 130 °С; время закрытия – 60 с; материал – латунь никелированная; в комплекте с электроприводом, U = 220 В
082G5418 | AMZ 113 | 15 | 17 | Rp ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 386.68 | 464.02 | 2
082G5419 | AMZ 113 | 20 | 41 | Rp ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 397 | 476.4 | 2
082G5420 | AMZ 113 | 25 | 70 | Rp 1 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 412.49 | 494.99 | 2
082G5421 | AMZ 113 | 32 | 121 | Rp 1¼ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 519.82 | 623.78 | 2
Клапан шаровой двухпозиционный разделительный AMZ 113 c внутренней резьбой; регулируемая среда – вода; PN = 40 бар, перепад давления на клапане не более 2 бар, Тмакс. = 130 °С; время закрытия – 60 с; материал – латунь никелированная; в комплекте с электроприводом, U = 24 В
082G5412 | AMZ 113 | 15 | 17 | Rp ½ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 343.12 | 411.74 | 2
082G5413 | AMZ 113 | 20 | 41 | Rp ¾ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 344.85 | 413.82 | 2
082G5414 | AMZ 113 | 25 | 70 | Rp 1 | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 366.67 | 440 | 2
082G5415 | AMZ 113 | 32 | 121 | Rp 1¼ | 1 |  | PL08 HVAC V |  | 543.81 | 652.57 | 2
3.2.5. Соленоидные (электромагнитные) клапаны
3.2.5.1. Клапаны соленоидные нормально закрытые и нормально открытые
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Минимально необходимое ΔP, бар | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Клапан соленоидный EV220B нормально закрытый (закрыт при отсутствии тока на катушке), для воды и нейтральных жидкостей, без электромагнитных катушек (катушки заказываются отдельно); PN = 20 бар, Траб. = -30...120 ºС; корпус – латунь; мембрана EPDM
032U1241 | EV220B1) | 10 | 0.7 | 0.1 | G 3/8 | 1 | PL04-SV |  | 41.3671 | 49.64 | 1
032U1251 | EV220B1) | 10 | 1.5 | 0.1 | G ½ | 1 | PL04-SV |  | 49.3171 | 59.18 | 1
Клапан соленоидный EV220B нормально закрытый (закрыт при отсутствии тока на катушке) для воды и нейтральных жидкостей, без электромагнитных катушек (катушки заказываются отдельно); PN = 16 бар, Траб. = -30...120 ºС; корпус – латунь; мембрана EPDM
032U7115 | EV220B | 15 | 4 | 0.3 | G ½ | 1 | PL04-SV |  | 82.7228 | 99.27 | 1
032U7120 | EV220B | 20 | 8 | 0.3 | G ¾ | 1 | PL04-SV |  | 143.1789 | 171.81 | 1
032U7125 | EV220B | 25 | 11 | 0.3 | G 1 | 1 | PL04-SV |  | 159.0902 | 190.91 | 1
032U7132 | EV220B | 32 | 18 | 0.3 | G 1¼ | 1 | PL04-SV |  | 234.1684 | 281 | 1
032U7140 | EV220B | 40 | 24 | 0.3 | G 1½ | 1 | PL04-SV |  | 277.4579 | 332.95 | 1
032U7150 | EV220B | 50 | 40 | 0.3 | G 2 | 1 | PL04-SV |  | 343.6362 | 412.36 | 1
Клапан соленоидный EV250B нормально закрытый (закрыт при отсутствии тока на катушке) для воды и нейтральных жидкостей, без электромагнитных катушек (катушки заказываются отдельно); PN = 10(6) бар, Траб. = -30...120 ºС; корпус – латунь; мембрана EPDM
032U5252 | EV250B | 12 | 4 | 0 | G ½ | 1 | PL04-SV |  | 99.4597 | 119.35 | 1
032U5254 | EV250B | 18 | 6 | 0 | G ¾ | 1 | PL04-SV |  | 147.6685 | 177.2 | 1
032U5256 | EV250B | 22 | 7 | 0 | G 1 | 1 | PL04-SV |  | 170.2858 | 204.34 | 1
Клапан соленоидный EV220В нормально открытый (открыт при отсутствии тока на катушке) для воды, без электромагнитных катушек (катушки заказываются отдельно); PN = 16 бар, Траб. = -30...120 ºС; корпус – латунь; мембрана EPDM
032U7117 | EV220B | 15 | 4 | 0.3 | G ½ | 1 | PL04-SV |  | 120.9009 | 145.08 | 1
032U7122 | EV220B | 20 | 8 | 0.3 | G ¾ | 1 | PL04-SV |  | 187.7124 | 225.25 | 1
032U7127 | EV220B | 25 | 11 | 0.3 | G 1 | 1 | PL04-SV |  | 251.3576 | 301.63 | 1
032U7134 | EV220B | 32 | 18 | 0.3 | G 1¼ | 1 | PL04-SV |  | 345.2194 | 414.26 | 1
032U7142 | EV220B | 40 | 24 | 0.3 | G 1½ | 1 | PL04-SV |  | 399.32 | 479.18 | 1
032U7152 | EV220B | 50 | 40 | 0.3 | G 2 | 1 | PL04-SV |  | 482.0542 | 578.47 | 1
1) Могут применяться для нейтральных жидкостей при Тмакс. = 90°С и использовании катушек 12 Вт.
Кодовый номер | Тип | Напряжение, В | Частота, Гц | Мощность, Вт | Тмакс, °С | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
018F7351 | ВВ | 220 | 50 | 10 | До 80 | 1 | PL04-SV |  | 16.3523 | 19.62 | 1
018F7358 | ВВ | 24 | 50 | 10 | До 80 | 1 | PL04-SV |  | 16.3523 | 19.62 | 1
018F7397 | ВВ | 24 | Пост. ток | 18 | До 80 | 1 | PL04-SV |  | 18.2409 | 21.89 | 1
042N0156 | Штекер для подключения катушек BB | [5 empty] | PL04-SV |  | 3.26 | 3.91 | 1
3.2.5.2. Клапаны соленоидные НЗ в комплекте с электромагнитной катушкой
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Мин. необходимый ΔP, бар | Присоеди-нение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Соленоидные вентили типа EV225B нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для пара и горячей воды, с электромагнитной катушкой1) (10 Вт, 220 В, 50 Гц); корпус – латунь; PN = 10 бар, Тмакс. = 185 ºС
032U380431 | EV225B | 10 | 2.2 | 0.2 | G ½ | 1 | PL04-SV |  | 182.3295 | 218.8 | 1
032U380631 | EV225B | 20 | 5 | 0.2 | G ¾ | 1 | PL04-SV |  | 257.8148 | 309.38 | 1
032U380731 | EV225B | 25 | 6 | 0.2 | G 1 | 1 | PL04-SV |  | 291.0849 | 349.3 | 1
Соленоидные вентили типа EV220B нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, воздуха и масла, с электромагнитной катушкой2) (10 Вт, 220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; PN = 16 бар, Траб. = -10...90 ºС
032U151831 | EV220B | 10 | 1.5 | 0.1 | G 3/8 | 1 | PL04-SV |  | 74.6258 | 89.55 | 1
032U153831 | EV220B | 12 | 2.5 | 0.3 | G ½ | 1 | PL04-SV |  | 89.5872 | 107.5 | 1
032U451431 | EV220B | 15 | 4 | 0.3 | G ½ | 1 | PL04-SV |  | 103.2367 | 123.88 | 1
032U453031 | EV220B | 20 | 8 | 0.3 | G ¾ | 1 | PL04-SV |  | 159.7235 | 191.67 | 1
032U453431 | EV220B | 25 | 11 | 0.3 | G 1 | 1 | PL04-SV |  | 167.3568 | 200.83 | 1
032U456831 | EV220B | 32 | 18 | 0.3 | G 1 ¼ | 1 | PL04-SV |  | 241.4285 | 289.71 | 1
032U458531 | EV220B | 40 | 24 | 0.3 | G 1 ½ | 1 | PL04-SV |  | 280.1381 | 336.17 | 1
032U460431 | EV220B | 50 | 40 | 0.3 | G 2 | 1 | PL04-SV |  | 304.4517 | 365.34 | 1
Соленоидные вентили типа EV250B нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой2) (10 Вт, 220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; PN = 10 бар; Траб. = -30...140 ºС
032U157131 | EV250B | 10 | 2.5 | 0 | G 3/8 | 1 | PL04-SV |  | 114.7603 | 137.71 | 1
032U158031 | EV250B | 12 | 4 | 0 | G ½ | 1 | PL04-SV |  | 122.2353 | 146.68 | 1
032U161431 | EV250B | 18 | 6 | 0 | G ¾ | 1 | PL04-SV |  | 170.3084 | 204.37 | 1
032U162431 | EV250B | 22 | 7 | 0 | G 1 | 1 | PL04-SV |  | 192.3037 | 230.76 | 1
1) Поставка только с катушками на 220 В, 50 Гц. 2) При заказе катушек на 24 В, 50 Гц в кодовом номере последние две цифры “31“ следует заменить на “16” или на “02” для 24 В пост. тока.
1 — имеется в наличии на складе; 2 — поставка в течение 1-2 недель; 3 — поставка по спецзаказу

## НДС (hidden)
1.2