## 7.1
7. Средства учета теплопотребления
7.1. Теплосчетчики общедомовые
7.1.1. Компоненты теплосчетчика Т34M
Кодовый номер | Тип | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Тепловычислители ТВ7M для открытых и закрытых систем теплоснабжения
187F9045 | ТВ7-04M тепловычислитель, RS232, USB (2 тепл. ввода) | Обслуживает 2 тепловых ввода: 6 преобразователей расхода SonoSensor 30 (вода), 6 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 6 входов для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков 2 х (3V + 3T + 3P). Интерфейсы RS 232, USB, SD карта. Опционально: Ethernet или RS 485. Протокол Modbus. |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 309.54 | 371.45 | 1
187F9046 | ТВ7-05M тепловычислитель, RS232, USB (3 тепл. ввода) | Обслуживает 3 тепловых ввода: 7 преобразователей расхода SonoSensor 30 (вода), 7 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 7 входов для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков 3 х (3/2V + 3/2T + 3/2P). Интерфейсы RS 232, USB, SD карта. Опционально: Ethernet или RS 485. Протокол Modbus. |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 372.7 | 447.24 | 2
187F9044 | ТВ7-04.1M тепловычислитель, RS232, USB (1 тепл. ввод) | Обслуживает 1 тепловой ввод: 4 преобразователей расхода SonoSensor 30 (вода), 3 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 3 входа для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков (3+1)V + 3T + 3P. Интерфейсы RS 232, USB. Опционально: Ethernet или RS 485. Протокол Modbus. |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 239.45 | 287.34 | 2
187F9043 | ТВ7-01M тепловычислитель, RS232, USB (1 тепл. ввод) | Обслуживает 1 тепловой ввод: 4 преобразователей расхода SonoSensor 30 (вода), 3 входа для преобразователей температуры КТС-Б. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков (3+1)V + 3T. Интерфейсы RS 232, USB, SD карта. Опционально: Ethernet или RS 485. Протокол Modbus. |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 227.75 | 273.3 | 2
Принадлежности к тепловычислителю ТВ7M
187F3401 | Модуль RS 485 для ТВ7М | Интерфейсный модуль связи RS 485, устанавливается в тепловычислитель ТВ7М |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 50.8 | 60.96 | 1
187F3402 | Модуль Ethernet для ТВ7М | Интерфейсный модуль связи Ethernet, устанавливается в тепловычислитель ТВ7М |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 63.1 | 75.72 | 1
187F0033 | Модем GSM типа IRZ MC52 | Модем GSM типа IRZ MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS232 |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 96.01 | 115.21 | 2
187F0032 | ИЭН6 120015 | Блок сетевого питания ИЭН6 120015 для ТВ7М и преобразователей давления, 12 В, 0,15А |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 13.39 | 16.07 | 1
187F0042 | USB-ППД | Блок переноса данных USB-ППД для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7М |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 97.4 | 116.88 | 2
187F0041 | Литиевая батарея, D | Литиевая батарея типа D 3,6 В для тепловычислителя ТВ7М |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 24.35 | 29.22 | 2
Термометры сопротивления для теплосчетчика Т34M
187F0034 | КТС-Б-80 | Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 80/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые. |  |  |  |  | 2 | PL35-HM-SPEC | 44.35 | 53.22 | 1
187F3403 | КТС-Б-60 | Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 60/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые. |  |  |  |  | 2 | PL35-HM-SPEC | 44.35 | 53.22 | 1
187F3404 | КТС-Б-100 | Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 100/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые. |  |  |  |  | 2 | PL35-HM-SPEC | 44.35 | 53.22 | 2
187F0035 | ТС-Б-80 | Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 80/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 27.22 | 32.66 | 2
187F3405 | ТС-Б-60 | Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 60/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 27.22 | 32.66 | 2
187F3406 | ТС-Б-100 | Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 100/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 27.22 | 32.66 | 2
Кодовый номер | Тип | Материал | Длина, мм | Присоединение, дюймы |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Преобразователь давления для теплосчетчика Т34M
060G6296 | MBS4003 6 бар | Преобразователь давления, штуцер, выход 4–20 мА, 0–6 бар |  | G 1/2 А |  |  | 1 | 20 SV | 83.87 | 100.64 | 1
060G6297 | MBS4003 10 бар | Преобразователь давления, штуцер, выход 4–20 мА, 0–10 бар |  | G 1/2 А |  |  | 1 | 20 SV | 83.87 | 100.64 | 1
060G6298 | MBS4003 16 бар | Преобразователь давления, штуцер, выход 4–20 мА, 0–16 бар |  | G 1/2 А |  |  | 1 | 20 SV | 83.87 | 100.64 | 1
187F0039 | ПДТВХ | Штекер, выход 4–20 мА, 0–16 бар |  | — |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 52.61 | 63.13 | 1
7.1.2. Преобразователи расхода
Кодовый номер | Тип | Расход Gном, м3/ч | Расход Gмакс/Gмин, м3/ч | DN, мм | Монтажн. длина, мм/ присоед. диаметр, дюймы | Вес импульса, литр/имп. | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Ультразвуковой преобразователь расхода SonoSensor 30 с наружной резьбой для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 16 бар, Tмин. = 20 °С, Тмакс. = 130 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
187F4000P | SonoSensor 30 | 0.6 | 1,2 / 0,012 | 15 | 110 x G3/4B | 1 | 1 | PL35-FM | 304.8 | 365.76 | 1
187F4001P | SonoSensor 30 | 1.5 | 3 / 0,015 | 15 | 110 x G3/4B | 1 | 1 | PL35-FM | 304.8 | 365.76 | 1
187F4002P | SonoSensor 30 | 2.5 | 5 / 0,025 | 20 | 130 x G1B | 1 | 1 | PL35-FM | 307.57 | 369.08 | 1
187F4003P | SonoSensor 30 | 3.5 | 7 / 0,035 | 25 | 260 x G5/4B | 1 | 1 | PL35-FM | 328.35 | 394.02 | 1
187F4005P | SonoSensor 30 | 6 | 12 / 0,06 | 25 | 260 x G5/4B | 1 | 1 | PL35-FM | 351.78 | 422.14 | 1
187F4007P | SonoSensor 301) | 10 | 20 / 0,2 | 40 | 300 x G2B | 10 | 1 | PL35-FM | 426.48 | 511.78 | 1
Ультразвуковой преобразователь расхода SonoSensor 30 фланцевый для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 25 бар, Tмин. = 20 °С, Тмакс. = 150 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
187F4004P | SonoSensor 30 | 3.5 | 7 / 0,035 | 32 | 260 | 1 | 1 | PL35-FM | 422.57 | 507.08 | 1
187F4006P | SonoSensor 30 | 6 | 12 / 0,06 | 32 | 260 | 1 | 1 | PL35-FM | 438.52 | 526.22 | 1
187F4014P | SonoSensor 30 | 10 | 20 / 0,1 | 40 | 300 | 10 | 1 | PL35-FM | 448.87 | 538.64 | 1
187F4015P | SonoSensor 30 | 15 | 30 / 0,15 | 50 | 270 | 10 | 1 | PL35-FM | 469.67 | 563.6 | 1
187F4019P | SonoSensor 30 | 25 | 50 / 0,25 | 65 | 300 | 10 | 1 | PL35-FM | 851.54 | 1021.85 | 1
187F4020P | SonoSensor 30 | 40 | 80 / 0,4 | 80 | 300 | 10 | 1 | PL35-FM | 935.09 | 1122.11 | 1
187F4021P | SonoSensor 30 | 60 | 120 / 0,6 | 100 | 360 | 10 | 1 | PL35-FM | 995.34 | 1194.41 | 1
Ультразвуковой преобразователь расхода SonoSensor 30 с наружной резьбой для комплекта теплосчетчика T34М; PN = 16 бар, Tмин. = 5 °С, Тмакс. = 50 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
187F4008P | SonoSensor 30 | 0.6 | 1,2 / 0,012 | 15 | 110 x G3/4B | 1 | 1 | PL35-FM | 313.93 | 376.72 | 3
187F4009P | SonoSensor 30 | 1.5 | 3 / 0,015 | 15 | 110 x G3/4B | 1 | 1 | PL35-FM | 313.93 | 376.72 | 3
187F4010P | SonoSensor 30 | 2.5 | 5 / 0,025 | 20 | 130 x G1B | 1 | 1 | PL35-FM | 316.81 | 380.17 | 3
187F4011P | SonoSensor 30 | 3.5 | 7 / 0,035 | 25 | 260 x G5/4B | 1 | 1 | PL35-FM | 338.2 | 405.84 | 3
187F4013P | SonoSensor 30 | 6 | 12 / 0,06 | 25 | 260 x G5/4B | 1 | 1 | PL35-FM | 362.32 | 434.78 | 3
187F4017P | SonoSensor 302) | 10 | 20 / 0,2 | 40 | 300 x G2B | 10 | 1 | PL35-FM | 439.27 | 527.12 | 3
Ультразвуковой преобразователь расхода SonoSensor 30 фланцевый для комплекта теплосчетчика T34М; PN = 25 бар, Tмин. = 5 °С, Тмакс. = 50 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
187F4012P | SonoSensor 30 | 3.5 | 7 / 0,035 | 32 | 260 | 1 | 1 | PL35-FM | 435.23 | 522.28 | 3
187F4016P | SonoSensor 30 | 6 | 12 / 0,06 | 32 | 260 | 1 | 1 | PL35-FM | 451.69 | 542.03 | 3
187F4018P | SonoSensor 30 | 10 | 20 / 0,1 | 40 | 300 | 10 | 1 | PL35-FM | 462.36 | 554.83 | 3
187F4022P | SonoSensor 30 | 15 | 30 / 0,15 | 50 | 270 | 10 | 1 | PL35-FM | 483.76 | 580.51 | 3
187F4023P | SonoSensor 30 | 25 | 50 / 0,25 | 65 | 300 | 10 | 1 | PL35-FM | 861.34 | 1033.61 | 3
187F4024P | SonoSensor 30 | 40 | 80 / 0,4 | 80 | 300 | 10 | 1 | PL35-FM | 944.92 | 1133.9 | 3
187F4025P | SonoSensor 30 | 60 | 120 / 0,6 | 100 | 360 | 10 | 1 | PL35-FM | 1005.36 | 1206.43 | 3
1) Тмакс. = 150 °C, PN = 25 бар
2) PN = 25 бар
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 7.2
7.2. Квартирные теплосчетчики
Кодовый номер | DN, мм | Расход Gном., м3/ч | Присоед. диаметр, дюймы/монтажн. длина, мм | Длина кабеля температурных датчиков Pt 1000, м | Установка | Коммуникационный модуль | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
SonoSafe 10: ультразвуковой теплосчетчик (Гкал), PN = 16 бар, Тмакс = 95 °С
014U0030P | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 130.4 | 156.48 | 1
014U0031P | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 130.4 | 156.48 | 1
014U0037P | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 130.4 | 156.48 | 1
014U0038P | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 130.4 | 156.48 | 1
014U0044P | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 137.39 | 164.87 | 1
014U0045P | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 137.39 | 164.87 | 1
014U0051P | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 137.39 | 164.87 | 1
014U0052P | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 137.39 | 164.87 | 1
014U0058P | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 225.88 | 271.06 | 1
014U0059P | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 225.88 | 271.06 | 1
014U0157P | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 145.25 | 174.3 | 1
014U0158P | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 145.25 | 174.3 | 1
014U0159P | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 145.25 | 174.3 | 1
014U0160P | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 145.25 | 174.3 | 3
014U0161P | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 152.23 | 182.68 | 3
014U0162P | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 152.23 | 182.68 | 3
014U0163P | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 152.23 | 182.68 | 3
014U0164P | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 152.23 | 182.68 | 3
014U0175P | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 240.72 | 288.86 | 3
014U0176P | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 240.72 | 288.86 | 3
SonoSafe 10: ультразвуковой теплосчетчик, версия ПO 01.06, совместим с модулем RS 485, (Гкал), PN = 16 бар, Тмакс = 95 °С
014U0500MRP | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 130.4 | 156.48 | 1
014U0501MRP | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 130.4 | 156.48 | 1
014U0502MRP | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 130.4 | 156.48 | 3
014U0503MRP | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 130.4 | 156.48 | 3
014U0504MRP | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 137.39 | 164.87 | 3
014U0505MRP | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 137.39 | 164.87 | 3
014U0506MRP | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 137.39 | 164.87 | 3
014U0507MRP | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 137.39 | 164.87 | 3
014U0508MRP | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 225.88 | 271.06 | 3
014U0509MRP | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 225.88 | 271.06 | 3
014U0510MRP | 25 | 6.0 | G5/4A 260 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 237.68 | 285.22 | 3
014U0511MRP | 25 | 6.0 | G5/4A 260 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 237.68 | 285.22 | 3
014U0512MRP | 32 | 6.0 | G3/2A 260 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 263.77 | 316.52 | 3
014U0513MRP | 32 | 6.0 | G3/2A 260 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 263.77 | 316.52 | 3
SonoSelect 10: ультразвуковой теплосчетчик (Гкал), PN = 16 бар, Тмакс = 95 °С
014U0145P | 15 | 0.6 | G¾A 110 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 172.55 | 207.06 | 3
014U0146P | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 172.55 | 207.06 | 3
014U0147P | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 172.55 | 207.06 | 3
014U0148P | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 172.55 | 207.06 | 3
014U0149P | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 182.33 | 218.8 | 3
014U0150P | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 182.33 | 218.8 | 3
014U0151P | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 182.33 | 218.8 | 3
014U0152P | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 182.33 | 218.8 | 3
014U0153P | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08-HM | 270.83 | 325 | 3
014U0154P | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 270.83 | 325 | 3
014U0078P | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 187.4 | 224.88 | 3
014U0079P | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 187.4 | 224.88 | 3
014U0091P | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 187.4 | 224.88 | 3
014U0092P | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 187.4 | 224.88 | 3
014U0104P | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 197.18 | 236.62 | 3
014U0105P | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 197.18 | 236.62 | 3
014U0117P | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 197.18 | 236.62 | 3
014U0118P | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 197.18 | 236.62 | 3
014U0130P | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 285.66 | 342.79 | 3
014U0131P | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 285.66 | 342.79 | 3
014U0194P | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Подача | M-bus + модуль с 2 имп. входами | 1 | PL08-HM | 199.28 | 239.14 | 3
014U0193P | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | M-bus + модуль с 2 имп. входами | 1 | PL08-HM | 199.28 | 239.14 | 3
014U0196P | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Подача | M-bus + модуль с 2 имп. входами | 1 | PL08-HM | 199.28 | 239.14 | 3
014U0195P | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | M-bus + модуль с 2 имп. входами | 1 | PL08-HM | 199.28 | 239.14 | 3
014U0198P | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | M-bus + модуль с 2 имп. входами | 1 | PL08-HM | 209.04 | 250.85 | 3
014U0197P | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | M-bus + модуль с 2 имп. входами | 1 | PL08-HM | 209.04 | 250.85 | 3
014U0200P | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | M-bus + модуль с 2 имп. входами | 1 | PL08-HM | 209.04 | 250.85 | 3
014U0199P | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | M-bus + модуль с 2 имп. входами | 1 | PL08-HM | 209.04 | 250.85 | 3
014U0202P | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Подача | M-bus + модуль с 2 имп. входами | 1 | PL08-HM | 297.55 | 357.06 | 3
014U0201P | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Возврат | M-bus + модуль с 2 имп. входами | 1 | PL08-HM | 297.55 | 357.06 | 3
SonoSelect 10: ультразвуковой холодосчетчик (Гкал), PN = 16 бар, Тмакс. = 50 °С
014U1438P | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 172.55 | 207.06 | 3
014U1439P | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 172.55 | 207.06 | 3
014U1440P | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 182.33 | 218.8 | 3
014U1441P | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 182.33 | 218.8 | 3
014U1442P | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08-HM | 270.83 | 325 | 3
014U1443P | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 187.4 | 224.88 | 3
014U1444P | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 187.4 | 224.88 | 3
014U1445P | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 197.18 | 236.62 | 3
014U1446P | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 197.18 | 236.62 | 3
014U1447P | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 285.66 | 342.79 | 3
SonoSelect 10: ультразвуковой комбинированный счетчик тепло/холод (Гкал), PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
014U1341MBP | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 196.18 | 235.42 | 3
014U1342MBP | 15 | 0.6 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 196.18 | 235.42 | 3
014U1343MBP | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 196.18 | 235.42 | 3
014U1344MBP | 15 | 1.5 | G3/4A 110 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 196.18 | 235.42 | 3
014U1345MBP | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 206.86 | 248.23 | 3
014U1346MBP | 20 | 1.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 206.86 | 248.23 | 3
014U1347MBP | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 206.86 | 248.23 | 3
014U1348MBP | 20 | 2.5 | G1A 130 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 206.86 | 248.23 | 3
014U1349MBP | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 287.46 | 344.95 | 3
014U1350MBP | 25 | 3.5 | G5/4A 160 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 287.46 | 344.95 | 3
014U1351MBP | 25 | 6.0 | G5/4A 260 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 334.89 | 401.87 | 3
014U1352MBP | 25 | 6.0 | G5/4A 260 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 334.89 | 401.87 | 3
014U1353MBP | 32 | 6.0 | G3/2A 260 | 1.5 | Подача | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 368.67 | 442.4 | 3
014U1354MBP | 32 | 6.0 | G3/2A 260 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-bus | 1 | PL08-HM | 368.67 | 442.4 | 3
Кодовый номер | Наименование |  |  | Назначение |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Коммуникационные модули для теплосчетчиков SonoSelect 10/SonoSafe 10
014U1998 | Модуль M-bus + 2 имп. входа |  |  | Модуль комбинированный для подключения к сети M-bus с дополнительными двумя импульсными входами |  |  | 1 | PL08-HM | 51.92 | 62.3 | 1
014U1995 | Модуль 2 имп. входа |  |  | Модуль 2-х импульсных входов для подключения к теплосчетчику счетчиков с импульсным выходом |  |  | 1 | PL08-HM | 33.03 | 39.64 | 1
014U1993 | Модуль 2 имп. выхода |  |  | Модуль 2-х импульсных выходов для подключения теплосчетчика к системам диспетчеризации |  |  | 1 | PL08-HM | 33.03 | 39.64 | 1
014U1997F | Модуль RS 485 Modbus |  |  | Модуль RS 485 Modbus RTU для теплосчетчиков SonoSafe/SonoSelect с версией ПО 01.06 |  |  | 1 | PL08-HM | 27.35 | 32.82 | 1
014U1970F | Модуль RS 485 + 4 имп. входа |  |  | Модуль RS 485 Modbus RTU + 4 имп. входа для теплосчетчиков SonoSafe/SonoSelect с версией ПО 01.06 |  |  | 1 | PL08-HM | 36.44 | 43.73 | 1
Дополнительные компоненты для теплосчетчиков SonoSelect 10/SonoSafe 10
014U1945 | Адаптер для установки на стену SonoSafe/SonoSelect |  |  | Адаптер для установки на стену тепловычислителя SonoSafe/SonoSelect |  |  | 1 | PL08-HM | 1.18 | 1.42 | 1
014U1958 | Втулка удлинительная /DN25/100 mm /G1¼ |  |  | Втулка удлинительная DN25, 100 mm, G1¼, для теплосчетчиков SonoSafe/SonoSelect, общая монтажная длина L260 mm |  |  | 1 | PL08-HM | 72.93 | 87.52 | 3
014U1963 | Оптоголовка SonoDongle |  |  | SonoDongle IR2BLE Bluetooth оптоголовка для настройки и считывания данных SonoSafe/SonoSelect |  |  | 1 | PL08-HM | 106.21 | 127.45 | 1
Кодовый номер | DN, мм | Описание |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Дополнительные элементы для квартирных теплосчетчиков
187F0593 | 15 | Шаровой кран для подключения 2-го датчика температуры (1шт.) |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 9.85 | 11.82 | 1
187F0592 | 20 | [5 empty] | 1 | PL08-HM | 12.97 | 15.56 | 1
187F0591 | 25 | [5 empty] | 1 | PL08-HM | 20.42 | 24.5 | 1
Адаптер (гайка) для прямого монтажа термодатчика Pt 1000 R ½" M10x1 в тройник
087G6075 | - | Присоединение R ½" M10x1 |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 3.47 | 4.16 | 1
Резьбовые присоединительные патрубки с уплотняющей прокладкой для SonoSafe/SonoSelect (комплект из 2-х патрубков)
087G6071 | 15 | Присоединение R ½ x G ¾ |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 6.73 | 8.08 | 1
087G6072 | 20 | Присоединение R ¾ x G 1 |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 13.43 | 16.12 | 1
087G6073 | 25 | Присоединение R 1 x G 1¼ |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 26.46 | 31.75 | 1
087G6074 | 40 | Присоединение R 1½ x G 2 |  |  |  |  | 1 | PL08-HM | 69.01 | 82.81 | 3
Кодовый номер | Наименование |  |  | Назначение |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
Сетевые компоненты для M-bus и RS485 диспетчеризации
014U1602 | SonoCollect 111 E-M-125 |  |  | M-bus концентратор на 125 приборов, (Ethernet) |  |  | 1 | PL08-HM | 1259.81 | 1511.77 | 2
014U1604 | SonoCollect 111 E-M-250 |  |  | M-bus концентратор на 250 приборов, (Ethernet) |  |  | 1 | PL08-HM | 1719.09 | 2062.91 | 2
014U1606 | SonoCollect 111 E-M-500 |  |  | M-bus концентратор на 500 приборов, (Ethernet) |  |  | 1 | PL08-HM | 2864.36 | 3437.23 | 2
014U1631 | SonoRepeat 111 MR-125 |  |  | M-bus репитер SonoRepeat 111 на 125 приборов |  |  | 1 | PL08-HM | 1192.02 | 1430.42 | 2
014U1633 | SonoRepeat 111 MR-500 |  |  | M-bus репитер SonoRepeat 111 на 500 приборов |  |  | 1 | PL08-HM | 2475.21 | 2970.25 | 2
Конвертеры M-bus/RS 485 для систем диспетчеризации
014U1620 | M-Bus_Конвертер M-bus/RS232 (M-bus) |  |  | Конвертер M-bus в RS232 для подключения 250 счетчиков с M-bus |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 328.56 | 394.27 | 3
014U1621 | M-Bus_Конвертер M-bus/RS485 (M-bus) |  |  | Конвертер M-bus в RS485 для подключения 250 счетчиков с M-bus |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 328.56 | 394.27 | 1
014U1622 | M-Bus_Конвертер M-bus/RS485 (Modbus) |  |  | Конвертер M-bus в RS485 (Modbus) для подключения 250 счетчиков с M-bus |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 470.52 | 564.62 | 3
014U1623 | Адаптер aPulse/M-bus, 2 входа |  |  | Адаптер aPulse/M-bus для подключения 2-х приборов с импульсным выходом в сеть M-bus |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 76.57 | 91.88 | 3
014U1624 | Адаптер RS485/Ethernet |  |  | Преобразователь интерфейсов RS485 в Ethernet |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 199.61 | 239.53 | 1
014U1625 | Адаптер RS485/USB |  |  | Преобразователь интерфейсов RS485 в USB |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 110.04 | 132.05 | 3
Примечание. Теплосчетчики для включения в сеть должны быть снабжены интерфейсом M-bus или RS485
ПО Indiv AMR для реализации проектов систем диспетчеризации предоставляется бесплатно.

## 7.3
7.3. Распределитель для индивидуального учета теплопотребления INDIV-X-10 с крепежом для различных типов отопительных приборов
7.3.1. Распределитель
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
187F0002 | INDIV-X-10 распределитель с визуальным считыванием с ЖК-дисплея | 1 | PL03 IND | 19.49 | 23.39 | 1
7.3.2. Комплект для монтажа распределителя на чугунные секционные радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
Зазор между секциями более 34 мм
088H2427 | Широкая пластина 60 мм | 1 | PL03 IND | 5.45 | 6.54 | 2
088H2433 | Крепление 65 мм (требуется 2 крепления на распределитель) | 1 | PL03 IND | 2.24 | 2.69 | 2
088H2233 | Винт М 4 х 40 мм (требуется 2 винта на распределитель) | 1 | PL03 IND | 0.05 | 0.06 | 2
Зазор между секциями менее 34 мм
088H2433 | Крепление 65 мм (требуется 2 крепления на распределитель) | 1 | PL03 IND | 2.24 | 2.69 | 2
088H2233 | Винт М 4 х 40 мм (требуется 2 винта на распределитель) | 1 | PL03 IND | 0.05 | 0.06 | 2
7.3.3. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
088H2245 | Крепежная пластина 55х20 мм | 10 | PL03 IND | 2.62 | 3.14 | 2
088H224600 | Винт М 3 х 25 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель) | 100 | PL03 IND | 2.34 | 2.81 | 2
187F006500 | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03 IND | 1.13 | 1.36 | 2
7.3.4. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
088H243400 | Хвостовая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 49.12 | 58.94 | 2
187F0064 | Приварная шпилька М3 х 16 мм (требуется 2 шпильки. на распределитель) | 100 | PL03 IND | 0.14 | 0.17 | 2
187F006500 | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03 IND | 1.13 | 1.36 | 2
7.3.5. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал»
(монтаж на оребрении)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
088H2270 | Резьбовая шпилька M3 x 330 мм | 100 | PL03 IND | 0.48 | 0.58 | 2
088H222000 | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100шт. (требуется 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 2.34 | 2.81 | 2
187F006500 | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100шт. (требуется 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03 IND | 1.13 | 1.36 | 2
7.3.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал»
(монтаж на приваренной стальной пластине)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
187F0060 | Винт М4 х 15 мм (требуется 2 винта на распределитель) | 100 | PL03 IND | 0.09 | 0.11 | 2
7.3.7. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
088H222000 | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100шт. (требуется 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 2.34 | 2.81 | 2
088H2319 | Приварная шпилька М3 х 8 мм (требуется 2 шпильки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05 | 2
187F006500 | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100шт. (требуется 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03 IND | 1.13 | 1.36 | 2

## 7.4
7.4. Распределитель для индивидуального учета теплопотребления INDIV-X-10T системы Walkby с крепежом для различных типов отопительных приборов и система дистанционной передачи данных INDIV X AMR
7.4.1. Распределитель
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
187F0071 | INDIV-X-10T распределитель Walkby | 1 | PL03 IND | 36.49 | 43.79 | 2
7.4.2. Компоненты сбора данных
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
187F0059 | INDIV-X-A5 Антенна внешняя для радиомодуля | 1 | PL03 IND | 397.46 | 476.95 | 3
187F0067 | INDIV-X-RM-Walkby радиомодуль | 1 | PL03 IND | 751.92 | 902.3 | 3
7.4.3. Комплект для монтажа распределителя на чугунные секционные радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
Зазор между секциями более 34 мм
088H2427 | Широкая пластина 60 мм | 1 | PL03 IND | 5.45 | 6.54 | 2
088H2433 | Крепление 65 мм (требуется 2 крепления на распределитель) | 1 | PL03 IND | 2.24 | 2.69 | 2
088H2233 | Винт М 4 х 40 мм (требуется 2 винта на распределитель) | 1 | PL03 IND | 0.05 | 0.06 | 2
Зазор между секциями менее 34 мм
088H2433 | Крепление 65 мм (требуется 2 крепления на распределитель) | 1 | PL03 IND | 2.24 | 2.69 | 2
088H2233 | Винт М 4 х 40 мм (требуется 2 винта на распределитель) | 1 | PL03 IND | 0.05 | 0.06 | 2
7.4.4. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
088H2245 | Крепежная пластина 55х20 мм | 10 | PL03 IND | 2.62 | 3.14 | 2
088H224600 | Винт М 3 х 25 мм. Упаковка 100шт. (требуется 2 винта на распределитель) | 100 | PL03 IND | 2.34 | 2.81 | 2
187F006500 | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100шт. (требуется 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03 IND | 1.13 | 1.36 | 2
7.4.5. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
088H243400 | Хвостовая гайка М3. Упаковка 100шт. (требуется 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 49.12 | 58.94 | 2
187F0064 | Приварная шпилька М3 х 16 мм (требуется 2 шпильки. на распределитель) | 100 | PL03 IND | 0.14 | 0.17 | 2
187F006500 | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100шт. (требуется 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03 IND | 1.13 | 1.36 | 2
7.4.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал»
(монтаж на оребрении)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
088H2270 | Резьбовая шпилька M3 x 330 мм | 100 | PL03 IND | 0.48 | 0.58 | 2
088H222000 | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100шт. (требуется 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 2.34 | 2.81 | 2
187F006500 | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100шт. (требуется 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03 IND | 1.13 | 1.36 | 2
7.4.7. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал»
(монтаж на приваренной стальной пластине)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
187F0060 | Винт М4 х 15 мм (требуется 2 винта на распределитель) | 100 | PL03 IND | 0.09 | 0.11 | 2
7.4.8. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
088H222000 | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100шт. (требуется 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 2.34 | 2.81 | 2
088H2319 | Приварная шпилька М3 х 8 мм (требуется 2 шпильки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05 | 2
187F006500 | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100шт. (требуется 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03 IND | 1.13 | 1.36 | 2

## 7.5
7.5. Распределитель для индивидуального учета теплопотребления INDIV-X-10R с крепежом для различных типов отопительных приборов и система дистанционной передачи данных INDIV X AMR
7.5.1. Распределитель
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро | наличие
187f0001G | INDIV-X-10RG распределитель радио | 1 | PL03 IND | 44.3 | 53.16 | 2
187f0014G | INDIV-X-10RTG распределитель радио с выносным датчиком | 1 | PL03 IND | 53.8 | 64.56 | 2
7.5.2. Компоненты радиосистемы INDIV X AMR
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
187F000300 | INDIV-X-MULTI Этажный концентратор | 1 | PL03 IND | 258.03 | 309.64 | 3
187F0004 | INDIV-X-TOTAL Домовой концентратор | 1 | PL03 IND | 1360.02 | 1632.02 | 3
187F0010 | INDIV-X-A2 Антенна вандалостойкая, кабель 5 м | 1 | PL03 IND | 54.68 | 65.62 | 3
187F0019 | INDIV-X-A3 Антенна вандалостойкая, кабель 10 м | 1 | PL03 IND | 74.06 | 88.87 | 3
187F0011 | INDIV-X-PWR240 Блок питания 240 Вт | 1 | PL03 IND | 319.09 | 382.91 | 3
187F0012 | INDIV-X-PWR480 Блок питания 480 Вт | 1 | PL03 IND | 325.86 | 391.03 | 3
187F0015 | INDIV-X-WB крепежная платформа | 1 | PL03 IND | 3.36 | 4.03 | 3
7.5.3. Комплект для монтажа распределителя на чугунные секционные радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
Зазор между секциями более 34 мм
187F0009 | INDIV- X-55 Тепловой адаптер, широкий | 1 | PL03 IND | 4.1 | 4.92 | 2
088H2433 | Крепление 65 мм (требуется 2 крепления на распределитель) | 1 | PL03 IND | 2.24 | 2.69 | 2
088H2233 | Винт М 4 х 40 мм (требуется 2 винта на распределитель) | 1 | PL03 IND | 0.05 | 0.06 | 2
Зазор между секциями менее 34 мм
187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 2.26 | 2.71 | 2
088H2433 | Крепление 65 мм (требуется 2 крепления на распределитель) | 1 | PL03 IND | 2.24 | 2.69 | 2
088H2233 | Винт М 4 х 40 мм (требуется 2 винта на распределитель) | 1 | PL03 IND | 0.05 | 0.06 | 2
7.5.4. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 2.26 | 2.71 | 2
088H2245 | Крепежная пластина 55х20 мм | 10 | PL03 IND | 2.62 | 3.14 | 2
088H224600 | Винт М 3 х 25 мм. Упаковка 100шт. (требуется 2 винта на распределитель) | 100 | PL03 IND | 2.34 | 2.81 | 2
7.5.5. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 2.26 | 2.71 | 2
088H243400 | Хвостовая гайка М3. Упаковка 100шт. (требуется 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 49.12 | 58.94 | 2
088H2222 | Приварная шпилька М3 х 12 мм (требуется 2 шпильки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 0.05 | 0.06 | 2
7.5.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» на
приваренной стальной пластине
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 2.26 | 2.71 | 2
088H235200 | Винт М4 х 8 мм. Упаковка 100шт. (требуется 2 винта на распределитель) | 100 | PL03 IND | 2.28 | 2.74 | 2
7.5.7. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж с выносным датчиком)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
Комплект для монтажа выносного датчика на оребрении
187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 2.26 | 2.71 | 2
088H2270 | Резьбовая шпилька M3 x 330 мм | 100 | PL03 IND | 0.48 | 0.58 | 2
088H222000 | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100шт. (требуется 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 2.34 | 2.81 | 2
Комплект для монтажа выносного датчика на калаче
088H222000 | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100шт. (требуется 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 2.34 | 2.81 | 2
088H2319 | Приварная шпилька М3 х 8 мм (требуется 2 шпильки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05 | 2
7.5.8. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
187F0008 | Тепловой адаптер стандартный, 40 мм | 1 | PL03 IND | 2.26 | 2.71 | 2
088H222000 | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100шт. (требуется 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 2.34 | 2.81 | 2
088H2319 | Приварная шпилька М3 х 8 мм (требуется 2 шпильки на распределитель) | 100 | PL03 IND | 0.04 | 0.05 | 2

## НДС (hidden)
1.2