## 9.1
9.1 Малые и квартирные тепловые пункты
Кодовый номер | Нименование | Кожух | Основные технические характеристики | Максимальная нагрузка отопление/ГВС1), кВт | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
Тепловые пункты для приготовления горячей воды (теплообменник ГВС)2)
004U8243 | Akva Lux II тип 1 (XB06H-1 26) | нет | Тмах/Рмах: 120 °С/16 бар, мин. перепад: 50 кПа Вес: до 9 кг; габариты в кожухе: H 463 x W 310 x D 210 Диаметр труб: 18 мм; Полнопокрывная изоляция Тип подключения: резьба наружная G 3/4" | -/41 | PL08-SUBS | 1112.86 | 1335.43
004U8244 | Akva Lux II тип 2 (XB06H-1 40) | нет |  | -/53 | PL08-SUBS | 1175.85 | 1411.02
004U8245 | Akva Lux II тип 1 (XB06H-1 26) | да |  | -/41 | PL08-SUBS | 1213.92 | 1456.7
004U8246 | Akva Lux II тип 2 (XB06H-1 40) | да |  | -/53 | PL08-SUBS | 1275.6 | 1530.72
144B3977 | Termix One тип 1 | нет | Тмах/Рмах: 120 °С/16 бар, мин. перепад: 50 кПа Вес: до 12 кг; габариты в кожухе: H 470 x W 315 x D 165 Диаметр труб: 18 мм; Без изоляции Тип подключения: резьба наружная G 3/4" | -/39 | PL08-SUBS | 1076.11 | 1291.33
144B3978 | Termix One тип 2 | нет |  | -/49 | PL08-SUBS | 1215.22 | 1458.26
144B3979 | Termix One тип 3 | нет |  | -/66 | PL08-SUBS | 1335.95 | 1603.14
144B3980 | Termix One тип 1 с cover | да |  | -/39 | PL08-SUBS | 1137.8 | 1365.36
144B3981 | Termix One тип 2 с cover | да |  | -/49 | PL08-SUBS | 1276.9 | 1532.28
144B3982 | Termix One тип 3 с cover | да |  | -/66 | PL08-SUBS | 1400.26 | 1680.31
144B3953 | Termix BV тип 2 T-CP с AVTB 20 | нет | Тмах/Рмах: 120 °С/16 бар, мин. перепад: 50 кПа Вес: до 40 кг; габариты в кожухе: H 800 x W 540 x D 360 (тип 2-5) H 1000 x W 950 x D 525 (тип 6-8) Диаметр труб: 20 мм (тип 2-5), 28 мм (тип 6-8); Без изоляции Тип подключения: резьба внутренняя G 1", контур циркуляции - резьба внутренняя G 3/4" | -/94 | PL08-SUBS | 2026.26 | 2431.51
004B6207 | Termix BV тип 3 T-CP с AVTB 20 | нет |  | -/116 | PL08-SUBS | 2094.49 | 2513.39
144B3954 | Termix BV тип 4 T-CP с AVTB 20 + AVTB 15 | нет |  | -/131 | PL08-SUBS | 3066.09 | 3679.31
004B6209 | Termix BV тип 5 T-CP с AVTB 20 + AVTB 20 | нет |  | -/238 | PL08-SUBS | 3209.98 | 3851.98
144B3955 | Termix BV тип 6 T-CP с AVTB 20 + AVTB20 | нет |  | -/260 | PL08-SUBS | 4178.48 | 5014.18
144B3956 | Termix BV тип 7 T-CP с AVTB 20 + AVTB 20 | нет |  | -/276 | PL08-SUBS | 4402.9 | 5283.48
144B3957 | Termix BV тип 8 T-CP с AVTB 20 + AVTB 25 | нет |  | -/276 | PL08-SUBS | 4737.55 | 5685.06
144B3962 | Termix BV тип 6 E-CP с эл. контроллером | нет |  | -/238 | PL08-SUBS | 6066.95 | 7280.34
144B3963 | Termix BV тип 7 E-CP с эл. контроллером | нет |  | -/260 | PL08-SUBS | 6296.59 | 7555.91
144B3964 | Termix BV тип 8 E-CP с эл. Контроллером | нет |  | -/276 | PL08-SUBS | 7644.38 | 9173.26
144B3952 | Кожух для Termix BV, тип 2-5 | да | Лакированная сталь |  | PL08-SUBS | 265.1 | 318.12
144B3951 | Кожух для Termix BV, тип 6-8 | да | Лакированная сталь |  | PL08-SUBS | 366.14 | 439.37
Тепловые пункты для зависимого отопления
144H1353 | HD-Mix 18E тип 1 | нет | Т мах/Р мах: 120 °С / 10 бар, мин. перепад: 50 кПа Вес: до 20 кг; габариты в кожухе: H 800 x W 540 x D 360 Диаметр труб: 18 мм. Тип подключения: резьба внутренняя G 3/4" | 5/- | PL08-SUBS | 2057.73 | 2469.28
144H1354 | HD-Mix 18E тип 2 | нет |  | 13/- | PL08-SUBS | 2058.47 | 2470.16
144H1355 | HD-Mix 18E тип 3 | нет |  | 22/- | PL08-SUBS | 2064.19 | 2477.03
144H1356 | HD-Mix 18E тип 4 | нет |  | 35/- | PL08-SUBS | 2433.32 | 2919.98
144H1357 | HD-Mix 18E тип 5 | нет |  | 45/- | PL08-SUBS | 2448.71 | 2938.45
144B3877 | Кожух для HD-Mix 18 | да | Лакированная сталь |  | PL08-SUBS | 264.94 | 317.93
144H1358 | HD-Mix 28E тип 1 | нет | Т мах/Р мах: 120 °С / 10 бар, мин.перепад: 50 кПа Вес: до 40 кг; габариты в кожухе: H 940 x W 640 x D 522 Диаметр труб: 28 мм. Тип подключения: резьба внутренняя G 1" | 75/- | PL08-SUBS | 5481.27 | 6577.52
144H1359 | HD-Mix 28E тип 2 | нет |  | 100/- | PL08-SUBS | 5510.88 | 6613.06
144H1360 | HD-Mix 28E тип 3 | нет |  | 125/- | PL08-SUBS | 5566.11 | 6679.33
144B3937 | Кожух для HD-Mix 28 | да | Лакированная сталь |  | PL08-SUBS | 387.15 | 464.58
144H1361 | HD-Mix 32E тип 1 | нет | Т мах/Р мах: 120 °С / 10 бар, мин.перепад: 50 кПа Вес: до 60 кг; габариты: H 1000 x W 1100 x D 420 Диаметр труб: 32 мм. Тип подключения: резьба внутренняя G 5/4" | 180/- | PL08-SUBS | 6326.19 | 7591.43
144H1362 | HD-Mix 32E тип 2 | нет |  | 210/- | PL08-SUBS | 6885.73 | 8262.88
Тепловые пункты для независимого отопления
144B3934 | Termix VX-1 | нет | Тмах/Рмах: 120 °С/16 бар, мин. перепад: 50 кПа Вес: до 30 кг; габариты в кожухе: H 800 x W 540 x D 430 Диаметр труб: 18 мм; теплоизолирован только ТО, бак расширительный 12 литров. Тип подключения: резьба внутренняя G 3/4" | 19/- | PL08-SUBS | 2106.31 | 2527.57
144B3935 | Termix VX-2 | нет |  | 30/- | PL08-SUBS | 2216.55 | 2659.86
144B3936 | Termix VX-3 | нет |  | 43/- | PL08-SUBS | 2389.75 | 2867.7
144B3928 | Termix VX-1 ECL Comfort 210/A237* | нет |  | 19/- | PL08-SUBS | 3354.34 | 4025.21
144B3929 | Termix VX-2 ECL Comfort 210/A237* | нет |  | 30/- | PL08-SUBS | 3465.9 | 4159.08
144B3930 | Termix VX-3 ECL Comfort 210/A237* | нет |  | 43/- | PL08-SUBS | 3640.42 | 4368.5
144B3918 | Кожух для Termix VX |  | Лакированная сталь |  | PL08-SUBS | 259.84 | 311.81
144H1372 | Termix VX-1 Compact 28 | нет | Тмах/Рмах: 120 °С/16 бар, мин. перепад: 50 кПа Вес: до 50 кг; габариты в кожухе: H 940 x W 640 x D 522 Диаметр труб: 28 мм; теплоизолирован только ТО. Тип подключения: резьба внутренняя G 1" | 57/- | PL08-SUBS | 5334.66 | 6401.59
144H1373 | Termix VX-2 Compact 28 | нет |  | 95/- | PL08-SUBS | 5610.25 | 6732.3
144H1374 | Termix VX-3 Compact 28 | нет |  | 102/- | PL08-SUBS | 5755.93 | 6907.12
144B3937 | Кожух для Termix VX Compact 28 |  | Лакированная сталь |  | PL08-SUBS | 387.15 | 464.58
144H1388 | Termix VX-1 Compact 32 | нет | Тмах/Рмах: 120 °С/16 бар, мин. перепад: 50 кПа Вес:до 70 кг; габариты: H1000 x W1100 x D425 Диаметр труб: 28 мм; Тип подключения: резьба внутренняя G 5/4" | 140/- | PL08-SUBS | 8103.67 | 9724.4
144H1389 | Termix VX-2 Compact 32 | нет |  | 170/- | PL08-SUBS | 8771.15 | 10525.38
Тепловые пункты для зависимого отопления и ГВС
004U8089 | Akva Lux II TDP-F тип 1 | нет | Т мах/Р мах: 90 °С / 10 бар, мин. перепад: 50 кПа, Вес: до 25 кг; габариты: H 572 x W 458 x D 150 Диаметр труб: 18 мм; Без изоляции Тип подключения: резьба наружная G 3/4" | 15/41 | PL08-SUBS | 1489.5 | 1787.4
004U8090 | Akva Lux II TDP-F тип 2 | нет |  | 15/53 | PL08-SUBS | 1557.75 | 1869.3
144B2031 | Akva Lux II TDP-F тип 1, зональным клапаном | нет |  | 15/41 | PL08-SUBS | 1635.18 | 1962.22
144B2032 | Akva Lux II TDP-F тип 2, зональным клапаном | нет |  | 15/53 | PL08-SUBS | 1703.4 | 2044.08
004U8407 | Кожух с дверцей, H 740 x W 600 x D 200 mm |  | Лакированная сталь |  | PL08-SUBS | 269.05 | 322.86
144H0231 | Termix VMTD-F-B-1 | нет | Т мах/Р мах: 120 °С / 10 бар, мин. перепад: 50 кПа, Вес: до 20 кг; габариты: H 640 x W 530 x D 150 Диаметр труб: 18 мм; Без изоляции Тип подключения: резьба наружная G 3/4" | 15/41 | PL08-SUBS | 1349.07 | 1618.88
144H0232 | Termix VMTD-F-B-2 | нет |  | 15/61 | PL08-SUBS | 1413.38 | 1696.06
144H0233 | Termix VMTD-F-B-3 | нет |  | 15/74 | PL08-SUBS | 1524.94 | 1829.93
144H0234 | Termix VMTD-F-B-4 | нет |  | 15/79 | PL08-SUBS | 1603.68 | 1924.42
144B3861 | Termix VMTD-F-B-1 с зональным клапаном | нет |  | 15/41 | PL08-SUBS | 1480.32 | 1776.38
144B3862 | Termix VMTD-F-B-2 с зональным клапаном | нет |  | 15/61 | PL08-SUBS | 1544.62 | 1853.54
144B3863 | Termix VMTD-F-B-3 с зональным клапаном | нет |  | 15/74 | PL08-SUBS | 1653.55 | 1984.26
144B3864 | Termix VMTD-F-B-4 с зональным клапаном | нет |  | 15/79 | PL08-SUBS | 1732.28 | 2078.74
144B3673 | Кожух с дверцей, H 800 x W 540 x D 242 mm |  | Лакированная сталь |  |  | 241.46 | 289.75
Тепловые пункты для зависимого отопления (со смесительным узлом) и ГВС
144B2345 | Akva Lux II S-F тип 1, зональным клапаном | нет | Т мах/Р мах: 90 °С / 10 бар, мин. перепад: 50 кПа, Вес: до 25 кг; габариты: H 572 x W 458 x D 150 Диаметр труб: 18 мм; Без изоляции Тип подключения: резьба наружная G 3/4" | 12/41 | PL08-SUBS | 2190.3 | 2628.36
144B2346 | Akva Lux II S-F тип 2, зональным клапаном | нет |  | 12/53 | PL08-SUBS | 2249.34 | 2699.21
144B2353 | Akva Lux II S-F тип 1, ECL 110 | нет |  | 12/41 | PL08-SUBS | 2780.85 | 3337.02
144B2354 | Akva Lux II S-F тип 2, ECL 110, | нет |  | 12/53 | PL08-SUBS | 2846.47 | 3415.76
144B2112 | Akva Lux II S-F тип 1, ECL 210 | нет |  | 12/41 | PL08-SUBS | 3114.18 | 3737.02
144B2114 | Akva Lux II S-F тип 2, ECL 210 | нет |  | 12/53 | PL08-SUBS | 3179.81 | 3815.77
004U8407 | Кожух с дверцей, H 740 x W 600 x D 200 mm |  | Лакированная сталь |  | PL08-SUBS | 269.05 | 322.86
004U8913 | Termix VMTD-F-MIX-B-1 | нет | Т мах/Р мах: 120 °С / 10 бар, мин. перепад: 50 кПа, Вес: до 25 кг; габариты: H 780 x W 530 x D 150 Диаметр труб: 18 мм; Тип подключения: резьба наружная G 3/4" | 12/41 | PL08-SUBS | 2118.1 | 2541.72
004U8914 | Termix VMTD-F-MIX-B-2 | нет |  | 12/61 | PL08-SUBS | 2141.74 | 2570.09
004U8915 | Termix VMTD-F-MIX-B-3 | нет |  | 12/74 | PL08-SUBS | 2292.66 | 2751.19
004U8916 | Termix VMTD-F-MIX-B-4 | нет |  | 12/79 | PL08-SUBS | 2371.39 | 2845.67
144B3805 | Termix VMTD-MIX-B-1 с зональным клапаном | нет |  | 12/41 | PL08-SUBS | 2263.8 | 2716.56
144B3806 | Termix VMTD-MIX-B-2 с зональным клапаном | нет |  | 12/61 | PL08-SUBS | 2328.09 | 2793.71
144B3807 | Termix VMTD-MIX-B-3 с зональным клапаном | нет |  | 12/74 | PL08-SUBS | 2438.32 | 2925.98
144B3808 | Termix VMTD-MIX-B-4 с зональным клапаном | нет |  | 12/79 | PL08-SUBS | 2517.06 | 3020.47
144B3821 | Termix VMTD-F-MIX-B-1 с ECL 110*, тепл. изол. | нет |  | 12/41 | PL08-SUBS | 3061.7 | 3674.04
144B3822 | Termix VMTD-F-MIX-B-2 с ECL 110*, тепл. изол. | нет |  | 12/61 | PL08-SUBS | 3126 | 3751.2
144B3823 | Termix VMTD-F-MIX-B-3 с ECL 110*, тепл. изол. | нет |  | 12/74 | PL08-SUBS | 3234.93 | 3881.92
144B3824 | Termix VMTD-F-MIX-B-4 с ECL 110*, тепл. изол. | нет |  | 12/79 | PL08-SUBS | 3313.66 | 3976.39
144B3804 | Кожух с дверцей, H 800 x W 540 x D 242 mm |  | Лакированная сталь |  | PL08-SUBS | 229.67 | 275.6
144H1363 | Termix VMTD MIX 1-1 Compact 28 | нет | Т мах/Р мах: 120 °С / 10(16) бар, мин. перепад: 50 кПа, Вес: до 50 кг; габариты: H 940 x W 750 x D 440 Диаметр труб: 28 мм; Тип подключения: резьба наружная G 1" | 66/94 | PL08-SUBS | 9582.68 | 11499.22
144H1364 | Termix VMTD MIX 1-2 Compact 28 | нет |  | 66/115 | PL08-SUBS | 9612.24 | 11534.69
144H1365 | Termix VMTD MIX 1-3 Compact 28 | нет |  | 66/147 | PL08-SUBS | 9666.27 | 11599.52
144H1366 | Termix VMTD MIX 2-1 Compact 28 | нет |  | 66/94 | PL08-SUBS | 9637.98 | 11565.58
144H1367 | Termix VMTD MIX 2-2 Compact 28 | нет |  | 66/115 | PL08-SUBS | 9667.56 | 11601.07
144H1368 | Termix VMTD MIX 2-3 Compact 28 | нет |  | 66/147 | PL08-SUBS | 9721.57 | 11665.88
144H1369 | Termix VMTD MIX 3-1 Compact 28 | нет |  | 66/94 | PL08-SUBS | 9708.7 | 11650.44
144H1370 | Termix VMTD MIX 3-2 Compact 28 | нет |  | 66/115 | PL08-SUBS | 9739.57 | 11687.48
144H1371 | Termix VMTD MIX 3-3 Compact 28 | нет |  | 66/147 | PL08-SUBS | 9793.59 | 11752.31
144B3769 | Кожух для VMTD Compact 28 |  | Лакированная сталь |  | PL08-SUBS | 372.71 | 447.25
Тепловые пункты для независимого отопления и ГВС
004U8446 | Akva Lux II VX тип 1 ГВС + тип 1 HE | да | Тмах/Рмах: 120 °С/16 бар, мин. перепад: 50 кПа, Вес: до 52 кг; габариты с:кожухом H 861 x W 600 x D 381 Диаметр труб: 18 мм; Тип подключения: резьба внутренняя G 3/4" | 21/41 | PL08-SUBS | 3535.44 | 4242.53
004U8449 | Akva Lux II VX тип 2 ГВС + тип 1 HE | да |  | 21/53 | PL08-SUBS | 3601.06 | 4321.27
004U8448 | Akva Lux II VX тип 2 ГВС + тип 2 HE | да |  | 28/53 | PL08-SUBS | 3562.43 | 4274.92
004U8267 | Akva Lux II VX HWP тип 1 HE + тип 1 ГВС | да |  | 21/41 | PL08-SUBS | 4644.36 | 5573.23
004U8268 | Akva Lux II VX HWP тип 2 HE + тип 1 ГВС | да |  | 28/41 | PL08-SUBS | 4709.98 | 5651.98
004U8270 | Akva Lux II VX HWP тип 1 HE + тип 2 ГВС | да |  | 21/53 | PL08-SUBS | 4709.98 | 5651.98
004U8271 | Akva Lux II VX HWP тип 2 HE + тип 2 ГВС | да |  | 28/53 | PL08-SUBS | 4778.23 | 5733.88
144H0017 | Termix VVX-B 1-1 | нет | Т мах/Р мах: 120 °С / 10 бар, мин. перепад: 50 кПа, Вес: до 32 кг; габариты с:кожухом H 810 x W 540 x D 430 Диаметр труб: 18 мм; Тип подключения: резьба внутренняя G 3/4" | 19/41 | PL08-SUBS | 2959.33 | 3551.2
144H0018 | Termix VVX-B 1-2 | нет |  | 19/61 | PL08-SUBS | 3066.94 | 3680.33
144H0019 | Termix VVX-B 1-3 | нет |  | 19/74 | PL08-SUBS | 3241.47 | 3889.76
144H0020 | Termix VVX-B 2-1 | нет |  | 30/41 | PL08-SUBS | 3019.69 | 3623.63
144H0021 | Termix VVX-B 2-2 | нет |  | 30/61 | PL08-SUBS | 3131.24 | 3757.49
144H0022 | Termix VVX-B 2-3 | нет |  | 30/74 | PL08-SUBS | 3305.79 | 3966.95
144H0023 | Termix VVX-B 3-1 | нет |  | 43/41 | PL08-SUBS | 3127.31 | 3752.77
144H0024 | Termix VVX-B 3-2 | нет |  | 43/61 | PL08-SUBS | 3241.47 | 3889.76
144H0025 | Termix VVX-B 3-3 | нет |  | 43/74 | PL08-SUBS | 3414.71 | 4097.65
144H0044 | Termix VVX-B 1-1 с ECL 210/A237*, тепл. изол. | нет |  | 19/41 | PL08-SUBS | 4536.76 | 5444.11
144H0045 | Termix VVX-B 1-2 с ECL 210/A237*, тепл. изол. | нет |  | 19/61 | PL08-SUBS | 4649.62 | 5579.54
144H0046 | Termix VVX-B 1-3 с ECL 210/A237*, тепл. изол. | нет |  | 19/74 | PL08-SUBS | 4824.16 | 5788.99
144H0047 | Termix VVX-B 2-1 с ECL 210/A237*, тепл. изол. | нет |  | 30/41 | PL08-SUBS | 4601.07 | 5521.28
144H0048 | Termix VVX-B 2-2 с ECL 210/A237*, тепл. изол. | нет |  | 30/61 | PL08-SUBS | 4713.92 | 5656.7
144H0049 | Termix VVX-B 2-3 с ECL 210/A237*, тепл. изол. | нет |  | 30/74 | PL08-SUBS | 4885.84 | 5863.01
144H0050 | Termix VVX-B 3-1 с ECL 210/A237*, тепл. изол. | нет |  | 43/41 | PL08-SUBS | 4713.92 | 5656.7
144H0051 | Termix VVX-B 3-2 с ECL 210/A237*, тепл. изол. | нет |  | 43/61 | PL08-SUBS | 4824.16 | 5788.99
144H0052 | Termix VVX-B 3-3 с ECL 210/A237*, тепл. изол. | нет |  | 43/74 | PL08-SUBS | 4996.08 | 5995.3
144B3802 | Кожух для Termix VVX-B |  | Лакированная сталь |  | PL08-SUBS | 272.96 | 327.55
004U8273 | Akva Lux II VX H2WP тип 1 HE + тип 1 ГВС* | да | Тмах/Рмах: 120 °С/16 бар, мин. перепад: 50 кПа, Вес: до 60 кг; габариты с:кожухом H 861 x W 700 x D 380 Диаметр труб: 18 мм; смес. узел для теплых полов, Тип подключения: резьба внутренняя G 3/4" | 21/41 | PL08-SUBS | 6490.34 | 7788.41
004U8274 | Akva Lux II VX H2WP тип 2 HE + тип 1 ГВС* | да |  | 28/41 | PL08-SUBS | 6753.3 | 8103.96
004U8275 | Akva Lux II VX H2WP тип 1 HE + тип 2 ГВС* | да |  | 21/53 | PL08-SUBS | 6753.3 | 8103.96
004U8276 | Akva Lux II VX H2WP тип 2 HE + тип 2 ГВС* | да |  | 28/53 | PL08-SUBS | 6818.91 | 8182.69
144H1375 | Termix VVX 1-1 Compact 28 | нет | Тмах/Рмах: 120 °С/16 бар, мин. перепад: 50 кПа, Вес: до 75 кг; габариты с кожухом: H 940 x W 800 x D 522 Диаметр труб: 28 мм; Тип подключения: резьба наружная G 1" | 94/57 | PL08-SUBS | 9998.08 | 11997.7
144H1376 | Termix VVX 1-2 Compact 28 | нет |  | 94/95 | PL08-SUBS | 10268.15 | 12321.78
144H1377 | Termix VVX 1-3 Compact 28 | нет |  | 94/102 | PL08-SUBS | 10396.77 | 12476.12
144H1378 | Termix VVX 2-1 Compact 28 | нет |  | 115/57 | PL08-SUBS | 10055.96 | 12067.15
144H1379 | Termix VVX 2-2 Compact 28 | нет |  | 115/95 | PL08-SUBS | 10326.03 | 12391.24
144H1380 | Termix VVX 2-3 Compact 28 | нет |  | 115/102 | PL08-SUBS | 10468.79 | 12562.55
144H1381 | Termix VVX 3-1 Compact 28 | нет |  | 147/57 | PL08-SUBS | 10115.1 | 12138.12
144H1382 | Termix VVX 3-2 Compact 28 | нет |  | 147/95 | PL08-SUBS | 10385.2 | 12462.24
144H1383 | Termix VVX 3-3 Compact 28 | нет |  | 147/102 | PL08-SUBS | 10513.81 | 12616.57
144B3769 | Кожух для VVX Compact 28 |  | Лакированная сталь |  | PL08-SUBS | 372.71 | 447.25
144H1390 | Termix VVX 1-1 Compact 32 | нет | Тмах/Рмах: 120 °С/16 бар, мин. перепад: 50 кПа, Вес: до 80 кг; габариты с кожухом: H 1000 x W 1500 x D 425 Диаметр труб: 32 мм; Тип подключения: резьба наружная G 5/4"/G 1" | 94/57 | PL08-SUBS | 14890.36 | 17868.43
144H1391 | Termix VVX 1-2 Compact 32 | нет |  | 94/95 | PL08-SUBS | 15638.87 | 18766.64
144H1392 | Termix VVX 2-1 Compact 32 | нет |  | 94/102 | PL08-SUBS | 15094.87 | 18113.84
144H1393 | Termix VVX 2-2 Compact 32 | нет |  | 115/57 | PL08-SUBS | 15844.65 | 19013.58
1) Максимальная тепловая мощность зависит от расходов сред и температурных графиков первичного и вторичного контура. 2) Далее приведен список стандартного оборудования. Возможно модификация и изготовление МТП/КТП под заказ. Подробности уточняйте у представителей компании Данфосс в Вашем регионе

## 9.2
9.2. Узел смешения
Наименование БТП1) | DN присоединения | Кожух | Основные технические характеристики | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
Тепловой пункт АУУ-С для системы отопления или вентиляции по зависимой схеме с двухходовым регулирующим клапаном для напольного монтажа
АУУ-С-050-065-P-D V2 | 50–65 | Нет | PN = 16 бар, Tмакс. = 150 °С. Габариты макс.: 3771 х 1800 х 893 мм. Насосы: одинарный или сдвоенный. Мин. перепад: 50 кПа. В состав оборудования входит: РПД прямого действия, регулирующий клапан, насос одинарный или сдвоенный, запорная арматура. Регулирование температуры в системе отопления осуществляется с помощью электронного контроллера и регулирующего клапана в зависимости от датчика наружного воздуха | RU PL32-STD | 8037.0321 | 9644.44
АУУ-С-065-100-P-D V2 | 65–100 |  |  |  | 11635.8585 | 13963.03
АУУ-С-080-125-P-D V2 | 80–125 |  |  |  | 13367.6104 | 16041.13
АУУ-С-100-125-P-D V2 | 100–125 |  |  |  | 14802.2201 | 17762.66
АУУ-С-100-150-P-D V2 | 100–150 |  |  |  | 17851.239 | 21421.49
АУУ-С-125-150-P-D V2 | 125–150 |  |  |  | 21006.2449 | 25207.49
Тепловой пункт АУУ-С для системы отопления или вентиляции по зависимой схеме с трехходовым регулирующим клапаном для напольного монтажа
АУУ-С-050-050-P-D V2 | 50-50 | Нет | PN = 16 бар, Tмакс. = 150 °С. Габариты макс.: 3034 х 1800 х 1008 мм. Насосы: одинарный или сдвоенный. Мин. перепад: 50 кПа. В состав оборудования входит: РПД прямого действия, регулирующий клапан, насос одинарный или сдвоенный, запорная арматура. Регулирование температуры в системе отопления осуществляется с помощью электронного контроллера и регулирующего клапана в зависимости от датчика наружного воздуха | RU PL32-STD | 8607.6585 | 10329.19
АУУ-С-065-065-P-D V2 | 65-65 |  |  |  | 8985.2372 | 10782.28
АУУ-С-080-080-P-D V2 | 80-80 |  |  |  | 10937.4799 | 13124.98
АУУ-С-100-100-P-D V2 | 100-100 |  |  |  | 13373.2883 | 16047.95
АУУ-С-125-125-P-D V2 | 125–125 |  |  |  | 18462.5569 | 22155.07
АУУ-С-150-150-P-D V2 | 150–150 |  |  |  | 20753.5794 | 24904.3
Для индивидуального расчета БТП перейдите по ссылке: rucoecom.danfoss.com/HeatPlatform/KB3
1) Для получения кодового номера на БТП обратитесь к представителю Данфосс в вашем регионе

## 9.3
9.3. Коллекторы распределительные
Кодовый номер | DN присоединения, мм | DN отводов, мм | Основные технические характеристики |  |  | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
Распределительные коллекторы типа FHF для систем водяного отопления с внутренней резьбой, Тмакс. = 90 °С, PN = 10 бар
088U0542 | 25 | 20 | Конфигурация «2 + 2» |  | 1 | PL03-RTD | 58.7109 | 70.45
088U0543 | 25 | 20 | Конфигурация «3 + 3» |  | 1 | PL03-RTD | 83.5777 | 100.29
088U0544 | 25 | 20 | Конфигурация «4 + 4» |  | 1 | PL03-RTD | 109.6108 | 131.53
088U0545 | 25 | 20 | Конфигурация «5 + 5» |  | 1 | PL03-RTD | 134.4562 | 161.35
088U0546 | 25 | 20 | Конфигурация «6 + 6» |  | 1 | PL03-RTD | 160.072 | 192.09
088U0547 | 25 | 20 | Конфигурация «7 + 7» |  | 1 | PL03-RTD | 184.9388 | 221.93
088U0548 | 25 | 20 | Конфигурация «8 + 8» |  | 1 | PL03-RTD | 211.0361 | 253.24
088U0549 | 25 | 20 | Конфигурация «9 + 9» |  | 1 | PL03-RTD | 235.828 | 282.99
088U0550 | 25 | 20 | Конфигурация «10 + 10» |  | 1 | PL03-RTD | 262.8455 | 315.41
088U0551 | 25 | 20 | Конфигурация «11 + 11» |  | 1 | PL03-RTD | 287.6909 | 345.23
088U0552 | 25 | 20 | Конфигурация «12 + 12» |  | 1 | PL03-RTD | 314.0022 | 376.8
9.3.1. Дополнительные принадлежности и запасные части
Кодовый номер | Описание |  |  | DN, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
088U0785 | FHF-EA - автоматический воздухоотводчик с продувочным клапаном концевой секции распределительного коллектора |  |  | 25 | 1 | PL03-RTD | 16.478 | 19.77
088U0786 | FHF-EM - ручной воздухоотводчик с продувочным клапаном концевой секции распределительного коллектора |  |  | 25 | 1 | PL03-RTD | 12.2622 | 14.71
088U0585 | FHF-MB - кронштейн для крепления распределительного коллектора |  |  | – | 1 | PL03-RTD | 10.1115 | 12.13

## 9.4
9.4. Узел распределительный этажный TDU.5
Кодовый номер | Описание | Подключение к стояку | Присоединение к стояку DN, мм | DN балансировочных клапанов APT/CNT | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
Узел распределительный этажный TDU.5. Тмакс. = 95 °С, PN = 10 бар
150U6301 | TDU.5 DN50-2L-20-CNT15-APT15-MNT15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 652.6961 | 783.24
150U6302 | TDU.5 DN50-3L-20-CNT15-APT15-MNT15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 758.2937 | 909.95
150U6303 | TDU.5 DN50-4L-20-CNT15-APT15-MNT15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 863.9022 | 1036.68
150U6304 | TDU.5 DN50-5L-20-CNT15-APT15-MNT15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 969.4999 | 1163.4
150U6305 | TDU.5 DN50-6L-20-CNT15-APT15-MNT15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1075.0975 | 1290.12
150U6306 | TDU.5 DN50-7L-20-CNT15-APT15-MNT15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1180.6952 | 1416.83
150U6307 | TDU.5 DN50-8L-20-CNT15-APT15-MNT15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1286.3037 | 1543.56
150U6308 | TDU.5 DN50-2L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 702.0774 | 842.49
150U6309 | TDU.5 DN50-3L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 832.3657 | 998.84
150U6310 | TDU.5 DN50-4L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 962.6431 | 1155.17
150U6311 | TDU.5 DN50-5L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1092.9423 | 1311.53
150U6312 | TDU.5 DN50-6L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1223.2306 | 1467.88
150U6313 | TDU.5 DN50-7L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1353.5081 | 1624.21
150U6314 | TDU.5 DN50-8L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Левое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1483.8072 | 1780.57
150U6315 | TDU.5 DN50-2L-25-CNT20-APT20-MNT15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 714.7958 | 857.75
150U6316 | TDU.5 DN50-3L-25-CNT20-APT20-MNT15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 820.3935 | 984.47
150U6317 | TDU.5 DN50-4L-25-CNT20-APT20-MNT15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 925.9911 | 1111.19
150U6318 | TDU.5 DN50-5L-25-CNT20-APT20-MNT15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1031.5888 | 1237.91
150U6319 | TDU.5 DN50-6L-25-CNT20-APT20-MNT15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1137.1864 | 1364.62
150U6320 | TDU.5 DN50-7L-25-CNT20-APT20-MNT15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1242.7949 | 1491.35
150U6321 | TDU.5 DN50-8L-25-CNT20-APT20-MNT15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1348.3818 | 1618.06
150U6322 | TDU.5 DN50-2L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 764.1771 | 917.01
150U6323 | TDU.5 DN50-3L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 894.4654 | 1073.36
150U6324 | TDU.5 DN50-4L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1024.7537 | 1229.7
150U6325 | TDU.5 DN50-5L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1155.0312 | 1386.04
150U6326 | TDU.5 DN50-6L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1285.3303 | 1542.4
150U6327 | TDU.5 DN50-7L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1415.6186 | 1698.74
150U6328 | TDU.5 DN50-8L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Левое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1545.8961 | 1855.08
150U6329 | TDU.5 DN50-2L-32-CNT25-APT25-MNT15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 786.4668 | 943.76
150U6330 | TDU.5 DN50-3L-32-CNT25-APT25-MNT15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 892.0645 | 1070.48
150U6331 | TDU.5 DN50-4L-32-CNT25-APT25-MNT15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 997.6621 | 1197.19
150U6332 | TDU.5 DN50-5L-32-CNT25-APT25-MNT15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1103.2598 | 1323.91
150U6333 | TDU.5 DN50-6L-32-CNT25-APT25-MNT15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1208.8574 | 1450.63
150U6334 | TDU.5 DN50-7L-32-CNT25-APT25-MNT15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1314.4659 | 1577.36
150U6335 | TDU.5 DN50-8L-32-CNT25-APT25-MNT15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1420.0528 | 1704.06
150U6336 | TDU.5 DN50-2L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 835.8481 | 1003.02
150U6337 | TDU.5 DN50-3L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 966.1256 | 1159.35
150U6338 | TDU.5 DN50-4L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1096.4247 | 1315.71
150U6339 | TDU.5 DN50-5L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1226.713 | 1472.06
150U6340 | TDU.5 DN50-6L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1357.0013 | 1628.4
150U6341 | TDU.5 DN50-7L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1487.2896 | 1784.75
150U6342 | TDU.5 DN50-8L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Левое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1617.5887 | 1941.11
150U6343 | TDU.5 DN50-2R-20-CNT15-APT15-MNT15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 652.6961 | 783.24
150U6344 | TDU.5 DN50-3R-20-CNT15-APT15-MNT15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 758.2937 | 909.95
150U6345 | TDU.5 DN50-4R-20-CNT15-APT15-MNT15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 863.9022 | 1036.68
150U6346 | TDU.5 DN50-5R-20-CNT15-APT15-MNT15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 969.4999 | 1163.4
150U6347 | TDU.5 DN50-6R-20-CNT15-APT15-MNT15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1075.0975 | 1290.12
150U6348 | TDU.5 DN50-7R-20-CNT15-APT15-MNT15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1180.6952 | 1416.83
150U6349 | TDU.5 DN50-8R-20-CNT15-APT15-MNT15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1286.3037 | 1543.56
150U6350 | TDU.5 DN50-2R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 702.0774 | 842.49
150U6351 | TDU.5 DN50-3R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 832.3657 | 998.84
150U6352 | TDU.5 DN50-4R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 962.6431 | 1155.17
150U6353 | TDU.5 DN50-5R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1092.9423 | 1311.53
150U6354 | TDU.5 DN50-6R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1223.2306 | 1467.88
150U6355 | TDU.5 DN50-7R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1353.5081 | 1624.21
150U6356 | TDU.5 DN50-8R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | Правое | 20 | 15 | 1 | PL08-TDU | 1483.8072 | 1780.57
150U6357 | TDU.5 DN50-2R-25-CNT20-APT20-MNT15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 714.7958 | 857.75
150U6358 | TDU.5 DN50-3R-25-CNT20-APT20-MNT15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 820.3935 | 984.47
150U6359 | TDU.5 DN50-4R-25-CNT20-APT20-MNT15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 925.9911 | 1111.19
150U6360 | TDU.5 DN50-5R-25-CNT20-APT20-MNT15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1031.5888 | 1237.91
150U6361 | TDU.5 DN50-6R-25-CNT20-APT20-MNT15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1137.1864 | 1364.62
150U6362 | TDU.5 DN50-7R-25-CNT20-APT20-MNT15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1242.7949 | 1491.35
150U6363 | TDU.5 DN50-8R-25-CNT20-APT20-MNT15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1348.3818 | 1618.06
150U6364 | TDU.5 DN50-2R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 764.1771 | 917.01
150U6365 | TDU.5 DN50-3R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 894.4654 | 1073.36
150U6366 | TDU.5 DN50-4R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1024.7537 | 1229.7
150U6367 | TDU.5 DN50-5R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1155.0312 | 1386.04
150U6368 | TDU.5 DN50-6R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1285.3303 | 1542.4
150U6369 | TDU.5 DN50-7R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1415.6186 | 1698.74
150U6370 | TDU.5 DN50-8R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | Правое | 25 | 20 | 1 | PL08-TDU | 1545.8961 | 1855.08
150U6371 | TDU.5 DN50-2R-32-CNT25-APT25-MNT15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 786.4668 | 943.76
150U6372 | TDU.5 DN50-3R-32-CNT25-APT25-MNT15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 892.0645 | 1070.48
150U6373 | TDU.5 DN50-4R-32-CNT25-APT25-MNT15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 997.6621 | 1197.19
150U6374 | TDU.5 DN50-5R-32-CNT25-APT25-MNT15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1103.2598 | 1323.91
150U6375 | TDU.5 DN50-6R-32-CNT25-APT25-MNT15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1208.8574 | 1450.63
150U6376 | TDU.5 DN50-7R-32-CNT25-APT25-MNT15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1314.4659 | 1577.36
150U6377 | TDU.5 DN50-8R-32-CNT25-APT25-MNT15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1420.0528 | 1704.06
150U6378 | TDU.5 DN50-2R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 835.8481 | 1003.02
150U6379 | TDU.5 DN50-3R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 966.1256 | 1159.35
150U6380 | TDU.5 DN50-4R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1096.4247 | 1315.71
150U6381 | TDU.5 DN50-5R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1226.713 | 1472.06
150U6382 | TDU.5 DN50-6R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1357.0013 | 1628.4
150U6383 | TDU.5 DN50-7R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1487.2896 | 1784.75
150U6384 | TDU.5 DN50-8R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | Правое | 32 | 25 | 1 | PL08-TDU | 1617.5887 | 1941.11

## 9.5
9.5. Шкаф с узлом присоединения квартирной системы отопления ШКСО-1
Кодовый номер | Описание | Подключение к стояку | Размер присоединения к стояку, дюймы | Размер выходов из коллектора, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, евро | Цена с НДС, евро
Шкаф с узлом присоединения квартирной системы отопления - 1 (ШКСО-1) для подключения к двухтрубной горизонтальной системе отопления Тмакс. = 95 °С, PN = 10 бар
Узлы для периметральной разводки СО
Встраиваемый корпус
003L1254 | ШКСО-1 В1 П тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 1 отвод. Правое подключение. Встраиваемый корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1123.1494 | 1347.78
003L1255 | ШКСО-1 В1 Л тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 1 отвод. Левое подключение. Встраиваемый корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1123.1494 | 1347.78
Приставной корпус
003L1256 | ШКСО-1 В1 П тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 1 отвод. Правое подключение. Приставной корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1123.1494 | 1347.78
003L1257 | ШКСО-1 В1 Л тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 1 отвод. Левое подключение. Приставной корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1123.1494 | 1347.78
Узлы для лучевой разводки СО
Встраиваемый корпус
003L1258 | ШКСО-1 В2 П тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 2 отвода. Правое Подключение. Встраиваемый корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1154.464 | 1385.36
003L1259 | ШКСО-1 В3 П тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 3 отвода. Правое Подключение. Встраиваемый корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1185.7669 | 1422.92
003L1260 | ШКСО-1 В4 П тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 4 отвода. Правое Подключение. Встраиваемый корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1224.565 | 1469.48
003L1261 | ШКСО-1 В5 П тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 5 отводов. Правое Подключение. Встраиваемый корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1255.8678 | 1507.04
003L1262 | ШКСО-1 В6 П тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 6 отводов. Правое Подключение. Встраиваемый корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1287.1825 | 1544.62
003L1263 | ШКСО-1 В7 П тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 7 отводов. Правое Подключение. Встраиваемый корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1310.9665 | 1573.16
003L1264 | ШКСО-1 В8 П тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 8 отводов. Правое Подключение. Встраиваемый корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1342.2812 | 1610.74
003L1265 | ШКСО-1 В2 Л тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 2 отвода. Левое Подключение. Встраиваемый корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1154.464 | 1385.36
003L1266 | ШКСО-1 В3 Л тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 3 отвода. Левое Подключение. Встраиваемый корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1185.7669 | 1422.92
003L1267 | ШКСО-1 В4 Л тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 4 отвода. Левое Подключение. Встраиваемый корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1224.565 | 1469.48
003L1268 | ШКСО-1 В5 Л тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 5 отводов. Левое Подключение. Встраиваемый корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1255.8678 | 1507.04
003L1269 | ШКСО-1 В6 Л тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 6 отводов. Левое Подключение. Встраиваемый корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1287.1825 | 1544.62
003L1270 | ШКСО-1 В7 Л тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 7 отводов. Левое Подключение. Встраиваемый корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1310.9665 | 1573.16
003L1271 | ШКСО-1 В8 Л тип 1. Квартирный распределительный шкаф на 8 отводов. Левое Подключение. Встраиваемый корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1342.2812 | 1610.74
Приставной корпус
003L1272 | ШКСО-1 В2 П тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 2 отвода. Правое Подключение. Приставной корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1154.464 | 1385.36
003L1273 | ШКСО-1 В3 П тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 3 отвода. Правое Подключение. Приставной корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1185.7669 | 1422.92
003L1274 | ШКСО-1 В4 П тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 4 отвода. Правое Подключение. Приставной корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1224.565 | 1469.48
003L1275 | ШКСО-1 В5 П тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 5 отводов. Правое Подключение. Приставной корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1255.8678 | 1507.04
003L1276 | ШКСО-1 В6 П тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 6 отводов. Правое Подключение. Приставной корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1287.1825 | 1544.62
003L1277 | ШКСО-1 В7 П тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 7 отводов. Правое Подключение. Приставной корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1310.9665 | 1573.16
003L1278 | ШКСО-1 В8 П тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 8 отводов. Правое Подключение. Приставной корпус | Правое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1342.2812 | 1610.74
003L1279 | ШКСО-1 В2 Л тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 2 отвода. Левое Подключение. Приставной корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1154.464 | 1385.36
003L1280 | ШКСО-1 В3 Л тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 3 отвода. Левое Подключение. Приставной корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1185.7669 | 1422.92
003L1281 | ШКСО-1 В4 Л тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 4 отвода. Левое Подключение. Приставной корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1224.565 | 1469.48
003L1282 | ШКСО-1 В5 Л тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 5 отводов. Левое Подключение. Приставной корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1255.8678 | 1507.04
003L1283 | ШКСО-1 В6 Л тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 6 отводов. Левое Подключение. Приставной корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1287.1825 | 1544.62
003L1284 | ШКСО-1 В7 Л тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 7 отводов. Левое Подключение. Приставной корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1310.9665 | 1573.16
003L1285 | ШКСО-1 В8 Л тип 2. Квартирный распределительный шкаф на 8 отводов. Левое Подключение. Приставной корпус | Левое | R 3/4 | 3/4 | 1 | PL03-HDU | 1342.2812 | 1610.74

## НДС (hidden)
1.2